УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Калужский областной водоканал»

___________________Иванов Ю.Б.

«27» мая 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в закупочную документацию запроса предложений на «Закупку программно-аппаратного газохроматографического комплекса» (извещение № 31300330414 от 24.05.13г.)

Обоснование внесения изменений: служебная записка от 27.05.13г.

Внесены изменения:

- Внесены изменения  п.3.  Техническое задание, п.п. 2. Перечень и объем закупаемых товаров, услуг, работ,  п.п.п. 1.7. Комплект поставки:

Новая редакция: п.п.п.1.7. Комплект поставки:

| 1.7 Комплект поставки: |  |
| --- | --- |
|  | - Газовый хроматограф с капиллярным испарителем,пламенно-ионизационным детектором, системой автоматического ввода жидких проб и интерфейсом для подключения к масс-селективному детектору – 1 комплект; |
|  | - Масс-селективный детектор, включая систему вакуумирования, ПК и программное обеспечение – 1 комплект; |
|  | - Библиотека масс-спектров NIST, включающая не менее 220 000 спектров – 1 комплект; |
|  | - Капиллярная колонка с 5% фенильной, 95% метилполисилоксановой фазой, 30 м, 0.25 мм, 0.25 мкм – 1 шт.; |
|  | - Набор для подключения газовых линий к хроматографу с фильтром очистки газа-носителя от влаги, кислорода и углеводородов – 1 набор; |
|  | - Запасной шприц на 10 мкл для автоматической системы ввода жидких проб – 1 шт.; |
|  | Набор виал с крышками. |
|  | - Генератор чистого водорода – 1шт |
|  | - Безмаслянный компрессор для подачи сжатого воздуха – 1шт |
|  | - Руководство пользователя на русском и английском языках |
|  | - Парофазный пробоотборник |

- Внесены изменения в п.8 «Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке»:

… «Срок подачи заявок: с «29» мая 2013г. по «02» июня 2013г.»

Начальник ОМТС                                                           Кузнецова И.В.