| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размер-ность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип мотопомп- центробежный насос |
|  | Ранее используемые мотопомпы - центробежный насос |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ и КОНСТРУКТИВНЫЕ |
| 1.1 | Тип мотопомпы |  | Robin Subaru PTG 208 T для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами |
| 1.2 | Комплектация: |  |  |
|  | Рукав напорно-всасывающий D51 | 10м | Соответствие ГОСТ |
|  | Рукав напорно-всасывающий D51 (МБС) | 10м | Соответствие ГОСТ |
|  | Рукав пожарный D50 | 20м | Соответствие ГОСТ |