С М Е Т А   №11                                                      - стр.1 -

на  ремонтные  работы  помещений,

водителей  и  слесарей.

1.Душевая водителей и слесарей. Размеры:2,7х3м., Sпола=8,1м2,  Н=2,7м.

2. Моечная водителей и слесарей. Размеры:2,5х2,5м., Sпола=6,3м2,  Н=2,7м.

3. Туалет  водителей и слесарей. Размеры:2,5х3м., Sпола=7,5м2,  Н=2,7м.

4. Тамбур туалета и душевой. Размеры:2,4х3,8м., Sпола=9,2м2,  Н=2,7м.

5.Подсобка водителей и слесарей. Размеры:1,0х3м., Sпола=3м2,  Н=2,7м.

6. Раздевалка водителей и слесарей(2 этаж). Размеры:6,8х5,7м., Sпола=38,8м2,  Н=2,6м.

7. Раздевалка водителей и слесарей(3 этаж). Размеры:6,9х5,7м., Sпола=39,3м2,  Н=2,7м.

8.Коридор  водителей и слесарей(3 этаж, лестница). Размеры:2х7м., Sпола=14м2,  Н=2,7м.

9.Душевая РМЦ. Размеры: 3,4х2м., Sпола=6,8м2,  Н=3,3м.

10.Сушилка РМЦ. Размеры: 3,4х2м., Sпола=6,8м2,  Н=3,3м.

11. Раздевалка РМЦ.  Размеры: 12х4,1м., Sпола=49,2м2,  Н=3,3м.

12.Бытовка РМЦ. Размеры: 2,7х3,8м., Sпола=10,3м2 ,  Н=3,4м.

Суммарная  площадь  пола  бытовых 12 комнат__________200кв.м.

1.Душевая водителей и слесарей.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Демонтаж дверей, перегородок, каркасных  сооружений.

3.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка,плитка, масленая краска), насечка стен.

4.Демонтаж сантехнического оборудования (раковины,труб,радиаторов отопления и т.д.).

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

4. Установка  плинтуса.

5. «Тёплый  пол».

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под  плитку.

4.Облицовка  стен  кафельной  плиткой.

5.Устройство 2 стенных перегородок  в  душе.

6.Установка  дверей  в  сборе  (замки,  доборы,  обналичка,  доводчики,

ограничители).

Устройство  потолка.

1. Устройство подвесных потолков (панели ПВХ).

2.Прокладка и установка вентиляционных решёток в  стенах.

Сантехника.

1.Монтаж, скрытая проводка  и  подключение  смесителей, кранов.

2.Монтаж и проводка  системы  канализации.

- стр.2 -

3.Установка  и  подключение душевых  поддонов.

2. Моечная водителей и слесарей. Размеры:2,5х2,5м., Sпола=6,3м2,  Н=2,7м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Демонтаж дверей, перегородок, каркасных  сооружений.

3.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка, плитка, масленая краска), насечка стен.

4.Демонтаж сантехнического оборудования (раковины, труб, радиаторов отопления и т.д.).

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями (ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки  керамогранит  на пол  (с затиркой  швов).

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под   плитку.

4.Облицовка  стен  кафельной  плиткой.

5.Устройство столешницы  под  раковины.

6. Монтаж  встроенного  зеркала.

7.Установка  дверей  в  сборе  (замки,  доборы,  обналичка,  доводчики,

ограничители).

Устройство  потолка.

1. Устройство подвесных потолков (панели ПВХ).

2.Прокладка и установка вентиляционных решёток в  стенах.

Сантехника.

1.Монтаж, скрытая проводка  и  подключение  смесителей, кранов.

2.Установка  и  подключение моек.

2.Монтаж и проводка  системы  канализации.

3. Туалет  водителей и слесарей. Размеры:2,5х3м., Sпола=7,5м2,  Н=2,7м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Демонтаж дверей, перегородок, каркасных  сооружений.

3.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка, плитка, масленая краска), насечка стен.

4.Демонтаж сантехнического оборудования (раковины,  радиаторы отопления,труб и т.д.).

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Установка  пандуса  для  туалета.

4. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

- стр.3 -

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под  плитку.

4.Облицовка  стен  кафельной  плиткой.

5.Устройство стенных перегородок  в  туалете  с  дверцами.

6.Установка  дверей  в  сборе.

Устройство  потолка.

1. Устройство подвесных потолков (панели ПВХ).

2. Прокладка и установка вентиляционных решёток.

Сантехника.

1.Монтаж и  подключение  туалетов.

2.Монтаж и проводка  системы  водоснабжения и канализации.

4. Тамбур туалета и душевой. Размеры:2,4х3,8м., Sпола=9,2м2,  Н=2,7м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Демонтаж дверей.

3.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка, плитка, масленая краска), насечка стен.

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под  плитку.

4.Облицовка  стен  кафельной  плиткой.

6.Установка  дверей  в  сборе.

Устройство  потолка.

1. Устройство подвесных потолков (панели ПВХ).

2. Прокладка и установка вентиляционных решёток.

5.Подсобка водителей и слесарей. Размеры:1,0х3м., Sпола=3м2,  Н=2,7м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Демонтаж дверей.

3.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка, плитка, масленая краска), насечка стен.

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

4. Установка  плинтуса.

- стр.4 -

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под  обои.

4. Шпаклёвка и шлифовка стен  под обои.

5. Оклейка  стен  стекло-обоями.

6. Покраска  обоев акрилатными красками.

7.Установка  дверей  в  сборе

Устройство  потолка.

1. Устройство подвесных потолков (панели ПВХ).

2. Прокладка и установка вентиляционных решёток.

6. Раздевалка водителей и слесарей(2 этаж). Размеры:6,8х5,7м., Sпола=38,8м2,  Н=2,6м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Демонтаж дверей.

3.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка, плитка, масленая краска), насечка стен.

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

4. Установка  плинтуса.

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под  обои.

4. Шпаклёвка и шлифовка стен  под обои.

5. Оклейка  стен  стекло-обоями.

6. Покраска  обоев акрилатными красками.

7.Установка  дверей  в  сборе.

Устройство  потолка.

1. Устройство подвесных потолков (панели ПВХ).

2. Прокладка и установка вентиляционных решёток.

7. Раздевалка водителей и слесарей(3 этаж). Размеры:6,9х5,7м., Sпола=39,3м2,  Н=2,7м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Демонтаж дверей.

3.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка, плитка, масленая краска), насечка стен.

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

- стр.5 -

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

4. Установка  плинтуса.

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под  обои.

4. Шпаклёвка и шлифовка стен  под обои.

5. Оклейка  стен  стекло-обоями.

6. Покраска  обоев акрилатными красками.

7.Установка  дверей  в  сборе.

Устройство  потолка.

1 Монтаж подвесного потолка «Амстронг».

2. Прокладка и установка вентиляционных решёток.

8.Коридор  водителей и слесарей(3 этаж, лестница). Размеры:2х7м., Sпола=14м2,  Н=2,7м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

4. Установка  плинтуса.

9.Душевая РМЦ. Размеры: 3,4х2м., Sпола=6,8м2,  Н=3,3м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Демонтаж металлической  перегородки.

3.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка, плитка, масленая краска), насечка стен. 4.Демонтаж сантехнического оборудования (раковины,труб,радиаторов отопления и т.д.).

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под  плитку.

4.Облицовка  стен  кафельной  плиткой.

- стр.6 -

5.Устройство стенных перегородок  в  душе.

6.Установка  стенной  перегородки  из ГВЛ.

7.Установка  дверей  в  сборе.

8.Кладка  кирпича (закладка  проёмов  в  несущих  стенах).

Устройство  потолка.

1. Устройство подвесных потолков (панели ПВХ).

2.Прокладка и установка вентиляционных решёток.

Сантехника.

1.Монтаж, скрытая проводка  и  подключение  смесителей, кранов.

2.Монтаж и проводка  системы  канализации.

3.Установка  и  подключение душевых  поддонов.

10.Сушилка РМЦ. Размеры: 3,4х2м., Sпола=6,8м2,  Н=3,3м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка, плитка, масленая краска), насечка стен.

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под  плитку.

4.Облицовка  стен  кафельной  плиткой.

5.Установка  стенной  перегородки  из ГВЛ.

6.Установка  дверей  в  сборе.

7.Кладка  кирпича (закладка  проёмов  в  несущих  стенах).

Устройство  потолка.

1. Устройство подвесных потолков (панели ПВХ).

2.Прокладка и установка вентиляционных решёток.

11. Раздевалка РМЦ.  Размеры: 12х4,1м., Sпола=49,2м2,  Н=3,3м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

2.Демонтаж дверей.

3.Удаление старых  покрытий  стен (извёстка, плитка, масленая краска), насечка стен.

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

4. Установка  плинтуса.

- стр.7 -

Устройство  стен.

1. Грунтовка стен.

2. Устройство штукатурной сетки.

3. Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам под  обои.

4. Шпаклёвка и шлифовка стен  под обои.

5. Оклейка  стен  стекло-обоями.

6. Покраска  обоев акрилатными красками.

7.Устройство столешницы  под  раковины.

8. Монтаж  встроенного  зеркала.

9.Устройство  фартука  из  керамической  плитки  над мойками.

10.Установка  дверей  в  сборе.

Устройство  потолка.

1. Монтаж подвесного потолка «Амстронг».

2. Прокладка и установка вентиляционных решёток.

Сантехника.

1.Монтаж, скрытая проводка  и  подключение  смесителей, кранов.

2.Монтаж и проводка  системы  канализации.

3.Монтаж  и подключение моек.

12.Бытовка РМЦ. Размеры: 2,7х3,8м., Sпола=10,3м2 ,  Н=3,4м.

Демонтажные  работы:

1.Демонтаж старых  покрытий  пола (плитка,  плинтус).

Ремонтные  работы:

Устройство  пола.

1.Грунтовка  поверхности.

2. Выравнивание  бетонных полов  смесями ( ровный пол) по маякам.

3. Укладка плитки,  керамогранит,  на пол  (с затиркой  швов).

4. Установка  плинтуса.

Устройство  потолка.

1. Монтаж подвесного потолка «Амстронг».

2. Прокладка и установка вентиляционных решёток.

Стоимость  ремонтных  работ_________________________________990 000рублей

Ориентировочная  стоимость строительных  материалов, изделий и накладных  расходов___________________________________________________1100 000рублей

ИТОГО____________________________________________________2000 000 руб.