|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 02.10.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 02.10.2015 |

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации на поставку ламп уличного освещения (извещение № 31502807238 от 30.09.2015):

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика | Техническое задание | Просим Вас рассмотреть возможность закупки светильников уличного освещения: Светильник OCR 32-08-C-01 Новый Свет 900014 – в количестве 500 (пятьсот) штук. Технические характеристики: - напряжение питания, В: 140-240; -потребляемая мощность, Вт: 32; - Габаритные размеры, мм: 74×1000×181 Световой поток, Лм: 2915 Цветовая температура, К: 4200, нейтрально белый Оптическая часть: Ударопрочное каленое стекло Угол рассеивания: 120° Степень защиты IP 65 Крепление на консоль, гарантия 5 лет | Закупка данной продукции не представляется возможным, в виду несоответствия технических характеристик указанных Вами светильников с техническими характеристиками товара предусмотренных в техническом задании закупочной документации (например: потребление мощности – 28 Вт. и т.п.). |

С уважением,

исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»			        				  А.В. Токарев

Исполнитель:

Плахова Екатерина

тел.: 71-39-11 доб. 31-42