|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 17.02.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 16.02.2015 |

Уважаемые …!

На Ваш запрос разъясняю следующее положение закупочной документации «Поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ блочной установки водоподготовки «GOTZ» (обезжелезивание и умягчение) производительностью 300 м³/час в ИП «Росва», г. Калуга, и обучение обслуживающего персонала в количестве 2 (двух) работников» (извещение № 31502003473 от 06.02.2015):

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. Техническое задание. | 3. Технические требования к установке водоподготовки | Отсутствует анализ исходной воды (для расчёта установки обратного осмоса необходимо иметь анализ исходной воды) | Анализ исходной воды см. в приложении № 1. |

Приложение:

- Результаты контроля качества питьевой воды (Приложение №1) – на 2 л. в 1 экз.

С уважением,

исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							  А.В. Токарев

Исполнитель:

Плахова Е.В..

Тел. р. 3140

Тел. г. 71-39-11

| Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты контроля качества питьевой воды арт. скважина №3а п. Росва, Калужской обл., за 2014 г. |
| Наименование показателей | Ед.изм. | Дата | 10.09. | 17.11. | Сред.знач. | Отн. к ПДК |
|  |  | ПДК |  |  |  |  |
| Цветность | градусы | 20 | 3 | 2 | 2,5 | 0,125 |
| Запах | баллы | 2 | 1плеснев | 1плесн | 1 | 0,5 |
| Привкус | баллы | 2 |  |  |  |  |
| Мутность | мг/л | 1,5 | 4,8 | 3,17 | 3,985 | 2,657 |
| Водород.показатель | ед. рН | 6.-9 | 7,48 | 7,78 | 7,63 |  |
| Железо (Fe,суммарно) | мг/л | 0,3 | 1,2 | 1,32 | 1,26 | 4,2 |
| Окисляемость(перманг.) | мгО/л | 5 | 1,2 | 0,8 | 1 | 0,2 |
| Хлориды | мг/л | 350 | 15,6 |  | 15,6 | 0,045 |
| Жесткость | град. Ж | 7 | 8,5 | 8,4 | 8,45 | 1,207 |
| Сухой остаток | мг/л | 1000 | 505 |  | 505 | 0,505 |
| Аммиак ( по азоту ) | мг/л | 2 | 0,42 |  | 0,42 | 0,21 |
| Нитрит- ион ( NО2 ) | мг/л | 3 | <0,2 |  | <0,2 | 0 |
| Нитрат – ион ( NО3 ) | мг/л | 45 | <0,2 |  | <0,2 | 0 |
| Сульфаты (S О4 ) | мг/л | 500 | 91,2 |  | 91,2 | 0,182 |
| Кремний | мг/л | 10 | 4,6 |  | 4,6 | 0,46 |
| Свободная углекислота | мг/л |  | 11,4 |  | 11,4 |  |
| Сероводород | мг/л | 0,003 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 6,667 |
| Барий | мг/л | 0,1 | 0,096 |  | 0,096 | 0,96 |
| Удельная электропроводность | мкСм/см |  | 740 |  | 740 |  |
| Фосфаты (РО4) | мг/л |  | <0,25 |  | <0,25 |  |
| Бромид-ион (Br-) | мг/л | 0,2 | 0,092 |  | 0,092 | 0,46 |
| Йодид-ион (I -) | мг/л |  | <0,1 |  | <0,1 |  |
| Медь (Сu ,суммарно ) | мг/л | 1 | <0,01 |  | <0,01 | 0 |
| Фториды ( F ) | мг/л | 1,5 | 0,95 |  | 0,95 | 0,633 |
| Марганец ( Mn, суммарно ) | мг/л | 0,1 | 0,022 |  | 0,022 | 0,22 |
| Молибден ( Mо,суммарно ) | мг/л | 0,25 | <0,01 |  | <0,01 | 0 |
| Цинк ( Zn ) | мг/л | 5 | <0,004 |  | <0,004 | 0 |
| Цианиды (СN) | мг/л | 0,035 | <0,01 |  | <0,01 | 0 |
| Свинец ( Pb, суммарно ) | мг/л | 0,03 | <0,0002 |  | <0,0002 | 0 |
| Мышьяк ( Аs, суммарно ) | мг/л | 0,05 | <0,01 |  | <0,01 | 0 |
| Ртуть (Hg , суммарно ) | мг/л | 0,0005 | <0,0001 |  | <0,0001 | 0 |
| Стронций (Sr ) | мг/л | 7 | 0,74 |  | 0,74 | 0,106 |
| Литий ( Li ) | мг/л | 0,03 | 0,018 |  | 0,018 | 0,6 |
| Кадмий ( Сd , суммарно ) | мг/л | 0,001 | <0,00001 |  | <0,00001 | 0 |
| Бериллий ( Be ) | мг/л | 0,0002 | <0,00002 |  | <0,00002 | 0 |
| Кобальт (СО) | мг/л | 0,1 | <0,015 |  | <0,015 | 0 |
| Хром (+6.) | мг/л | 0,05 | <0,01 |  | <0,01 | 0 |
| Никель ( Ni , суммарно ) | мг/л | 0,1 | <0,015 |  | <0,015 | 0 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | 0,0027 |  | 0,0027 | 0,27 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | 0,0005 |  | 0,0005 | 0,002 |
| Нефтепродукты ,суммарно | мг/л | 0,1 | <0,005 |  | <0,005 | 0 |
| Поверхностно-актив.ве-ва | мг/л | 0,5 | <0,015 |  | <0,015 | 0 |
| Бор ( В,суммарно ) | мг/л | 0,5 | <0,05 |  | <0,05 | 0 |
| Сумм.альфа -активность | Бк/л | 0,2 | <0,02 |  | <0,02 | 0 |
| Сумм. бета активность | Бк/л | 1 | 0,107 |  | 0,107 | 0,107 |
| ОА Радона (Rn 222) | Бк/л | 60 | 1,39+0,35 |  | 1,39+0,35 | 0,02 |
| ОКБ в 100мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн |  | 0% не соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн |  | 0% не соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Общ.микроб.число | КОЕ в 1мл | не > 50 | 0 |  | 0% не соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |