|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 27.11.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ | 325-10 | от | 26.11.2014 |

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации «Емкость для питьевой воды 80 м³» (извещение №31401721801 от 21.11.2014):

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приложение № 1 к договору п/п 2. | Комплектность, основные технические характеристики и требования к поставляемому товару. Емкость для питьевой воды объемом 80 м3. | Под какие насосы необходимы обвязочные трубопроводы и комплект направляющих. | Насосы планируем установить не в емкости, а отдельно стоящие (центробежные консольные). |

Исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							  А.В. Токарев

Исполнитель: Гречихин В.Н.

Тел. р. 34-09