|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ | 1740-13 | от | 04.06.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ | 205ОП-13____ | от | 30.05.2013 |

На Ваш исходящий запрос №205ОП-13 от 30.05.2013 направляем следующие разъяснения по закупочной документации: «Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м. куб./час в г. Калуга» по разделу 3 «Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы…», п.4 «Основные технические требования»:

| Запрос | Разъяснение |
| --- | --- |
| Является ли расход воды среднечасовым или максимальным? Какой среднесуточный расход воды? | 300 м. куб/час является максимальным часовым расходом; суточный расход составляет 7000 м. куб. |
| Возможна ли поставка большого количества контейнеров, если оборудование по габаритам не помещается в 5-ть контейнеров? Могут ли контейнера быть заменены на одно быстровозводимое здание, по габаритам сопоставимое с 5-ю контейнерами, есть ли ограничения по каким-либо размерам? | Все параметры и технические характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать требованиям Технического задания закупочной документации к поставляемому оборудованию по номенклатуре, количеству и техническим характеристикам (параметрам). |

| И.о. генерального директора |  | С.Н.Максимов |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Кому

Исполнитель:

Начальник технического отдела

Д.С. Стручев

Тел. г. 713927