| Приложение № 1 к закупочной документации | «Утверждаю» Первый заместитель генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» ________________ В.И.Бондаренко м.п. «____» _____________ 2013 г. |
| --- | --- |

С  М  Е  Т  А

на проектные работы

| Наименование объекта, стадия проектирования: |  | «Строительство сетей водоотведения микрорайонов «Кошелев-проект», «Ташир», кварталов №№ 5-19; 22; 23 и магистральных сетей в районе «д. Верховая, д. Квань» г. Калуга» Проектная документация (П) и рабочая документация (Р). |
| --- | --- | --- |
| Наименование проектной организации: |  | Определяется по итогам конкурса. |
| Наименование организации заказчика: |  | ГП «Калугаоблводоканал» |

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Сборник цен на проектные работы для строительства | Расчет стоимости, тыс.руб. | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Квартал 5, 6, 7 |  |  |  |
| 1. | Самотечная бытовая канализация Ø-500мм, L-100м | СБЦПРС-2008г. «Городские инженерные сооружения и коммуникации»табл.7 п.3. К1; К2 | (55,04+0,213х100)х х1,1х3,53= | 296,428 |
| 2. | Самотечная бытовая канализация Ø-315мм, L-100м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2 | (55,04+0,213х100)× х1,1х1,1х3,53= | 326,071 |
| 3. | Самотечная бытовая канализация Ø-315мм, L-480м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х480) х1,1х0,5х3,53= | 305,359 |
| 4. | Самотечная бытовая канализация Ø-500мм, L-1300м | ---«»--- табл.7 п.4 К1; К2 | (148,04+0,12х1300)х х1,1х3,53= | 1180,587 |
|  | Квартал 8, 9, 10 |  |  |  |
| 5. | Самотечная бытовая канализация Ø-315мм, L-800м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2 | (55,04+0,213х800) × х1,1х3,53= | 875,383 |
| 6. | Самотечная бытовая канализация Ø-315мм, L-180м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2 | (55,04+0,213х180) × х1,1х3,53= | 362,594 |
| 7. | Самотечная бытовая канализация Ø-500мм, L-480м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х480) × х1,1х0,5х3,53= | 305,359 |
|  | Квартал 12, 13, 14 |  |  |  |
| 8. | Самотечная бытовая канализация Ø-315мм, L-150м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2 | (55,04+0,213х150) х1,1х3,53= | 337,782 |
| 9. | Самотечная бытовая канализация Ø-500мм, L-320м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х320)х х1,1х0,5х3,53= | 239,193 |
| 10. | Самотечная бытовая канализация Ø-315мм, L-250м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х250)х х1,1х0,5х3,53= | 210,245 |
| 11. | Реконструкция существующей сети канализации Ø-315мм на Ø-500мм, L-220м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х220)х1,1хх0,5х3,53= | 197,839 |
|  | Квартал 15, 16, 17 |  |  |  |
| 12. | Реконструкция существующей сети канализации Ø-400мм на Ø-500мм, L-380м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х380)х1,1хх0,5х3,53= | 264,005 |
| 13. | Самотечная бытовая канализация Ø-500мм, L-450м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х450) х1,1х0,5х3,53= | 292,953 |
| 14. | Самотечная бытовая канализация Ø-688мм, L-450м | ---«»--- табл.7 п.5 К1; К2; К4 | (76,4+0,31х450) х1,1х0,5х3,53= | 419,170 |
| 15. | Самотечная бытовая канализация Ø-400мм, L-250м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х250) х1,1х0,5х3,53= | 210,245 |
| 16. | Самотечная бытовая канализация Ø-315мм, L-280м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х280) х1,1х1,3х1,1х0,5х3,53= | 318,391 |
|  | Квартал 18, 19, 22 |  |  |  |
| 17. | Самотечная бытовая канализация Ø-688мм, L-400м | ---«»--- табл.7 п.5 К1; К2; К4 | (76,4+0,31х400) х1,1х0,5х3,53= | 389,077 |
| 18. | Самотечная бытовая канализация Ø-400мм, L-720м | ---«»--- табл.7 п.3 К1; К2; К4 | (55,04+0,213х720) х1,1х0,5х3,53= | 404,609 |
| 19. | Самотечная бытовая канализация Ø-160мм, L-200м | ---«»--- табл.7 п.1 К1; К2; К4 | (33,0+0,128х200) х1,1х0,5х3,53= | 113,772 |
| 20. | Самотечная бытовая канализация Ø-200мм, L-250м | ---«»--- табл.7 п.1 К1; К2; К4 | (33,0+0,128х250) х1,1х0,5х3,53= | 126,198 |
|  | Квартал 23 |  |  |  |
| 21. | Самотечная бытовая канализация Ø-300мм, L-700м | ---«»--- табл.7 п.2 К1; К2; К4 | (55,5+0,083х700) х1,1х0,5х3,53= | 220,554 |
| 22. | Напорный коллектор в 2 линии Ø-500мм, L-10км, от КНС №1 до приёмной камеры очистных сооружений | ---«»--- табл.7 п.4 К1; К2; К5 | (148,04+0,12х(0,4х5000+ 0,6х10000))х1,1х3,53= (148,04+0,12х(0,4х5000+ 0,6х10000))х1,1х х0,15х3,53= | 4302,519 645,378 |
| 23. | Напорный коллектор в 2 линии Ø-225мм, L-650м, от КНС №5 | ---«»--- табл.7 п.1 К1; К2; К5 | (33,0+0,128х650) х1,1х0,5х3,53= (33,0+0,128х650) х1,1х0,5х0,15х3,53= | 225,602 33,840 |
| 24. | Тоже добавление 3-ей линии Ø-225мм, L-650м |  | (33,0+0,128х650)х1,1 х0,15х3,53= | 67,680 |
| 25. | Напорный коллектор в 2 линии Ø-110мм, L-340м, от КНС №7 | ---«»--- табл.7 п.1 К1; К2; К5 | (33,0+0,128х650)х х1,1х1,1х0,5х3,53х1,15= | 285,387 |
| 26. | Напорный коллектор в одну линию Ø-63мм, L-480м, от КНС №9 | ---«»--- табл.7 п.1 К1; К2; К4 | (33,0+0,128х480) х1,1х0,5х3,53= | 183,355 |
| 27. | Напорный коллектор в 2 линии Ø-500мм, L-800м, от КНС №6, | ---«»--- табл.7 п.4 К1; К2; К4; К5 | (55,04+0,213х728)х1,1 х1,3х1,1х0,5х3,53= (55,04+0,213х728)х1,1 х0,15х0,5х3,53= | 583,321 61,188 |
| 28. | в т.ч. ГНБ – 72 м | ---«»--- табл.7 п.9 К1; К2; К4 | (47,8+0,18х72)х1,1х х0,5х3,53= | 117,965 |
| 29. | КНС №1 производительностью - 21500 м3/сут. (1400 м3/час) | СБЦПРС-2008г. «Объекты водоснабжения и канализации» т.9 п.3. К1; К8 | (203,89+83,80х1,4)х х0,65х3,53= | 737,016 |
| 30. | КНС №5 2500 м3/сут увеличить до 8500 м3/сут (202 м3/час увеличить до 670 м3/час) | ---«»--- табл.9 п.3 К1; К4 ; К8 | (203,89+83,8х0,67)х х0,65х0,5х3,53= | 298,326 |
| 31. | КНС №6 21500 м3/сут (1400 м3/час) | ---«»--- табл.9 п.3 К1; К8 | (203,89+83,80х1,4)х х0,65х3,53= | 737,016 |
| 32. | КНС №7 400 м3/сут (42 м3/час) | ---«»--- табл.9 п.1 К1; К4;К8 | (139,04+228,8х0,042)х х0,65х0,5х3,53= | 170,538 |
| 33. | КНС №9 39м3/сут. (5,0 м3/час) | ---«»--- табл.9 п.1 К1; К4;К8 | (139,04+228,8х0,005)х х0,65х0,5х3,53= | 160,826 |
| 34. | Переход сетей канализации Ø-600мм через овраг (по опорам) в 2 линии, протяжённостью – 230м | ---«»--- табл.3 п.13 К1; К2; К4; К5 | (47,53+48,86х0,23)х1,1 х0,5х3,53= (47,53+48,86х0,23)х1,1 х0,15х0,5х3,53= | 114,097 17,115 |
| 35. | Переход сетей канализации под мостом, протяжённостью 120м.– 1шт., | СБЦПРС-2008г. «Городские инженерные сооружения и коммуникации» Табл. 7, п.8 К1; К2; К4 | (47,8+0,18х120)х1,1х х0,5х3,53= | 134,738 |
| 36. | Переход сетей канализации под р. Окой, Ø-500мм , протяжённостью 330 - 1 шт. | ---«»--- К1; К2; К4; К5 | (47,8+0,18х330)х1,1х х0,5х3,53= | 208,129 |
|  | Всего проектные работы: | 16 479,850 |
|  | Стоимость затрат на выполнение инженерных изысканий и проекта межевания | 2020,150 |
|  | Всего стоимость проектных работ | 18 795,533 |
|  | НДС – 18% | 3330,000 |
|  | Всего с НДС | 21830,000 |

Стоимость проектно-изыскательских работ в объёме технического задания составляет:

21 830 000,00 руб.

(Двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч рублей  00 копеек)