| Приложение № 1 к закупочной документации | «Утверждаю» Первый заместитель генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» ________________ В.И.Бондаренко м.п. «____» _____________ 2013 г. |
| --- | --- |

С  М  Е  Т  А

на  проектные работы

| Наименование объекта стадия проектирования: |  | «Строительство сетей водоснабжения микрорайонов «Кошелев-проект», «Ташир», кварталов №№ 5-19; 22; 23 в районе д. Верховая, д. Квань г. Калуга» Проектная документация (П) и рабочая документация (Р). |
| --- | --- | --- |
| Наименование проектной организации: |  | Определяется по итогам конкурса. |
| Наименование организации заказчика: |  | ГП «Калугаоблводоканал» |

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Сборник цен на проектные работы для строительства | Расчет стоимости, тыс.руб. | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Квартал 7-9; 11; 12 | СБЦПРС-2008г. «Городские инженерные сооружения и коммуникации» |  |  |
| 1. | Водопровод Ø-315мм, L-1500м | ---«»--- табл.6 п.2 К1; К2 | (90,00+0,058×1500) × ×1,1×3,53= | 687,291 |
| 2. | Водопровод Ø-500мм, L-1800м | ---«»--- табл.6 п.6 К1; К2 | (91,24+0,117х1800) × ×1,1×3,53= | 1172,045 |
| 3. | Водопровод Ø-315мм, L-2450м | ---«»--- табл.6 п.3 К1; К2 | (144,00+0,031×2450) × ×1,1×3,53= | 854,066 |
| 4. | Водопровод Ø-500мм, L-1280м | ---«»--- табл.6 п.6 К1; К2 | (91,24+0,117×1280) × ×1,1×3,53= | 935,803 |
| 5. | Водопровод Ø-110мм, L-940м | ---«»--- табл.6 п.1 К1; К2; К4 | (12,00+0,136×940) × ×1,1×3,53×0,5= | 271,499 |
|  | Квартал 5; 6; 10; 13-18; 22; 23; 36 |  |  |  |
| 6. | Водопровод Ø-315мм, L-5000м | ---«»--- табл.6 п.3 К1; К2; К4 | (144,00+0,031×5000) × ×1,1×3,53×0,5= | 580,509 |
| 7. | Водопровод Ø-500мм, L-750м | ---«»--- табл.6 п.5 К1; К2; К4 | (25,24+0,183×750) × ×1,1×3,53×0,5= | 315,474 |
| 8. | Реконструкция существующего водопровода (с юга 17 кв.) Ø-315мм на Ø-500мм, L-700м, | ---«»--- табл.6 п.1 К1; К2 | (12,00+0,136×655) × ×1,1×3,53= | 416,258 |
|  | в т.ч методом ГНБ – 45 м. | ---«»--- табл.7 п.9. К1 | (47,8+0,18×45) ×3,53= | 197,327 |
|  | Квартал 23 |  |  |  |
| 9. | Реконструкция существующего водопровода (по ул. Спартака с востока 19 кв.) Ø-400мм на Ø-500мм, L-510м | ---«»--- табл.6 п.5 К1; К2; К4 | (25,24+0,183×510) × ×1,1×0,5×3,53= | 230,204 |
| 10. | Реконструкция существующего водопровода (от насосной станции II подъёма Окского водозабора до ул. Спартака ) Ø-500мм на Ø-800мм, | ---«»--- |  |  |
|  | L-900м (от Окского водозабора до Правгорода) | табл.6 п.5 К1; К2 | (25,24+0,183×900) × ×1,1×3,53= | 737,537 |
| 11. | L-1700м (до ул. Спартака) | ---«»--- табл.6 п.6 К1; К2 | (91,24+0,117×1700) × ×1,1×3,53= | 1126,614 |
|  | Транзитный водопровод (от насосной станции II-го подъёма Окского водозабора до поймы р. Оки – камеры переключения) Ø-800мм, | СБЦПРС-2008г. «Объекты водоснабжения и канализации» |  |  |
| 12. | L-900м | табл.3 п.5 К1; К2 | (61,64+63,45×х0,9) × ×1,1×3,53= | 461,087 |
| 13. | L-5000м | табл.3 п.5 К1; К2 | (61,64+63,45×5) ×1,1×3,53= | 1471,230 |
|  | Всего проектные работы: | 9 456,942 |
|  | Стоимость затрат на выполнение инженерных изысканий и проекта межевания | 2 543,058 |
|  | Всего стоимость проектных работ | 12000,000 |
|  | НДС – 18% | 2160,000 |
|  | Всего с НДС | 14160,000 |

Стоимость проектно-изыскательских работ в объёме технического задания составляет:

14 160 000 руб.

(Четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек)