УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________Никитин С.В.

«24» октября 2014 г.

Реестровый номер закупки 140/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Корректировка разработанной проектно-сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений д. Хотисино Перемышльского района Калужской области»

# 1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_____________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице ___________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |
| 2. |  | Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания и проектом договора |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения __________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника. |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: - копия свидетельства СРО на проектирование с разрешением на выполнение следующих видов работ: 1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). | Х | Х |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | Х | Х |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: 1. Локальный сметный расчет. |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое предложение | Участник закупки в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания закупочной документации и проектом договора. При описании предложения участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения в соответствии с действующими нормами и правилами, не допускающие двусмысленных толкований. |
| 2. | соответствие ГОСТам, СНиП, СП, ПУЭ | Обеспечить соответствие выполненных работ и оформленных документов требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части порядка производства работ. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к ее безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика:

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные. |
| 1.1 | Предмет договора. | Корректировка разработанной проектно-сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений д. Хотисино Перемышльского района Калужской области» |
| 1.2 | Вид работ. | Корректировка разработанной ПСД (проектно-сметной документации) |
| 1.3 | Назначение и мощность проектируемого объекта. | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод объемом 100 м3/сут. |
| 1.4 | Особые условия. | В случае недостаточной надежности имеющейся ПСД , в части достижения нормативного качества очищенного стока, Исполнитель обязан внести коррективы в ПСД и подтвердить правильность сделанных изменений в Государственной Строительной Экспертизе Калужской области. В частности, скорректированная ПСД должна предусматривать следующие решения: Усреднитель c механическими мешалками: стабилизация нормативного качества очищенного стока в часы максимального притока Денитрификатор: достижения требуемого качества очищенного стока по азоту нитратному и нитритному Биореакторы доочистки: достижение нормативного качества очищенного стока по БПК (биохимическая потребность кислорода) и азоту аммонийному Блок емкостей расположить в технологическом здании: во избежание замораживания/переохлаждения объекта в зимний период |
| 1.5 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Проект должен предусматривать минимизацию негативного воздействия на ближайшие жилые дома в части шумового давления. |
| 1.6 | Требования к инженерным изысканиям. | Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания в объеме, необходимом для получения положительного заключения экспертизы предоставляет Заказчик |
| 1.7 | Стадийность проектирования. | Проектная и рабочая документации |
| 1.8 | Требования к вариантной разработке. | Предусмотреть по системе обезвоживания осадка. |
| 1.9 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. | Объект проектируется с учетом строительства в одну очередь. |
| 1.10 | Границы проектирования и строительства. | Очистные сооружения и подводящие сети обустраиваются в границах определенного земельного участка. Электроснабжение: в соответствии с техническими условиями. По возможности предусмотреть 2 ввода электропитания. Линия электроснабжения (0,4 кВ) к площадке очистных сооружений не входит в объем проектирования. Водоотведение: в объем работ входит проектирование объекта внутри площадки очистных сооружений (внутри ограждения). Границы проектирования - камера гашения напора в технологическом здании (поступающая сточная вода) и последний колодец на территории очистных сооружений (очищенная сточная вода), а также выпуск сточных вод в водный объект (при удалённости точки выпуска менее 1 км от территории ОСК). Теплоснабжение: электрическое. Водоснабжение: первый колодец с запорно-регулирующей арматурой на площадке очистных сооружений. Подъездные пути: въезд на площадку сооружений и дороги внутри площадки. |
| 1.11 | Состав документации. | При необходимости внесения корректировок в имеющуюся ПСД, состав скорректированной ПСД должен отвечать требованиям к составу и содержанию проектной документации в соответствии с разделом III постановления №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 26.03.2014). Выполнить раздел ГО и ЧС. Объем проектной документации должен быть достаточным для прохождения экспертизы и получения положительного заключения. |
| 1.12 | Документация, предоставляемая Заказчиком | Имеющаяся проектная документация предоставляется на основании письменного заявления Исполнителя сопроводительным письмом |
| 2. Основные требования к технологическим решениям. |
| 2.1 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям. | Предусмотреть максимально компактное расположение технологических зданий и емкостных сооружений. Емкостные сооружения выполнить в виде сблокированных элементов. Предусмотреть весь комплекс сооружений (емкости, оборудование, внутренние насосные станции различного назначения, бытовые и вспомогательные помещения в составе единого технологического здания). |
| 2.2 | Конструктивные решения, материалы несущих и ограждающих конструкций. | Технологические здания - из металлокаркаса с сендвич-панелями заводского изготовления. Толщину панелей обосновать теплотехническим расчетом и согласовать с Заказчиком. Наличие окон на фасадах зданий - в соответствии с действующими требованиями по инсоляции зданий и сооружений. |
| 2.3 | Требования обще проектного характера. | Предусмотреть приточно-вытяжную систему вентиляции в технологическом здании. Кратность воздухообмена обосновать расчетом. Площадки обслуживания выполнить из решетчатого пресс-настила. |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Осуществить строительно-монтажные работы с учетом следующих технологических требований: Предусмотреть расходомеры на каждом напорном трубопроводе поступающей сточной воды. Предусмотреть узел механической очистки; Предусмотреть усреднитель стоков по расходу с гидравлическим объемом не менее 14 м3; Блок биологической очистки стоков в виде биореакторов периодического действия (СБР), рассчитанный на удаление органических загрязнений, а также макроэлементов: азота и фосфора; Расчетную температуру иловой смеси принять равной 17 град С; Насадку в денитрификаторе и аэротенке не предусматривать; Механическое перемешивание ила в денитрификаторах с помощью низкоскоростных (15 – 25 об/мин) вертикальных мешалок; Пневматическую систему аэрациии (аэраторы с резиновыми мембранами – материал мембран EPDM); Тонкослойных модулей во вторичных отстойниках не предусматривать; Биореакторы доочистки с объемом насадки не менее 6 м3; Реагентное хозяйство для нужд дефосфатации; Оборудование дезинфекции (раствор гипохлорита натрия или УФ-излучение); Рассмотреть варианты обезвоживания осадка (выбрать экономически целесообразный, согласовать с Заказчиком) |
| 2.5 | Режим работы производства. | Непрерывный, круглогодичный. |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1 | Требование по комплектации ПСД | Передать Заказчику: - Проектную и рабочую документацию на бумажном носителе в 5-ти экземплярах и в электронном виде в 3-х экземплярах (на любом носителе) в формате PDF. Сметную часть проекта на СD – диске в формате АРПС, «Гранд-смета» |
| 4. Особые условия |
| 4.1 | Качество поступающего стока. | Взвешенные вещества – 150 мг/л. ХПК – 360 мг/л. БПКп – 250 мг/л. Азот аммонийный (N-NH4) – 25 мг/л. Водородный показатель 6,5 – 8,5. |
| 4.2 | Качество очищенного стока. | Взвешенные вещества – 8 мг/л. БПК5 – 2 мг/л. Азот аммонийный (N-NH4) – 0,39 мг/л. Азот нитритный – 0,02 мг/л. Азот нитратный – 9,1 мг/л. Водородный показатель 6,5 – 8,5. |
| 4.3 | Характер поступления стока. | Стоки поступают неравномерно в течение суток. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работы:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место выполнения работ | Калужская область, Перемышльский район, д. Хотисино |
| 2. | Условия выполнения работ | Согласно разделу 3 проекта договора «Сроки и условия выполнения Работ», разделу 4 проекта договора «Порядок сдачи и приемки Работ». |
| 3. | Сроки (периоды) выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ – 120 (сто двадцать) календарных дней - с промежуточной выдачей материалов по стадиям (этапам работ) по мере их готовности; работы должны быть начаты на следующий день после даты заключения договора. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 2 500 734 (два миллиона пятьсот тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 16 копеек, в т.ч. НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты работы:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты работы | Согласно разделу 2 проекта договора «Стоимость Работ и порядок расчетов» |
| 2. | Сроки оплаты работы | Согласно разделу 2 проекта договора «Стоимость Работ и порядок расчетов» |
| 3. | Порядок оплаты работы | Согласно разделу 2 проекта договора «Стоимость Работ и порядок расчетов» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на стоимость материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки и разгрузки и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. Определяется Локальным сметным расчетом. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «27» октября 2014г. по «31» октября 2014г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | - Наличие копии свидетельства СРО на проектирование с разрешением на выполнение следующих видов работ: 1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «27» октября 2014 года по «30» октября 2014 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «05» ноября 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «05» ноября 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора составляет 2 500 734 (два миллиона пятьсот тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 16 копеек, в т.ч. НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора на весь период его срока действия в российских рублях. В обоснование предложенной цены предоставить Локальный сметный расчет (согласованный со стороны участника закупки). В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости работ по сравнению с максимальной ценой договора. | 65 % |
| 2. | Срок выполнения работ | Единица измерения срока выполнения работ - календарный день - с промежуточной выдачей материалов по стадиям (этапам работ) по мере их готовности; работы должны быть начаты на следующий день после даты заключения договора. Максимальный срок выполнения работ 120 (сто двадцать) календарных дней. Минимальный срок выполнения работ Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку выполнения работ. | 35 % |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) выполнения работ;

Вmin - минимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) выполнения работ;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единице измерения срока (периода) выполнения работ.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке.

Обеспечением заявки выступает внесение участником закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке: Не установлено

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора. Обеспечением исполнения договора может выступать безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо внесение денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В документации о закупке Заказчик может предусмотреть только один из указанных способов обеспечения. В случае если в документации о закупке предусмотрено два варианта способа обеспечения, конкретный способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно: требование об обеспечении исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

# 19. Проект договора:

# ДОГОВОР  №

# на корректировку разработанной проектно-сметной документации

г. Калуга                                                                                               «___» _______ 2014 г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никитина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 23.07.2014 №289, с одной стороны, и _____________________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

# 1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по корректировке разработанной проектно-сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений д. Хотисино Перемышльского района Калужской области» в объеме, предусмотренном Заданием на проектно-изыскательские работы (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее – проектная документация).

  - Заказчик обязуется принять разработанную проектную документацию и оплатить ее.

  - Состав и объем разрабатываемой Исполнителем проектной документации должен соответствовать заданию на проектирование Заказчика, исходно-разрешительной документации, техническим условиям на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, иным исходным данным для проектирования, условиям настоящего Договора, Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», строительным нормам и правилам в области проектирования, санитарным нормам, государственным стандартам в области выполнения работ по проектированию, а также иным требованиям действующего законодательства.

# 2.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Стоимость проектных работ составляет _________ (________) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) в сумме _________ руб.   ___ коп. (либо НДС не облагается), и определена Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору).

Стоимость проектных работ по настоящему Договору является фиксированной и твердой.

2.2. Оплата Работ осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и передаче Заказчику исполнительной документации, предусмотренной законодательством, в полном объеме.

Возможно осуществление авансирования в размере не более 30 % (тридцати) процентов от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, на основании письменного согласования с Заказчиком.

  - Форма оплаты – банковский перевод. Оплата считается произведенной с момента                поступления денежных средств на счет Исполнителя.

  - В общую стоимость работ не входит стоимость согласований (разрешений), предоставляемых согласующим органам (организациям). Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость согласований (разрешений) сверх общей стоимости работ на основании заключенных Исполнителем Договоров с согласующими органами (организациями) и/или счетов, выставленных согласующими органами (организациями), в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета. Стоимость согласований предварительно оговаривается и согласовывается в письменном виде с Заказчиком.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Работы, указанные в разделе 1, должны быть начаты на следующий день с даты заключения настоящего Договора.

- Работы должны быть выполнены в течение  ________ (__________) календарных дней - с промежуточной выдачей материалов по стадиям (этапам работ) по мере их готовности.

- Исполнитель вправе отступить от задания на проектирование, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Заказчика, и письменно с ним согласовано.

- Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ по настоящему Договору при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ, либо создают невозможность их выполнения в срок.

- Согласование разработанной в соответствии с настоящим Договором проектной документации с экспертными государственными органами осуществляется Заказчиком при участии Исполнителя.

- Для выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих соответствующие свидетельства, лицензии, иные разрешения, с письменного согласия Заказчика. Исполнитель несет полную ответственность за действия привлеченных третьих лиц.

- Исполнитель без дополнительной оплаты обязан:

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы;

- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения Заказчика и в экспертизе изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. Ответы на замечания экспертизы оформить со сводкой замечаний;

- участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию;

- устранять недоделки и дефекты в течении гарантийного срока.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении каждого этапа работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ, который подписывается Заказчиком в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящего Договора, с приложением к нему:

- Проектной и рабочей документации на бумажных носителях в 5-ти экземплярах и в электронном виде в 3-х экземплярах (на любом носителе) в формате AutoCAD, PDF. Сметную часть проекта на СD – диске в формате АРПС, «Гранд-смета».

4.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем поэтапного Акта приемки выполненных работ - подписать его и передать в адрес Исполнителя по почте, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. Мотивированным отказом признается письменный документ, составленный специалистами Заказчика (или привлеченными экспертами) и подписанный его уполномоченным представителем, который должен содержать указание на несоответствие результата выполненных работ условиям Договора и перечень конкретных замечаний Заказчика.

4.4. При мотивированном отказе Заказчика от приемки работ Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет все выявленные недостатки в сроки, письменно согласованные с Заказчиком, но не более 10 (десяти) рабочих дней.

4.6. Работы считаются окончательно принятыми и обязательства Исполнителя исполненными с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по всем этапам, предусмотренным пунктом 1.1. настоящего Договора. Необходимым условием для подписания Акта приемки выполненных работ по этапу «Проектная документация» является получение положительного заключения экспертизы на разработанную проектную документацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, предусмотренного пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Договора, Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,01% от общей стоимости проектных работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

5.2. Срок гарантии надлежащего качества выполненных Работ на проектную и рабочую документацию составляет 5 (пять) лет с момента получения Заказчиком разработанной документации, прошедшей государственную экспертизу.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору вследствие воздействия на Стороны обстоятельств непреодолимой силы, т.е. таких обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть в момент заключения настоящего Договора, и устранить которые они разумными средствами не могут (форс-мажор). К подобным обстоятельствам, в частности, относятся: стихийный бедствия, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, изменение законодательства Российской Федерации, если эти обстоятельства влияют на надлежащее исполнение Стороной, находящейся под воздействием этих обстоятельств, условий настоящего Договора.

6.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору приостанавливается, и санкции за неисполнение условий Договора не применяются, за исключением пункта 6.4 Договора.

6.3. Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее двух суток с момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, непосредственно влияющих на исполнение условий Договора, уведомить другую сторону об их прекращении посредством направления телеграммы и/или факсимильного сообщения. При этом впоследствии (но не более чем через 10 дней с даты направления уведомления) обязательно предоставление документов, подтверждающих длительность обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, выданных соответствующими компетентными государственными органами.

6.4. При неуведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в соответствии с пунктом 6.3. Договора, сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, любая из сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление об этом другой стороне. При этом Договор прекращает свое действие по истечение 10 (десяти) дней с даты получения другой стороной уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае прекращения действия Договора по вышеуказанному основанию Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору до даты прекращения Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области.

7.3. После подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка и переговоры утрачивают свою силу.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.5. В процессе исполнения настоящего Договора допускается обмен  документацией между Сторонами  путем ее передачи с помощью средств факсимильной и электронной связи; Стороны рассматривают факсимильные копии документов наравне с подлинниками. При этом факсимильная либо электронная передача документов должна сопровождаться последующей передачей оригиналов документов.

7.6. Стороны обязаны в письменном виде извещать друг друга о своей реорганизации, изменении наименования и организационно-правовой формы, об изменении своего юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов, а также о смене единоличного органа не позднее, чем в 5 (пятидневный) срок с момента наступления указанных обстоятельств. Действия, совершенные по старым адресам и банковским реквизитам, совершенные до получения письменного уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

7.7. Все уведомления, сообщения, заявления, акты, претензии по настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Надлежащим образом уполномоченными лицами по Договору являются лица, которые имеют право в соответствии с действующим законодательством действовать от имени юридического лица без доверенности, а также лица, имеющие доверенность, предоставляющую право подписывать от имени юридического лица вышеуказанные документы.

Все документы, направляемые Сторонами по настоящему Договору, будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, либо вручены надлежащим образом уполномоченным представителям.

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны  руководствуются действующим законодательством РФ.

7.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

7.10. К настоящему Договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:

Приложение №1 – Задание на проектно-изыскательские работы;

Приложение №2 -  Локальный сметный расчет.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	 Исполнитель:

ГП «Калугаоблводоканал»

Юридический адрес: 248600, г. Калуга,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80

факс: + 7 (4842)  73-03-86

ИНН 4027001552

КПП 402701001

р/с 40602810322240000113

к/с 30101810100000000612 в отделении

№ 8608 Сбербанка России

БИК 042908612

И.о. генерального директора

___________________ С.В. Никитин

м.п.

Приложение №1

к договору № _____ от __________

на 4-х листах

# ЗАДАНИЕ

на корректировку разработанной проектно-сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений д. Хотисино Перемышльского района Калужской области»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные. |
| 1.1 | Предмет договора | Корректировка разработанной проектно-сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений д. Хотисино Перемышльского района Калужской области» |
| 1.2 | Вид работ. | Корректировка разработанной ПСД (проектно-сметной документации) |
| 1.3 | Назначение и мощность проектируемого объекта. | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод объемом 100 м3/сут. |
| 1.4 | Особые условия. | В случае недостаточной надежности имеющейся ПСД , в части достижения нормативного качества очищенного стока, Исполнитель обязан внести коррективы в ПСД и подтвердить правильность сделанных изменений в Государственной Строительной Экспертизе Калужской области. В частности, скорректированная ПСД должна предусматривать следующие решения: Усреднитель c механическими мешалками: стабилизация нормативного качества очищенного стока в часы максимального притока Денитрификатор: достижения требуемого качества очищенного стока по азоту нитратному и нитритному Биореакторы доочистки: достижение нормативного качества очищенного стока по БПК (биохимическая потребность кислорода) и азоту аммонийному Блок емкостей расположить в технологическом здании: во избежание замораживания/переохлаждения объекта в зимний период |
| 1.5 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Проект должен предусматривать минимизацию негативного воздействия на ближайшие жилые дома в части шумового давления. |
| 1.6 | Требования к инженерным изысканиям. | Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания в объеме, необходимом для получения положительного заключения экспертизы предоставляет Заказчик |
| 1.7 | Стадийность проектирования. | Проектная и рабочая документации |
| 1.8 | Требования к вариантной разработке. | Предусмотреть по системе обезвоживания осадка. |
| 1.9 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. | Объект проектируется с учетом строительства в одну очередь. |
| 1.10 | Границы проектирования и строительства. | Очистные сооружения и подводящие сети обустраиваются в границах определенного земельного участка. Электроснабжение: в соответствии с техническими условиями. По возможности предусмотреть 2 ввода электропитания. Линия электроснабжения (0,4 кВ) к площадке очистных сооружений не входит в объем проектирования. Водоотведение: в объем работ входит проектирование объекта внутри площадки очистных сооружений (внутри ограждения). Границы проектирования - камера гашения напора в технологическом здании (поступающая сточная вода) и последний колодец на территории очистных сооружений (очищенная сточная вода), а также выпуск сточных вод в водный объект (при удалённости точки выпуска менее 1 км от территории ОСК). Теплоснабжение: электрическое. Водоснабжение: первый колодец с запорно-регулирующей арматурой на площадке очистных сооружений. Подъездные пути: въезд на площадку сооружений и дороги внутри площадки. |
| 1.11 | Состав документации. | При необходимости внесения корректировок в имеющуюся ПСД, состав скорректированной ПСД должен отвечать требованиям к составу и содержанию проектной документации в соответствии с разделом III постановления №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 26.03.2014). Выполнить раздел ГО и ЧС. Объем проектной документации должен быть достаточным для прохождения экспертизы и получения положительного заключения. |
| 1.12 | Документация, предоставляемая Заказчиком | Имеющаяся проектная документация предоставляется на основании письменного заявления Исполнителя сопроводительным письмом |
| 2. Основные требования к технологическим решениям. |
| 2.1 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям. | Предусмотреть максимально компактное расположение технологических зданий и емкостных сооружений. Емкостные сооружения выполнить в виде сблокированных элементов. Предусмотреть весь комплекс сооружений (емкости, оборудование, внутренние насосные станции различного назначения, бытовые и вспомогательные помещения в составе единого технологического здания). |
| 2.2 | Конструктивные решения, материалы несущих и ограждающих конструкций. | Технологические здания - из металлокаркаса с сендвич-панелями заводского изготовления. Толщину панелей обосновать теплотехническим расчетом и согласовать с Заказчиком. Наличие окон на фасадах зданий - в соответствии с действующими требованиями по инсоляции зданий и сооружений. |
| 2.3 | Требования обще проектного характера. | Предусмотреть приточно-вытяжную систему вентиляции в технологическом здании. Кратность воздухообмена обосновать расчетом. Площадки обслуживания выполнить из решетчатого пресс-настила. |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Осуществить строительно-монтажные работы с учетом следующих технологических требований: Предусмотреть расходомеры на каждом напорном трубопроводе поступающей сточной воды. Предусмотреть узел механической очистки; Предусмотреть усреднитель стоков по расходу с гидравлическим объемом не менее 14 м3; Блок биологической очистки стоков в виде биореакторов периодического действия (СБР), рассчитанный на удаление органических загрязнений, а также макроэлементов: азота и фосфора; Расчетную температуру иловой смеси принять равной 17 град С; Насадку в денитрификаторе и аэротенке не предусматривать; Механическое перемешивание ила в денитрификаторах с помощью низкоскоростных (15 – 25 об/мин) вертикальных мешалок; Пневматическую систему аэрациии (аэраторы с резиновыми мембранами – материал мембран EPDM); Тонкослойных модулей во вторичных отстойниках не предусматривать; Биореакторы доочистки с объемом насадки не менее 6 м3; Реагентное хозяйство для нужд дефосфатации; Оборудование дезинфекции (раствор гипохлорита натрия или УФ-излучение); Рассмотреть варианты обезвоживания осадка (выбрать экономически целесообразный, согласовать с Заказчиком) |
| 2.5 | Режим работы производства. | Непрерывный, круглогодичный. |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1 | Требование по комплектации ПСД | Передать Заказчику: - Проектную и рабочую документацию на бумажном носителе в 5-ти экземплярах и в электронном виде в 3-х экземплярах (на любом носителе) в формате PDF. Сметную часть проекта на СD – диске в формате АРПС, «Гранд-смета» |
| 4. Особые условия |
| 4.1 | Качество поступающего стока. | Взвешенные вещества – 150 мг/л. ХПК – 360 мг/л. БПКп – 250 мг/л. Азот аммонийный (N-NH4) – 25 мг/л. Водородный показатель 6,5 – 8,5. |
| 4.2 | Качество очищенного стока. | Взвешенные вещества – 8 мг/л. БПК5 – 2 мг/л. Азот аммонийный (N-NH4) – 0,39 мг/л. Азот нитритный – 0,02 мг/л. Азот нитратный – 9,1 мг/л. Водородный показатель 6,5 – 8,5. |
| 4.3 | Характер поступления стока. | Стоки поступают неравномерно в течение суток. |

Приложение № 2

к договору № _____ от __________

Локальный сметный расчет

# Text boxes

«Утверждаю»

И. о.  генерального директора

ГП  «Калугаоблводоканал»

_________________  С.В. Никитин

м.п.  « ___ » _________ 2014 г.

«Согласовано»

______________________________

_______________________________