УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________ С.В. Никитин

«12» ноября 2015 г.

Реестровый номер закупки № 239/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Канализационные насосы Grundfos (или эквивалент)»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, включая проект договора, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается наименование критерия оценки заявок на участие в закупке | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. |
| 2. |  | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать марку, изготовителя, технические характеристики поставляемого оборудования описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц):

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Копии документа(ов), подтверждающего(их) полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица: - решение/протокол о назначении или об избрании руководителя организации; - приказ о назначении физического лица на должность руководителя организации. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц): - устав с приложением всех изменений и дополнений в него, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе, положение (для филиала или представительства юридического лица); - свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 6) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: | х | х |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | х | х |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новый и ранее неиспользованный | Сертификат соответствия |
|  | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать марку, изготовителя, технические характеристики поставляемого оборудования описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка канализационных насосов Grundfos (или эквивалент) |
| 2. | Перечень и объем закупаемого товара: 1) Насос SEG 40.15.2.50B (или эквивалент) - 1 шт. Maксимальный расход - 5.2 л/с Максимальный гидростатический напор – 25.8 м Тип рабочего колеса - система с режущим механизмом Первичное уплотнение вала - SIC/SIC Жидкость: Диапазон температур жидкости - 0 .. 40 °C Монтаж: Максимальная температура окружающей среды - 40 °C Максимальное рабочее давление - 6 бар Стандартный фланец – DIN Выход насоса - DN 40 Допустимое давление - PN 10 Максимальная глубина установки - 10 м Установка сухая / мокрая – S Монтаж – вертикальный Данные электрооборудования: Количество полюсов – 2 Подводимая мощность - P1 - 2.3 кВт Номинальная мощность - P2 - 1.5 кВт Промышленная частота - 50 Hz Номинальное напряжение - 3 x 400-415 V Допустимое отключение напряжения - +6/-10 % Способ запуска - прямой пуск Максимальное число пусков в час – 30 Номинальный ток - 3.8 A Пусковой ток - 21 A Расчетное значение тока без нагрузки - 2.2 A Cos phi - коэф-нт мощности - 0,87 Cos phi - коэф-нт мощности при 3/4 нагрузки - 0,79 Cos phi - коэф-нт мощности при 1/2 нагрузки - 0,66 Номинальная скорость - 2700 об/м Момент инерции - 0.004 кг м? КПД двигателя при полной нагрузке - 73 % КПД двигателя при 3/4 нагрузки - 71 % КПД двигателя при 1/2 нагрузки - 66 % Класс защиты (IEC 34-5) – 68 Класс изоляции (IEC 85) - F Защита электродвигателя – ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Тепловая защита - внешняя Длина кабеля - 10 м Тип кабеля - H07RN-F Тип кабельной вилки - NO PLUG Нетто вес - 38 кг 2) Насос SEG 40.26.2.50B (или эквивалент) - 1 шт. Maксимальный расход - 5.2 л/с Максимальный гидростатический напор - 33.8 м Тип рабочего колеса - система с режущим механизмом Первичное уплотнение вала - SIC/SIC Жидкость: Диапазон температур жидкости - 0 .. 40 °C Монтаж: Максимальная температура окружающей среды - 40 °C Максимальное рабочее давление - 6 бар Стандартный фланец – DIN Выход насоса - DN 40 Допустимое давление - PN 10 Максимальная глубина установки - 10 м Установка сухая / мокрая – S Монтаж – вертикальный Данные электрооборудования: Количество полюсов – 2 Подводимая мощность - P1 - 3.7 кВт Номинальная мощность - P2 - 2.6 кВт Промышленная частота - 50 Hz Номинальное напряжение - 3 x 400-415 V Допустимое отключение напряжения - +6/-10 % Способ запуска - прямой пуск Макс. число пусков в час – 30 Номинальный ток - 6.1 A Пусковой ток - 33 A Расчетное значение тока без нагрузки - 2.8 A Cos phi - коэф-нт мощности - 0,87 Cos phi - коэф-нт мощности при 3/4 нагрузки - 0,81 Cos phi - коэф-нт мощности при 1/2 нагрузки - 0,68 Номинальная скорость - 2870 об/м Момент инерции - 0.0093 кг м? КПД двигателя при полной нагрузке - 82 % КПД двигателя при 3/4 нагрузки - 84 % КПД двигателя при 1/2 нагрузки - 84 % Класс защиты (IEC 34-5) – 68 Класс изоляции (IEC 85) - F Защита электродвигателя – ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Тепловая защита - внешняя Длина кабеля - 10 м Тип кабеля - H07RN-F Тип кабельной вилки - NO PLUG Нетто вес - 57 кг 3) Насос SEG 40.31.2.50B (или эквивалент) - 1 шт. Maксимальный расход - 5.1 л/с Максимальный гидростатический напор - 37 м Тип рабочего колеса - Система с режущим механизмом Первичное уплотнение вала - SIC/SIC Жидкость: Диапазон температур жидкости - 0 .. 40 °C Монтаж: Максимальная температура окружающей среды - 40 °C Максимальное рабочее давление - 6 бар Стандартный фланец – DIN Выход насоса - DN 40 Допустимое давление - PN 10 Максимальная глубина установки - 10 м Установка сухая / мокрая – S Монтаж – вертикальный Данные электрооборудования: Количество полюсов - 2 Подводимая мощность - P1 - 3.9 кВт Номинальная мощность - P2 - 3.1 кВт Промышленная частота - 50 Hz Номинальное напряжение - 3 x 400-415 V Допустимое отключение напряжения - +6/-10 % Способ запуска - прямой пуск Максимальное число пусков в час – 30 Номинальный ток - 6.3 A Пусковой ток - 43 A Расчетное значение тока без нагрузки - 3.1 A Cos phi - коэф-нт мощности - 0,86 Cos phi - коэф-нт мощности при 3/4 нагрузки - 0,81 Cos phi - коэф-нт мощности при 1/2 нагрузки - 0,71 Номинальная скорость - 2900 об/м Момент инерции - 0.01 кг м? КПД двигателя при полной нагрузке - 84 % КПД двигателя при 3/4 нагрузки - 82 % КПД двигателя при 1/2 нагрузки - 79 % Класс защиты (IEC 34-5) – 68 Класс изоляции (IEC 85) - F Защита электродвигателя – ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Тепловая защита - внешняя Длина кабеля - 10 м Тип кабеля - H07RN-F Тип кабельной вилки - NO PLUG Нетто вес - 65 кг 4) Насос SEG 40.40.2.50B (или эквивалент) - 1 шт. Maксимальный расход - 5.2 л/с Максимальный гидростатический напор – 45,7 м Тип рабочего колеса - система с режущим механизмом Первичное уплотнение вала - SIC/SIC Жидкость: Диапазон температур жидкости - 0 .. 40 °C Монтаж: Максимальная температура окружающей среды - 40 °C Макс. рабочее давление - 6 бар Стандартный фланец – DIN Выход насоса - DN 40 Допустимое давление - PN 10 Максимальная глубина установки - 10 м Установка сухая / мокрая – S Монтаж – вертикальный Данные электрооборудования: Количество полюсов – 2 Подводимая мощность - P1 - 5.2 кВт Номинальная мощность - P2 - 4 кВт Промышленная частота - 50 Hz Номинальное напряжение - 3 x 400-415 V Допустимое отключение напряжения - +6/-10 % Способ запуска - прямой пуск Максимальное число пусков в час – 30 Номинальный ток - 8.2 A Пусковой ток - 43 A Расчетное значение тока без нагрузки - 3.5 A Cos phi - коэф-нт мощности - 0,92 Cos phi - коэф-нт мощности при 3/4 нагрузки - 0,89 Cos phi - коэф-нт мощности при 1/2 нагрузки - 0,81 Номинальная скорость - 2830 об/м Момент инерции - 0.011 кг м? КПД двигателя при полной нагрузке - 82 % КПД двигателя при 3/4 нагрузки - 82 % КПД двигателя при 1/2 нагрузки - 80 % Класс защиты (IEC 34-5) – 68 Класс изоляции (IEC 85) - F Защита электродвигателя – ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Тепловая защита - внешняя Длина кабеля - 10 м Тип кабеля - H07RN-F Тип кабельной вилки - NO PLUG Нетто вес - 65 кг 5) Насос SEV 80.80.110.2.51B (или эквивалент) - 1 шт. Maксимальный расход - 25 л/с Максимальный гидростатический напор - 43,5 м Тип рабочего колеса - SUPER VORTEX Максимальный размер частицы - 80 мм Первичное уплотнение вала - SIC/SIC Вторичное уплотнение вала - CARBON/CERAMICS Жидкость: Диапазон температур жидкости - 0 .. 40 °C Монтаж: Максимальная температура окружающей среды - 40 °C Максимальное рабочее давление - 6 бар Стандартный фланец - DIN Выход насоса - DN 80 Допустимое давление - PN 10 Максимальная глубина установки - 20 м Установка сухая / мокрая - DRY/SUBMERGED Монтаж - горизонтальный или вертикальный Данные электрооборудования: Количество полюсов – 2 Подводимая мощность - P1 - 12,6 кВт Номинальная мощность - P2 - 11 кВт Промышленная частота - 50 Hz Номинальное напряжение - 3 x 380-415 V Допустимое отключение напряжения - +6/-10 % Способ запуска - пуск/схема соединения треугольником Максимальное число пусков в час – 20 Номинальный ток - 22,7-21,4 A Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки - 16,2 A Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки - 12,3 A Пусковой ток - 162 A Расчетное значение тока без нагрузки - 7,2 A Cos phi - коэф-нт мощности - 0,88 Cos phi - коэф-нт мощности при 0 нагрузке - 0,15 Cos phi - коэф-нт мощности при 3/4 нагрузки - 0,84 Cos phi - коэф-нт мощности при 1/2 нагрузки - 0,75 Номинальная скорость - 2935 об/м Крутящий момент заторможенного ротора - 85 Нм Распределение крутящего момента - 118 Нм Момент инерции - 0.0368 кг м? КПД двигателя при полной нагрузке - 87,7 % КПД двигателя при 3/4 нагрузки - 88,1 % КПД двигателя при 1/2 нагрузки - 86,4 % Класс защиты (IEC 34-5) – 68 Класс изоляции (IEC 85) – F Взрывозащищенное исполнение – нет Защита электродвигателя – ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Тепловая защита - внутренняя Длина кабеля - 10 м Тип кабеля – LYNIFLEX Тип кабельной вилки - NO PLUG 6) Насос SLV 80.80.75.2.51B (или эквивалент) - 1 шт. Maксимальный расход - 25 л/с Максимальный гидростатический напор - 33.8 м Тип рабочего колеса - SUPER VORTEX Максимальный размер частицы - 80 мм Первичное уплотнение вала - SIC/SIC Вторичное уплотнение вала - CARBON/CERAMICS Жидкость: Максимальная температура жидкости - 40 °C Монтаж: Максимальная температура окружающей среды - 40 °C Стандартный фланец - DIN Вход насоса - 80 Выход насоса – 80 Допустимое давление - PN 10 Максимальная глубина установки - 20 м Установка сухая / мокрая – Submerged Монтаж – 02 Модельный ряд – C Данные электрооборудования: Количество полюсов - 2 Подводимая мощность - P1 - 8.7 кВт Номинальная мощность - P2 - 7.5 кВт Промышленная частота - 50 Hz Номинальное напряжение - 3 x 380-415 V Допустимое отключение напряжения - +10/-10 % Способ запуска - пуск/схема соединения треугольником Максимальное число пусков в час – 20 Номинальный ток - 15.7-14.8 A Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки - 11.3 A Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки - 8.7 A Пусковой ток - 122 A Расчетное значение тока без нагрузки - 5.3 A Cos phi - коэф-нт мощности - 0,87 Cos phi - коэф-нт мощности при 3/4 нагрузки - 0,83 Cos phi - коэф-нт мощности при 1/2 нагрузки - 0,74 Номинальная скорость - 2920 об/м КПД двигателя при полной нагрузке - 86.3 % КПД двигателя при 3/4 нагрузки - 86.2 % КПД двигателя при 1/2 нагрузки - 84.1 % Класс защиты (IEC 34-5) – 68 Класс изоляции (IEC 85) – F Стандарт Ex-защиты – N Защита электродвигателя – ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Длина кабеля - 10 м Тип кабеля – LYNIFLEX Доставка оборудования на склад Заказчика. Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Не допускается поставка выставочных или опытных образцов. Качество товара подтверждается паспортами безопасности, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида товара, и иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Требования к упаковке: товар должен быть затарен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность его порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении. Гарантийный срок: гарантийные обязательства поставщика на поставляемый товар должны соответствовать гарантийным условиям предприятия-изготовителя. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 |
| 2. | Условия поставки товара | в соответствии с разделом 2 проекта договора «Условия поставки» |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара | Максимальный срок поставки товара - 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цене единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара | в соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 2. | Сроки оплаты товара | в соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 3. | Порядок оплаты товара | в соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «13» ноября 2015г. по «17» ноября 2015г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; документ, подтверждающий отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Не установлены. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.80, с «13» ноября 2015 года по «16» ноября 2015 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «18» ноября 2015 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

Место и дата подведения итогов закупки:  «18» ноября 2015 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер критерия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости товара в российских рублях в целом по договору и в разрезе номенклатуры в соответствии с приложением №1 к проекту договора. Цена на товар не должна меняться в течение всего срока действия договора. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. При рассмотрении предложений участников закупки оценка будет осуществляться по наименьшей стоимости. | 80 |
| 2. | Срок поставки продукции | Единица измерения срока поставки товара: календарный день с даты подписания договора. Максимальный срок поставки товара - 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок поставки товара заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара. | 20 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/Amax ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная/максимальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная/максимальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара» определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с даты подписания договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с даты подписания договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с даты подписания договора.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Требование обеспечения заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора.

Требование обеспечения исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. Требование о предоставлении преференций не установлено.

19. Проект договора:

Договор поставки №

г. Калуга                                                                                               «       » _________  2015 г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Никитина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить канализационные насосы  _________(указать наименование)________ согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее - «Продукция»).

1.2. Поставляемая Продукция должна соответствовать по своему качеству действующим ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя.

# 2. Условия поставки

2.1. Поставка Продукции осуществляется партиями на основании заявок, направляемых Покупателем Поставщику по телефону, факсом или по электронной почте за подписью уполномоченного лица Покупателя.

2.2. Поставка Продукции производится Поставщиком в течение __ (______) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3. Продукция доставляется за счет Поставщика по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

2.4. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю следующие отгрузочные документы:

- оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 – 1 (один) экземпляр, подписанный уполномоченным Поставщиком лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочие представителя Поставщика на передачу Продукции;

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6  ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

- сертификат качества, санэпидемзаключения, паспорта или иные, подтверждающие качество Продукции документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Поставщиком.

2.5. Датой поставки Продукции считается дата подписания отгрузочных документов, предусмотренных настоящим Договором.

# 3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1. Цена за единицу Продукции определяется согласно Спецификации  (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2. Общая стоимость Продукции по Договору составляет ______ (__________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% - ______ руб. ___ коп. (либо НДС не облагается).

3.3. Оплата Продукции производится в российских рублях со 100% отсрочкой платежа на 75 (семьдесят пять) банковских дней с даты поставки Продукции на склад Покупателя.

# 4. Порядок сдачи-приемки Продукции

4.1. Приемка Продукции производится Покупателем в момент передачи Продукции в пункте доставки. Продукция по настоящему Договору считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:

●  количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях, вложенных в контейнеры, вагоны, платформы, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 со всеми изменениями и дополнениями;

● по качеству – на соответствие качества поставленного Продукции условиям настоящего Договора о качестве Продукции, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 со всеми изменениями и дополнениями. Для продукции, предназначенной для установки на производственные объекты с высокой интенсивностью работы входной контроль осуществляется путем технической ревизии на площадке Покупателя.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что Продукция на момент передачи Покупателю не находится под арестом либо в залоге и свободна от прав третьих лиц. Качество и комплектность Продукции определяются в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, следуемой с Продукцией.

5.2. Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемую Продукцию соответствуют гарантийным условиям предприятия-изготовителя.

5.3. При поступлении Продукции Покупатель производит входной контроль (ревизию), если это необходимо, то вскрывает упаковку.

# 6. Претензии и санкции

6.1. В случае, если поставляемая Продукции по качеству окажется не соответствующей условиям настоящего Договора, сторона, в отношении которой допущено нарушение, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае несоответствия Продукции пункту 4.1. настоящего Договора Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора.

6.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 7. Разрешение споров

# 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Поставщиком и Покупателем.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для сторон настоящего Договора.

# 7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

7.4. В случае, если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону письменно.

# 9. Прочие условия

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев перехода права требования по денежным обязательствам.

9.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

9.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 марта 2016 года, а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Покупателя. В случае расторжения Договора по требованию Покупателя он обязан уведомить об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Покупатель намерен расторгнуть Договор.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842) 71-39-00 Генеральный директор _______________________ С.В. Никитин м.п. |

Приложение №1

к договору от ____________ №___

Спецификация

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб. (либо НДС не облагается) | Общая сумма с НДС, руб. (либо НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос SEG 40.15.2.50B (или эквивалент) _________(указать наименование)______ | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Насос SEG 40.26.2.50B (или эквивалент) _________(указать наименование)__________ | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Насос SEG 40.31.2.50B (или эквивалент) _________(указать наименование)__________ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Насос SEG 40.40.2.50B (или эквивалент) _________(указать наименование)__________ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Насос SEV 80.80.110.2.51B (или эквивалент) _________(указать наименование)__________ | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Насос SLV 80.80.75.2.51B (или эквивалент) _________(указать наименование)__________ | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ГП «Калугаоблводоканал» _______________________ С.В. Никитин м.п. |