УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

_________________ А.В. Грошев

«16» ноября 2016 г.

Реестровый номер закупки № 302/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Канализационные насосы»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, включая проект договора, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается наименование критерия оценки заявок на участие в закупке | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания и проектом договора. Указание слов «или эквивалент» и «или аналог» в заявке на участие в закупке не допускается. |
| 2 |  |  |

Настоящая заявка действительна до дня заключения договора.

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц):

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Копии документа(ов), подтверждающего(их) полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица: - решение/протокол о назначении или об избрании руководителя организации; - приказ о назначении физического лица на должность руководителя организации. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц): - устав с приложением всех изменений и дополнений в него, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе, положение (для филиала или представительства юридического лица); - свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет либо соответствующее письмо, либо письмо о том, что участник не попадает под действие такого требования, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника. |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов пеней, штрафов (по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: | х | х |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор; 2) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке; 3) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого из юридических лиц либо физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), которые выступают на стороне одного участника закупки, по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора; 4) срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам проведения закупки; 5) соглашение не должно изменяться без одобрения Заказчика. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | х | х |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: (в случае установления требования о документальном подтверждении предлагаемых участником закупки условий исполнения договора) | х | х |
| ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новый и ранее не использованный | Сертификат качества |
| 2. | Описание товара | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать наименование товара, производителя, ГОСТ, ТУ, характеристики поставляемого товара в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка канализационных насосов |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров: 1) Насос S1.80.125.260.4.58H.S.341.Q.N.D – 1 шт. Maкс. расход - 85 л/с Макс. гидростатический напор 48.4 м Текущий диаметр рабочего колеса 341 мм Тип рабочего колеса 1-канальный Материал рабочего колеса – нержавеющая сталь Максимальный размер частицы 80 мм Количество полюсов 4 Максимальное потребление тока 51 A Подводимая мощность - P1 30 кВт Номинальная мощность - P2 26 кВт Промышленная частота 50 Hz Номинальное напряжение 3 x 400 V Макс. число пусков в час 20 Пусковой ток 261 A Номинальная скорость1446 об/м Эффективность электродвигателя при полной нагрузке 87 % Длина кабеля 10 м Размер кабеля 2X4X6MM2+1X7X1,5MM2 Диапазон температуры окружающей среды --20 .. 40 °C Стандартный фланец – DIN Вход насоса -150 Выход насоса -125 Допустимое давление PN 10 Монтаж – вертикальный 2) Насос S1.100.200.850.4.70H.S.432.G.N.D.Z - 1 шт. Максимальная температура окружающей среды - 40 градусов Минимальная температура окружающей среды - -20 градусов Y = Готовая автоматическая муфта - 96641489 Длина кабеля - 15 м Размер кабеля - 2X4X25MM2+1X7X1,5MM2 Эффективность электродвигателя при полной нагрузке - 94 (%) Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки - 94 (%) Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки - 95 (%) Стандарт для классификации взрывозащищенности - N Максимальный расход - 612 (m3/h) Типоразмер - 70 Максимальный напор - 75,4 (mH) Максимальное потребление тока - 154 (A) Максимальное потребление тока - 90 (A) Максимальное потребление тока - 154 (A) Текущий диаметр рабочего колеса - 432 (mm) Тип рабочего колеса - 1-CHANNEL Класс изоляции (IEC 85) - F Класс защиты (IEC 34-5) - 68 Макс. число пусков в час - 15 Встроенная защита электродвигателя - KLIXON Подводимая мощность - P1 - 90 (kW) Номинальная мощность - P2 - 85 (kW) Максимальный размер частицы - 100 (mm) Число фаз - 3 Размер всасывающего патрубка - 215 Размер напорного патрубка - 200 Допустимое давление для трубного соединения - PN 10 Стандартный фланец - DIN Количество полюсов - 4 Сопротивление обмотки - 0,063 (Ohm) Вес - 1050 кг Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Не допускается поставка выставочных или опытных образцов. Качество товара подтверждается паспортами безопасности, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида товара, и иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Требования к упаковке: товар должен быть упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность его порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении. Гарантийный срок: гарантийные обязательства поставщика на поставляемый товар должны соответствовать гарантийным условиям предприятия-изготовителя. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 |
| 2. | Условия поставки товара | в соответствии с разделом 4 проекта договора «Порядок поставки товара» |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара | Максимальный срок поставки товара - 90 (девяносто) календарных дней с даты заключение договора |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цене единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 2 790 000 (два миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара | в соответствии с разделом 6 проекта договора «Стоимость товара и порядок расчета» |
| 2. | Сроки оплаты товара | в соответствии с разделом 6 проекта договора «Стоимость товара и порядок расчета» |
| 3. | Порядок оплаты товара | в соответствии с разделом 6 проекта договора «Стоимость товара и порядок расчета» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «17» ноября 2016 г. по «01» декабря 2016 г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Не установлены Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 с «17» ноября 2016 года по «30» ноября 2016 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «02» декабря 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

Место и дата подведения итогов закупки: «02» декабря 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке, содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 2 790 000 (два миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику закупки необходимо предложить фиксированную сумму стоимости товара в российских рублях в целом по договору и за единицу (штуку) товара на весь период его срока действия в российских рублях. Цена на товар не должна меняться в течение всего срока действия договора. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы товара словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости товара по сравнению с максимальной ценой договора. | 90 |
| 2. | Срок поставки товара | Единица измерения срока поставки товара – календарный день с даты получения заявки Покупателя. Максимальный срок поставки товара - 90 (девяносто) календарных дней с даты заключение договора. Минимальный срок поставки заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара. | 10 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/Amax ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная/максимальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная/максимальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара» определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара;

Вmin - минимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара в единице измерения срока (периода) поставки товара.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Требование обеспечения заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора.

Требование обеспечения исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. Требование о предоставлении преференций не установлено.

19. Проект договора:

Договор поставки №

г. Калуга                                                                                                      «____» _______  2016 г.

________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании _______, с одной стороны,         «______________», («____»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал»,  именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Грошева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава и приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.02.2016 №64, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, Лизингополучатель обязуется принять, а Покупатель оплатить Товар. Наименование, количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемого Товара, сроки и другие не определенные в тексте настоящего договора условия поставки и оплаты Товара устанавливаются сторонами договора в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.  Товар приобретается Покупателем с целью его последующей передачи в финансовую аренду  (лизинг) на основании договора финансовой аренды (лизинга) Лизингополучателю_______________.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент отгрузки он является собственником Товара.

# КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1.  Товар должен соответствовать по качеству и комплектности стандартам и требованиям ГОСТа, техническим условиям, техническим заданиям или другим техническим требованиям, указанным в спецификациях (приложениях), применительно к каждому виду Товара, что должно подтверждаться соответствующим сертификатом или паспортом.

2.2. Поставляемый по настоящему договору Товар должен быть новым. Поставка Товара, бывшего в употреблении, не допускается.

- ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

3.1. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке.

3.2. В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки, Поставщик отгружает его без затаривания и (или) упаковки.

3.3. Товар, его упаковка и тара должны содержать необходимую маркировку по содержанию, способу и месту (местам) нанесения и согласованы, при необходимости, в спецификациях.

3.4. В каждое упакованное или затаренное место отгрузки Поставщик обязан вложить документ, удостоверяющий наименование, количество и качество отгружаемого Товара, в частности: технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, товарно-транспортную накладную.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1.  Поставка партии Продукции производится в течение __ (______) календарных дней с даты заключение договора.

4.2. Наименование и реквизиты Поставщика и Лизингополучателя Товара указываются в спецификациях (приложениях).

4.3. Поставка Товара производится путем отгрузки Поставщиком Товара по указанным в соответствующей Спецификации (Приложение №1) реквизитам Лизингополучателя.

4.4. Поставщик обязан отправить Лизингополучателю вместе с Товаром следующие документы: технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации,   товарно-транспортную накладную/железнодорожную накладную (если применимо), товарную накладную по форме «ТОРГ-12» и копию ДТ, заверенную подписью руководителя и печатью организации-Поставщика (в случае, если Товар ввозился на территорию РФ).

4.5. Поставщик в течение 5 календарных дней со дня отгрузки в установленном законодательством порядке выписывает счет-фактуру на имя Покупателя и направляет ее посредством экспресс-почты в адрес Покупателя. Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Вместе со счетом-фактурой Поставщик направляет в адрес Покупателя копию ДТ, заверенную подписью руководителя и печатью организации-Поставщика (в случае, если Товар ввозился на территорию РФ).

4.6. В течение 24 часов со дня отгрузки Поставщик уведомляет Покупателя и Лизингополучателя об отгрузке и отправлении Товара (по факсу). В уведомлении указывается: место отправления, род и вес груза, номера вагонов, марка автотранспорта количество мест, дата отгрузки, и отправки товара, и дата доставления товара до склада Лизингополучателя (в случае если доставка товара осуществляется транспортом Ф.И.О. и контактный телефон водителя водителя).

4.7. В случае если иное не предусмотрено в спецификациях (приложениях) к настоящему договору, Поставщик организует транспортировку Товара, в том числе: заключает договор с перевозчиком, заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком, сдает Товар перевозчику для транспортировки, и уведомляет Покупателя и Лизингополучателя в соответствии с п. 4.6. настоящего Договора. После поступления Товара к Лизингополучателю и его принятию Покупатель  в кратчайшие сроки организовывает отправку копии транспортной/ железнодорожной накладной с отметкой Лизингополучателя в адрес Поставщика.

4.8. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Товара от пункта отправления до пункта назначения на основании представленного отчета Поставщика о завершении транспортировки с приложением  оригинала счета-фактуры, копии товарно-транспортной/железнодорожной накладной с отметкой (подпись и печать) Лизингополучателя о приемке Товара, копии счета-фактуры на оплату услуг перевозчика.

4.9. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата передачи Товара Лизингополучателю (момент поставки). Моментом перехода к Покупателю права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Товара считается дата приемки Товара Лизингополучателем.

4.10. В случае, если Поставщик допускает нарушение срока поставки более чем на 60 календарных  дней, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в отношении Товара, по которому допущена просрочка, направив в адрес Поставщика письменное уведомление.

4.11. В случае, если Поставщик осуществил поставку Товара при существенном нарушении требований к качеству Товара и/или в меньшем количестве, чем определено договором, и отказывается произвести замену и/или допоставку Товара, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в отношении Товара, по которому выявлены вышеуказанные недостатки, направив в адрес Поставщика письменное уведомление.

## 5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем и Лизингополучателем на складе Лизингополучателя не позднее 5 календарных дней с момента получения Товара Лизингополучателем.

5.2. Одновременно с приемкой Товара по количеству и качеству, производится проверка комплектности Товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки, стандартов, технических условий, установленных для каждого вида Товара в соответствии с требованиями указанными в п. п. 2.1. и 2.2. настоящего договора и другими условиями Договора.

5.3. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Покупателя и Лизингополучателем в точном соответствии со стандартами, техническими условиями по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность товара (технический паспорт, сертификат, и т.п.).

5.4. В случае обнаружения несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки, тары и упаковки поступившего Товара требованиям настоящего договора, Покупатель и Лизингополучатель обязаны приостановить приемку Товара и вызвать представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке Товара. Товар при этом помещается Лизингополучателем на ответственное хранение.

5.5. Покупатель обязан направить Поставщику уведомление, предусмотренное пунктом 5.4. настоящего договора, в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения недостатков. Уведомление Поставщику направляется экспресс почтой, факсом, электронной почтой. Уведомление должно содержать:

- наименование Товара;

- номер транспортной /железнодорожной накладной;

- недостатки, обнаруженные при приемке Товара;

- дату, в пределах 10 календарных дней с момента получения уведомления в соответствии с настоящим пунктом, на которую назначена приемка товара с участием представителя Поставщика.

5.6. Поставщик обязан не позднее чем на следующий день после получения уведомления сообщить Покупателю о своем участии либо не участии в приемке Товара в указанный срок с указанием даты и времени прибытия в место приемки. Сообщение направляется Поставщиком Покупателю экспресс почтой, факсом, электронной почтой.

5.7. В случае если Поставщик не известит Покупателя о своем участии либо не участии в приемке, или не явится для участия в приемке Товара в сроки, указанные в уведомлении Покупателя, приемка Товара по количеству и качеству осуществляется только Покупателем и Лизингополучателем.

Поставщик считается согласившимся с результатами приемки и данными изложенными в Акте, подписанном Покупателем и Лизингополучателем.

5.8. По результатам приемки Товара по количеству и качеству составляется Акт по форме Приложения № 3, который подписывается всеми сторонами настоящего Договора, участвующими в приемке Товара. Сторона, не согласная с выводами сделанными в Акте и присутствовавшая при приемке Товара, вправе отразить в Акте особое мнение  с указанием  недостатков, выявленных при приемке товара и потребовать привлечения для участия в приемке представителя Торгово-промышленной палаты (ТПП того региона, где проводится приемка.

5.9. Сразу после подписания Акта, указанного в п.5.8. настоящего договора, Покупатель и Лизингополучатель подписывают товарную накладную по форме «ТОРГ-12» и высылают  1 экземпляр в адрес Поставщика.

5.10. В случае поставки Товара не соответствующего требованиям настоящего договора по количеству и качеству, условий указанных п.п.2.1. и 2.2. и иных условий Договора, Покупатель и Лизингополучатель вправе по своему усмотрению потребовать от  Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- допоставки Товара в сроки, согласованные с Лизингополучателем;

- безвозмездного устранения недостатков Товара  в течение семи календарных дней с момента получения от Лизингополучателя/Покупателя претензии в устной или письменной форме если иной срок не урегулирован Сторонами отдельно;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение семи дней с момента уведомления Поставщика;

- замены Товара ненадлежащего качества на товар, качество которого соответствует условиям договора в течение семи дней с момента уведомления Поставщика.

При этом обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными до передачи недостающего количества товара, полного устранения выявленных при приемке Товара недостатков, замены Товара.

5.11. В случае если Поставщик производит замену Товара на Товар в соответствие с Приложением № 1 к Договору надлежащего качества и/или комплектности, данная замена производится за счет Поставщика, включая расходы Покупателя/Лизингополучателя по возврату и хранению Товара в месте приемки.

5.12. В случае отказа Поставщика устранить недостатки Товара или произвести замену Товара, Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти Товар в течение семи календарных дней с даты уведомления Лизингополучателем, возвратить Покупателю стоимость Товара или внесенный аванс и уплатить неустойку, рассчитанную в размере, предусмотренном ст.395 ГК РФ, за каждый день пользования денежными средствами с даты оплаты или внесения аванса Покупателем Товара до даты возврата стоимости Товара или аванса в течение семи календарных дней с даты уведомления Лизингополучателем, а также возместить Покупателю/Лизингополучателю все расходы по хранению Товара в вышеназванный срок.

6. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1.  	Цена за единицу Продукции определяется согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Общая стоимость Продукции по Договору составляет ______ (__________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% - ______ руб. ___ коп. (либо НДС не облагается).

В случае если Поставщик в соответствии с п. 4.7. настоящего договора организует транспортировку Товара, в стоимость Товара входит стоимость услуг Поставщика по организации транспортировки Товара.

6.2. Оплата Продукции производится за каждую партию Продукции в российских рублях со 100% отсрочкой платежа на 5 (пять) банковских дней с даты поставки Продукции на склад Лизингополучателя.

6.3. Оплата суммы настоящего договора производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.4. Обязанность Покупателя по оплате полной суммы (части) договора считается исполненной с даты списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Поставщик предоставляет на Товар собственную гарантию или гарантию производителя сроком не менее 24 месяца. Гарантия распространяется на Товар в целом, включая составные части и комплектующие. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие, если иное не определено в спецификациях.

7.2. Срок гарантии отражается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

7.3. Гарантийный срок начинает течь с момента поставки Товара Лизингополучателю. В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново.

7.4. Предъявление требований по гарантийному обслуживанию осуществляется Лизингополучателем.

7.5. Условия гарантийного обслуживания должны определяться в отдельном приложении к спецификации.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. 8.1. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара, в том числе в случаях, указанных в п.5.10. настоящего Договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, установленных пунктом 4.4. настоящего договора, будет считаться, что Поставщик нарушил обязательства по поставке Товара с применением ответственности, предусмотренной п.8.1 настоящего договора.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, установленных пунктом 4.5. настоящего договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку, рассчитанную в размере, предусмотренном ст.395 ГК РФ, от стоимости Товара, указанного в счете-фактуре,  до даты надлежащего исполнения своего обязательства по предоставлению счета-фактуры. При этом исправления в счете-фактуре должны быть оформлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.

8.4. Взыскание любых штрафов, пени, процентов за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает стороны договора от исполнения такого обязательства в натуре.

8.5. До обращения в суд одна сторона настоящего договора обязана направить в адрес других  сторон предарбитражное уведомление с соответствующим требованием. Срок для рассмотрения и ответа на предарбитражное уведомление – 10 рабочих дней.

8.6. Датой начисления сумм санкций (пени, штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоящему Договору стороны договорились считать дату начала невыполнения стороной своих обязательств по договору.

##### 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть в результате обстоятельств чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, к которым относятся, в частности: война, блокада, а также пожары, наводнения, землетрясения, решения законодательных, исполнительных органов власти РФ или другие непредвиденные обстоятельства, не зависящие от сторон, если эти обстоятельства повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору.

9.2.  Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 30 дней, то каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по договору.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно, но не позднее 10 дней, известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной Палатой, будет являться достаточным подтверждением действия таких обстоятельств.

9.5.  Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них.

9.6. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый ТПП России.

##### 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года, а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения.

10.2. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи указанных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте в течение 14 календарных дней с даты подписания данных документов.

10.3. Поставщик при подписании настоящего договора заполняет и одновременно с подписанным экземпляром договора направляет Покупателю карточку Поставщика, составленную по форме Приложения № 4 к настоящему договору.

10.4. В случае изменения у любой из сторон юридического адреса, фактического месторасположения, платежных реквизитов, внесения изменений в уставные документы, изменения в органах управления, такая сторона обязана в 5 (пяти) дневный срок со дня вступления указанных изменений в силу письменно сообщить об этом другой стороне с приложением копий соответствующих подтверждающих документов.

10.5. Не урегулированные сторонами споры из настоящего договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области.

10.5. Настоящий договор составлен и подписан в 3 (Трех) идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон.

10.6. Приложения к договору:

- Приложение № 1 Спецификация;

- Приложение № 2 Техническое задание;

- Приложение № 3 Форма акта приемки Товара по количеству и качеству;

- Приложение № 4 Форма карточки Поставщика.

| ПОСТАВЩИК: __________________________ Адрес: ; Тел/факс: (___) _______; ИНН / КПП Р/с в К/с БИК ОКПО ОГРН ___________________ | ПОКУПАТЕЛЬ: __________________________ Адрес: ; Тел/факс: (___) _______; ИНН / КПП Р/с в К/с БИК ОКПО ОГРН ___________________ | ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842) 71-39-00 ______________________ А.В. Грошев |
| --- | --- | --- |

11.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Приложение №1

к договору от «__»____________ №_______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Цена за ед. с НДС (либо НДС не облагается), руб. | Сумма с НДС (либо НДС не облагается), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос ________(указать наименование и технические характеристики)______ | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Насос ________(указать наименование и технические характеристики)______ | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |

| Срок поставки |  |
| --- | --- |
| Реквизиты грузополучателя | ИНН/КПП 4027001552/402701001 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 |
| Наименование и реквизиты грузоотправителя |  |
| Место поставки | ИНН/КПП 4027001552/402701001 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 |
| Порядок и срок оплаты |  |
| Предприятие изготовитель. Срок гарантии |  |
| Условия о виде транспорта и транспортных расходов | Доставку осуществляет поставщик, стоимость доставки входит в стоимость товара. |
| Форма расчетов | Платежные поручения. |  |  |  |  |  |  |
| Год выпуска. Дополнительные условия |  |
| Особые условия |  |

# Подписи сторон:

от  Поставщика:			от  Покупателя:		от  Лизингополучателя:

____________________		__________________  	                 _____________________

Приложение №2

к договору от «__»____________ №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка канализационных насосов |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров: 1) Насос S1.80.125.260.4.58H.S.341.Q.N.D – 1 шт. Maкс. расход - 85 л/с Макс. гидростатический напор 48.4 м Текущий диаметр рабочего колеса 341 мм Тип рабочего колеса 1-канальный Материал рабочего колеса – нержавеющая сталь Максимальный размер частицы 80 мм Количество полюсов 4 Максимальное потребление тока 51 A Подводимая мощность - P1 30 кВт Номинальная мощность - P2 26 кВт Промышленная частота 50 Hz Номинальное напряжение 3 x 400 V Макс. число пусков в час 20 Пусковой ток 261 A Номинальная скорость1446 об/м Эффективность электродвигателя при полной нагрузке 87 % Длина кабеля 10 м Размер кабеля 2X4X6MM2+1X7X1,5MM2 Диапазон температуры окружающей среды --20 .. 40 °C Стандартный фланец – DIN Вход насоса -150 Выход насоса -125 Допустимое давление PN 10 Монтаж – вертикальный 2) Насос S1.100.200.850.4.70H.S.432.G.N.D.Z - 1 шт. Максимальная температура окружающей среды - 40 градусов Минимальная температура окружающей среды - -20 градусов Y = Готовая автоматическая муфта - 96641489 Длина кабеля - 15 м Размер кабеля - 2X4X25MM2+1X7X1,5MM2 Эффективность электродвигателя при полной нагрузке - 94 (%) Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки - 94 (%) Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки - 95 (%) Стандарт для классификации взрывозащищенности - N Максимальный расход - 612 (m3/h) Типоразмер - 70 Максимальный напор - 75,4 (mH) Максимальное потребление тока - 154 (A) Максимальное потребление тока - 90 (A) Максимальное потребление тока - 154 (A) Текущий диаметр рабочего колеса - 432 (mm) Тип рабочего колеса - 1-CHANNEL Класс изоляции (IEC 85) - F Класс защиты (IEC 34-5) - 68 Макс. число пусков в час - 15 Встроенная защита электродвигателя - KLIXON Подводимая мощность - P1 - 90 (kW) Номинальная мощность - P2 - 85 (kW) Максимальный размер частицы - 100 (mm) Число фаз - 3 Размер всасывающего патрубка - 215 Размер напорного патрубка - 200 Допустимое давление для трубного соединения - PN 10 Стандартный фланец - DIN Количество полюсов - 4 Сопротивление обмотки - 0,063 (Ohm) Вес - 1050 кг Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Не допускается поставка выставочных или опытных образцов. Качество товара подтверждается паспортами безопасности, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида товара, и иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Требования к упаковке: товар должен быть упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность его порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении. Гарантийный срок: гарантийные обязательства поставщика на поставляемый товар должны соответствовать гарантийным условиям предприятия-изготовителя. |

# Подписи сторон:

от  Поставщика:			от  Покупателя:		от  Лизингополучателя:

____________________	              __________________	              _____________________

# Приложение №3

к договору от «__»____________ №_____

# ФОРМА АКТА

# ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

# ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №______________ от __.__.2016г.

г. Калуга.

1. Дата составления акта: ___________________________________________________________

2. Наименование получателя и его адрес:

3. Наименование изготовителя (отправителя, поставщика):

4. Лица, принимавшие участие в составлении акта:

5. Дата и номер уведомления (телеграммы) о вызове представителя изготовителя (отправителя поставщика) ____________________________________________________________

6. Наименование и количество Товара: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Номер транспортной накладной, по которой поступил Товар:

_____________________________________________________________________________________

8. Дата прибытия Товара на станцию назначения, время доставки Товара на склад получателя: _________________________________________________________________________

9. Условия хранения Товара на складе получателя до составления акта: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Состояние тары (упаковки) в момент осмотра Товара, содержание маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать вывод о том, в чьей таре (упаковке) предъявлен Товар изготовителя или отправителя: _________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11. Проверка количества и качества Товара проводилась по следующим документам (паспорт, ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО и др.): __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

12. Нарушения, выявленные при приемке Товара: ___________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

13. Заключение комиссии по результатам приемки Товара: ___________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

14. Особое мнение лиц не согласных с выводом сделанным комиссией по результатам приемки Товара: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

# Подписи лиц, участвующих в составлении акта:

# От получателя: _______________________/____________________

# От изготовителя (отправителя, поставщика):_____________________/__________________

# Примечание: к акту должны быть приложены копии:

- документа изготовителя (отправителя), удостоверяющего качество и комплектность Товара;

- транспортного документа (накладных);

- уведомления (телеграммы) о вызове представителя изготовителя (отправителя, поставщика);

- документа, удостоверяющего полномочия представителя, выделенного для участия в приемке.

-----------------------------------------------------------------------------------

# Подписи сторон:

от  Поставщика:			от  Покупателя:		от  Лизингополучателя:

____________________		__________________		_____________________

# Приложение №4

к договору от «__»____________ №______

ФОРМА КАРТОЧКИ ПОСТАВЩИКА

| Наименование: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| р/с |  |
| Банк |  |
| к/с |  |
| БИК |  |
| Руководитель: |  |
| Действует на основании |  |
| Телефон: |  |