УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________ А.В.Грошев

«02» декабря 2016 г.

Реестровый номер закупки №307/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Насосные агрегаты»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, включая проект договора, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается наименование критерия оценки заявок на участие в закупке | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания и проектом договора. Указание слов «или эквивалент» и «или аналог» в заявке на участие в закупке не допускается. |
| 2. |  |  |

Настоящая заявка действительна до дня заключения договора.

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника закупки)

закупке на право заключения договора на _____________________________________________________________

(указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц):

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Копии документа(ов), подтверждающего(их) полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица: - решение/протокол о назначении или об избрании руководителя организации; - приказ о назначении физического лица на должность руководителя организации. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц): - устав с приложением всех изменений и дополнений в него, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе, положение (для филиала или представительства юридического лица); - свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет либо соответствующее письмо, либо письмо о том, что участник не попадает под действие такого требования, поскольку единственных участник (акционер) является единоличным исполнительным органом) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника. |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов пеней, штрафов (по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: не установлены. |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор; 2) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке; 3) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого из юридических лиц либо физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), которые выступают на стороне одного участника закупки, по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора; 4) срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам проведения закупки; 5) соглашение не должно изменяться без одобрения Заказчика. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | х | х |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: (в случае установления требования о документальном подтверждении предлагаемых участником закупки условий исполнения договора) | х | х |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новый и ранее не использованный | Сертификат соответствия |
| 2. | Описание товара | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать наименование товара, производителя, ГОСТ, ТУ, характеристики поставляемого товара в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Насосные агрегаты |
| 2. | Перечень и объем закупаемого товара: 1. Насосный агрегат Д3200-33-а2 в комплекте с электродвигателем АДЧР 315-038/066-6У1 Технические характеристики насоса № п/п Наименование показателя Техническое требование Рабочий диапазон характеристик: 1 Расход, Q раб. 2700 м³/час 2 Расход Q мин. 1150 м³/час 3 Расход Q макс. 3560 м³/час 4 Напор Н (при Q раб.) 30 м 5 Напор Н (при Q мин.) 32 м 6 Напор Н (при Q макс.) 25 м 7 Максимальный КПД насоса, не менее 90,5 % 8 КПД насоса в рабочей точке, не менее 85,9 % 9 Потребляемая мощность на валу насоса в номинальной рабочей точке, не более 257 кВт 10 Значение NPSH в рабочей точке, не более 5,52 м 11 Диаметр рабочего колеса 508 мм 12 Материал корпуса насоса чугун СЧ20 13 Материал рабочего колеса чугун СЧ20 14 Материал щелевого уплотнения чугун СЧ20 15 Материал вала сталь 40Х 16 Тип уплотнения вала сальниковое 17 Опора ротора насоса подшипники качения 18 Диаметр напорного патрубка 500 мм 19 Диаметр всасывающего патрубка 600 мм 20 Расстояние между фланцами, не более 1940 мм 21 Расстояние от задней крышки подшипника до свободного конца вала (длина) 1890 мм 22 Высота до оси вала насоса 940 мм 23 Высота от основания насоса до оси напорного патрубка 415 мм 24 Средний ресурс до капитального ремонта, не менее 45000 час 25 Средняя наработка на отказ, не менее 12500 час 26 Срок службы, не менее 30 лет 27 Масса насоса, не более 2700 кг 28 Гарантийный срок, не менее 24 месяца Технические характеристики электродвигателя 1 Мощность электродвигателя, не более 315 кВт 2 Число оборотов, n 1000 об/мин 3 Напряжение, U 380 В 4 Частота входного напряжения 50 Гц 5 Подшипники Изолированные 6 Исполнение двигателя Для работы с преобразователем частоты Особые требования 1 Графические характеристики Представить заводские габаритные чертежи и графические характеристики насоса (Q; Н; NPSH; КПД) по ISO 9906:2012 grade 1B 2 Заводские испытания Возможность обеспечения заводских испытаний насосного агрегата в комплекте с электродвигателем с обязательным контролем заявленных характеристик (Q; Н; NPSH; КПД) в присутствии представителей Заказчика. Подтвердить письмом. 2. Насосный агрегат Delium D350-390А в комплекте с электродвигателем АДЧР315М4У3 Технические характеристики насоса № п/п Наименование показателя Техническое требование Рабочий диапазон характеристик: 1 Расход, Q треб. 1500 м³/час 2 Расход Q мин. 0 м³/час 3 Расход Q макс. 2376 м³/час 4 Напор Н (при Q треб.) 37 м 5 Напор Н (при Q мин.) 53 м 6 Напор Н (при Q макс.) 20 м 7 Максимальный КПД насоса, не менее 86,5 % 8 КПД насоса в рабочей точке, не менее 84,2 % 9 Потребляемая мощность на валу насоса в номинальной рабочей точке, не более 179 кВт 10 Значение NPSH в рабочей точке, не более 5,64 м 11 Диаметр рабочего колеса 399 мм 12 Материал корпуса насоса чугун СЧ25 13 Материал рабочего колеса чугун СЧ25 14 Материал щелевого уплотнения чугун СЧ25 15 Материал вала сталь 30Х13 16 Тип уплотнения вала сальниковое 17 Опора ротора насоса подшипники качения 18 Диаметр напорного патрубка 350 мм 19 Диаметр всасывающего патрубка 400 мм 20 Расстояние между фланцами 1200 мм 21 Расстояние от задней крышки подшипника до свободного конца вала (длина) 1290 мм 22 Высота до оси вала насоса 670 мм 23 Высота от основания насоса до оси напорного патрубка 320 мм 24 Средний ресурс до капитального ремонта, не менее 45000 час 25 Средняя наработка на отказ, не менее 12500 час 26 Срок службы, не менее 30 лет 27 Масса насоса, не более 1120 кг 28 Гарантийный срок, не менее 24 месяца Технические характеристики электродвигателя 1 Мощность электродвигателя, не более 200 кВт 2 Число оборотов, n 1500 об/мин 3 Напряжение, U 380 В 4 Подшипники Изолированные 5 Частота входного напряжения 50 Гц 6 Исполнение двигателя Для работы с преобразователем частоты Особые требования 1 Графические характеристики Представить заводские габаритные чертежи и графические характеристики насоса (Q; Н; NPSH; КПД) по ISO 9906:2012 grade 1B 2 Заводские испытания Возможность обеспечения заводских испытаний насосного агрегата в комплекте с электродвигателем с обязательным контролем заявленных характеристик (Q; Н; NPSH; КПД) в присутствии представителей Заказчика. Подтвердить письмом. Доставка оборудования на склад Заказчика. Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Не допускается поставка выставочных или опытных образцов. Год выпуска оборудования не ранее 2016 года. Качество товара подтверждается паспортами безопасности, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида товара, и иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Требования к упаковке: товар должен быть затарен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность его порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении. Гарантийный срок: гарантийные обязательства поставщика на поставляемый товар должны соответствовать гарантийным условиям предприятия-изготовителя. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 |
| 2. | Условия поставки товара | в соответствии с разделом 2 проекта договора «Условия поставки» |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара | Максимальный срок поставки товара - 120 (сто двадцать) календарных дней с даты получения заявки Поставщиком. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цене единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 4 024 921 (четыре миллиона двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара | в соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 2. | Сроки оплаты товара | в соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 3. | Порядок оплаты товара | в соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена Продукции и условия оплаты» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «05» декабря 2016 г. по «19» декабря 2016 г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Не установлены Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 с «05» декабря 2016 года по «18» декабря 2016 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «20» декабря 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

Место и дата подведения итогов закупки: «20» декабря 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке, содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер критерия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 4 024 921 (четыре миллиона двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику закупки необходимо предложить фиксированную сумму стоимости товара в российских рублях в целом по договору и в разрезе номенклатуры в соответствии с приложением №1 к проекту договора. Цена на товар не должна меняться в течение всего срока действия договора. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. При рассмотрении предложений участников закупки оценка будет осуществляться по наименьшей стоимости. | 80 |
| 2. | Срок поставки продукции | Единица измерения срока поставки товара: календарный день с даты получения заявки Поставщиком. Максимальный срок поставки товара - 120 (сто двадцать) календарных дней с даты получения заявки Поставщиком. Минимальный срок поставки товара заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара. | 20 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/Amax ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная/максимальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная/максимальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара» определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с даты получения заявки Заказчика;

Вmin - минимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с даты получения заявки Заказчика;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с даты получения заявки Заказчика.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Требование обеспечения заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора.

Требование обеспечения исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Требование о предоставлении преференций не установлено.

19. Проект договора:

Договор поставки № Т/______________

г. Калуга                                                                                               «____» _________  2016 г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Грошева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава и приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.02.2016 № 64, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить насосные агрегаты согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее - «Продукция»).

# 1.2. Поставляемая Продукция должна быть новой и соответствовать по своему качеству действующим ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя.

# 2. Условия поставки

2.1. Поставка Продукции осуществляется партиями на основании заявок, направляемых Покупателем Поставщику по электронной почте за подписью уполномоченного лица Покупателя.

Адрес электронной почты уполномоченного представителя Поставщика _____________________.

Поставщик подтверждает, что все сообщения, пришедшие на вышеназванную электронную почту считаются полученными Поставщиком надлежащим образом.

2.2. Поставка Продукции производится Поставщиком в течение ______ (__________) календарных дней с даты получения заявки Поставщиком по адресу электронной почты, указанному в п.2.1 настоящего Договора.

2.3. Продукция доставляется за счет Поставщика по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 (пункт доставки).

2.4. Поставщик обязуется поставить Продукцию в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность Продукции при обычных условиях хранения и транспортирования.

2.5. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю на каждую партию Продукции следующие отгрузочные документы:

- оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 – 1 (один) экземпляр, подписанный уполномоченным Поставщиком лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочие представителя Поставщика на передачу Продукции;

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6  ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

- сертификат качества, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта или иные, подтверждающие качество Продукции документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Поставщиком.

2.6. Датой поставки Продукции считается дата подписания Покупателем отгрузочных документов, предусмотренных настоящим Договором.

# 3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1. Цена за единицу Продукции определяется согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2. Общая стоимость Продукции по Договору составляет ______ (__________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% - ______ руб. ___ коп. (либо НДС не облагается).

3.3. Оплата Продукции производится в российских рублях со 100% отсрочкой платежа на 45 (сорок пять) календарных дней с даты поставки Продукции на склад Покупателя.

3.4. Стороны договорились, что в отношении настоящего Договора положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.

# 4. Порядок сдачи-приемки Продукции

4.1. Приемка Продукции производится Покупателем в момент передачи Продукции в пункте доставки. Продукция по настоящему Договору считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:

● количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях, вложенных в контейнеры, вагоны, платформы, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 со всеми изменениями и дополнениями;

● по качеству – на соответствие качества поставленного Продукции условиям настоящего Договора о качестве Продукции, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 со всеми изменениями и дополнениями. Для продукции, предназначенной для установки на производственные объекты с высокой интенсивностью работы входной контроль осуществляется путем технической ревизии на площадке Покупателя.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что Продукция на момент передачи Покупателю не находится под арестом либо в залоге и свободна от прав третьих лиц. Качество и комплектность Продукции определяются в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, следуемой с Продукцией.

5.2. Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемую Продукцию соответствуют гарантийным условиям предприятия-изготовителя.

5.3. При поступлении Продукции Покупатель производит входной контроль (ревизию), если это необходимо, то вскрывает упаковку.

# 6. Претензии и санкции

6.1. В случае, если поставляемая Продукция по качеству/количеству окажется не соответствующей условиям настоящего Договора, сторона, в отношении которой допущено нарушение, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в течение семи календарных дней с момента получения Покупателя претензии в устной или письменной форме если иной срок не урегулирован Сторонами отдельно;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае несоответствия Продукции пункту 4.1. настоящего Договора Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора.

6.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в п.2.2. настоящего Договора Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню  в размере 0,2% от стоимости Продукции согласно п.3.2 настоящего Договора, начиная со следующего дня после окончания сроков поставки до дня подписания товарной накладной Покупателем.

6.4.  В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков Продукции в срок указанный в п.6.1. после направления Покупателем заявления об устранении недостатков или заявления о возмещении расходов об устранении по адресу электронной почты согласно п.2.1. Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню  в размере 0,2% от стоимости Продукции согласно п.3.2 до даты допоставки Продукции надлежащего качества и/или количества.

# 7. Разрешение споров

# 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Поставщиком и Покупателем.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для сторон настоящего Договора.

# 7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

7.4. В случае, если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону письменно.

8.3. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый ТПП России.

# 9. Прочие условия

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев перехода права требования по денежным обязательствам.

9.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

9.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года, а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Покупателя. В случае расторжения Договора по требованию Покупателя он обязан уведомить об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Покупатель намерен расторгнуть Договор.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842) 21-14-81 И.о. генерального директора _______________________ А.В. Грошев м.п. |

Приложение №1

к договору от «___»____________2016г.  №_____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Цена за ед. с НДС (либо НДС не облагается), руб. | Сумма с НДС (либо НДС не облагается), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосный агрегат Д3200-33-а2 в комплекте с электродвигателем АДЧР 315-038/066-6У1 | шт. | 1 |  |  |
| 2. | Насосный агрегат Delium D350-390А в комплекте с электродвигателем АДЧР315М4У3 | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |
| Поставщик: | Покупатель: |
|  | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» _______________________ А.В. Грошев м.п. |