УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________Никитин С.В.

«30» апреля 2015 г.

Реестровый номер закупки 42/К

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

# «Поставка и пуско-наладка системы частотно-регулируемого привода для насосной станции дополнительного подъема водозабора «Окский»»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения  с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |
| 2. |  | Участник закупки в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания закупочной документации и проектом договора, в том числе указывает наименование товара, производителя, ГОСТ, ТУ, характеристики поставляемого товара, подлежащие выполнению работы. |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

Представляемых  для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________

(указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям. | х | х |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | х | х |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: Сметный расчет по форме Приложения №3 к проекту договора. |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать марку, изготовителя, технические характеристики поставляемого товара, описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке. Комплект документации должен быть на русском языке и включать в себя программное обеспечение, руководство по эксплуатации и обслуживанию, принципиальную электрическую схему и руководство по программированию. |
| 2. | Требования к наличию документов | Сертификат соответствия ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Сертификат пожарной безопасности; Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001, OHSAS 18001; Свидетельство к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Выполнение проектных работ); Свидетельство к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Выполнение строительных работ) |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и пуско-наладка системы частотно-регулируемого привода для насосной станции дополнительного подъема водозабора «Окский» |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров, работ, услуг*: 2.1. Общие положения Поставка и пуско-наладка оборудования производится по цене, не превышающей максимальную цену договора, в объемах и сроки, определённые проектом договора. 2.2. Технические характеристики Номинальное входное напряжение 10 кВ +15% -10% с сохранением выходных характеристик высоковольтного преобразователя частоты синхронного (далее ВПЧС); Номинальная входная частота 45-55 Гц; Выходное напряжение от 0 до Uном; Номинальная мощность не менее 1250 кВт; Номинальный ток 96 A; Перегрузочная способность 120% в течение 60 сек, 150% в течение 1 сек; Напряжение для питания собственных нужд 380 В( +15% -20%), предусмотреть установку источника бесперебойного питания для цепей 220 В собственных нужд; Наличие двух аналоговых входов/выходов 0-10 В/4-20мА; Температура окружающей среды от -600C до +40 0C; Преобразователь частоты должен быть изготовлен производителем в прочном корпусе типа «блок-контейнер» климатического исполнения УХЛ1, размером не более (ДхШхВ) 7000х2450х3150мм; Преобразователь частоты должен иметь двухстороннее обслуживание; Преобразователь частоты должен иметь собственную систему поддержания микроклимата; Преобразователь частоты должен иметь охранную и пожарную сигнализации. Преобразователь частоты должен иметь входной согласующий трансформатор. Применение двух трансформаторной схемы с низковольтным преобразователем не допускается; Преобразователь частоты должен иметь не менее чем 54-х пульсную систему выпрямления для максимального снижения влияния на питающую сеть; Ввод контрольных и силового кабеля в ВПЧС климатического исполнения УХЛ1 боковой; Преобразователь частоты должен обеспечивать электромагнитную совместимость с электродвигателем без использования фильтров; Преобразователь частоты должен иметь встроенную русскоязычную панель управления, на которой будут отображаться следующие величины: сила тока, частота, входное и выходное высокое напряжение, потребляемая мощность. Преобразователь частоты должен иметь как местное, так и дистанционное управление; В комплект поставки должен входить кнопочный пульт дистанционного управления комплексом. Вид и функциональность пульта определится в Техническом задании на проектирование системы ЧРП. В комплект поставки должен входить комплект ЗИП (не менее 1-го силового блока с IGBT транзисторами, не менее трех предохранителей); Вся система управления должна быть построена на контроллере, который установлен непосредственно в преобразователе частоты; Преобразователь частоты не должен снижать качество напряжения питающей сети в соответствии с ГОСТ 13109-97 не более 3%; Все программное обеспечения для работы преобразователя частоты должно входить в комплект поставки; Преобразователь частоты должен иметь возможность компенсировать резкие изменения давления при отборе воды из общего коллектора для промывки фильтров. 2.3. Поставка оборудования на объект, пуско-наладка. Исполнитель осуществляет поставку оборудования в соответствии со спецификацией, являющейся частью рабочего проекта. Спецификация 1 Высоковольтный преобразователь частоты в климатическом исполнении УХЛ1 1 шт. 2 Высоковольтная ячейка 10 кВ 1 шт. 3 Станция группового управления 1 шт. 4 Дистанционный пульт оператора 1 шт. 5 Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя типа Аникрон ТМ-03 2 компл. 6 Комплект для модернизации ячейки РУ-10 кВ 1 компл. 7 Комплект высоковольтных и интерфейсных кабелей для соединения ЧРП с внешними системами 1 компл Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включаются в цену договора. Монтажные работы выполняются персоналом Заказчика. По окончанию монтажа оборудования Исполнитель проводит пуско-наладку, в которую входят следующие работы: - проверка правильности подключений; - настройка параметров; - запуск в опытно-промышленную эксплуатацию (непрерывная работа оборудования в течение 72-х часов). |
| 3 | Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком Тип механизма Горизонтальный центробежный насос Количество насосных агрегатов 2 Марка насоса Д4000/95 Номинальный напор, [м] ном H 95 Номинальная производительность, [м3/ч] ном Q 4000 Тип двигателей синхронный Марка двигателей СДН15-39-6У3 Номинальная мощность двигателя, , [кВт] дв N 1250 Номинальное напряжение, [кВ] 10,0 Номинальная сила тока, [А] 85 Необходимое количество частотных преобразователей 1 Номинальная частота сети, [Гц] 50 Тип возбудителя ТЕ8-320 (75) -Т- 5УХЛ4 (аналоговые) Номинальное напряжение, [кВ] 0,075 Номинальная сила тока, [А] 320 Описание работы: Преобразователь частоты должен обеспечить управление двумя насосными агрегатами поочерёдно по электрической схеме типа «байпас». Исполнитель должен предусмотреть и обеспечить замену двух аналоговых возбудителей типа ТЕ8-320(75) -Т5УХЛ4 на цифровые, с согласующими трансформаторами и составом ЗИП, с возможностью работы от ВПЧС. Исполнение ВПЧС – для расположения на улице: УХЛ1. Также предусмотреть модернизацию одной существующей резервной ячейки РУ-10 кВ насосной станции дополнительного подъёма для обеспечения функционирования (питания) частотно-регулируемого привода. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара, выполнения работ | г. Калуга, д.Чижовка, Окский водозабор |
| 2. | Условия поставки товара, выполнения работ | В соответствии с разделом 2 проекта договора «Порядок поставки Продукции и выполнения Работ» |
| 3. | Сроки (периоды) поставки услуг, выполнения работ | Максимальный срок поставки товара – 175 (сто семьдесят пять) рабочих дней с даты подписания договора |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 15 385 000 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара, работ | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена и порядок расчетов» |
| 2. | Сроки оплаты товара, работ | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена и порядок расчетов» |
| 3. | Порядок оплаты товара, работ | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена и порядок расчетов» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на командировочные расходы, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения Договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник конкурса освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупочной процедуре лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «05» мая 2015г. по «25» мая 2015г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | • Не устанавливаются. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «05» мая 2015 года по «20» мая 2015 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: «26» мая 2015 года, начиная с 14:00 по московскому времени, по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата рассмотрения заявок: «27» мая 2015 года по адресу:              г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «27» мая 2015 года по адресу:          г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке, содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер крите-рия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 15 385 000 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику конкурса необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора в российских рублях. В обоснование предложенной цены предоставить в составе заявки Сметный расчет по форме Приложения №3 к проекту договора (согласованный со стороны участника закупки). Цена договора не должна меняться в течение всего его срока действия. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник конкурса освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную заказчиком максимальную цену договора без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки оценка будет осуществляться по наименьшей стоимости. | 70 |
| 4. | Срок поставки товара и выполнения работ | Единица измерения срока поставки товара и выполнения работ - календарный день с даты подписания договора. Максимальный срок поставки товара - 175 (сто семьдесят пять) рабочих дней с даты подписания договора. Минимальный срок поставки товара и выполнения работ Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в конкурсе принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара и выполнения работ. | 30 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в  конкурсе, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара и выполнения работ», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара и выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара и выполнения работ - календарный день с даты подписания договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара и выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара и выполнения работ - календарный день с даты подписания договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара и выполнения работ, в единице измерения срока (периода) поставки товара и выполнения работ - календарный день с даты подписания договора.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении  конкурса повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о конкурсе.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Обеспечением заявки выступает внесение участником закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке: обеспечение заявки не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора. Обеспечением исполнения договора может выступать безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо внесение денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В документации о закупке Заказчик может предусмотреть только один из указанных способов обеспечения. В случае, если в документации о закупке предусмотрено два варианта способа обеспечения, конкретный способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно: обеспечение исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: преференции не предоставляются.

# 19. Проект договора:

Договор №_______

г. Калуга                                                                                            «____» ____________ 2015 г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Никитина С.В., действующего на основании Устава и приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 07.04.2015г. №103, с одной стороны, и ___________________________,_ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании  __________________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется поставить Заказчику систему частотно-регулируемого привода для насосной станции дополнительного подъема водозабора «Окский» (_________указать наименование___________), согласно Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее – Продукция) и осуществить его пуско-наладку, в которую входят:

- проверка правильности подключений;

- настройка параметров;

- запуск в опытно-промышленную эксплуатацию (непрерывная работа оборудования в течение 72-х часов)

(далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию и выполненные Работы на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям ПУЭ (издание 7), а также техническим требованиям и характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение №1) и Спецификации (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

# 2. Порядок поставки Продукции и выполнения Работ

2.1. Поставка Продукции и выполнение Работ, а также предоставление отчетных документов производятся по адресу: г. Калуга, д. Чижовка, Окский водозабор.

2.2. Срок поставки Продукции - _____ (______) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3. Срок выполнения Работ и предоставления отчётных документов Исполнителем - _____ (______) календарных дней с момента окончания монтажных работ Заказчиком.

2.4. Вместе с отчётными документами Поставщик передает Покупателю следующие документы:

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

- сертификат соответствия, свидетельство о госрегистрации, паспорта или иные, подтверждающие качество Продукции документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Исполнителем.

# 3. Цена Услуги и условия оплаты

3.1. Стоимость Продукции и Работ согласно Сметному расчету (Приложение №3 к Договору)  составляет     ________ (_________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% (или НДС не облагается).

3.2. В цену Договора входят: стоимость Продукции, цена доставки Продукции Заказчику, стоимость проведения пусконаладочных работ.

# 3.3. Оплата Продукции и Работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика со 100% отсрочкой платежа на 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ.

# 3.4. Обязательства Заказчика по оплате Продукции и Работ считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приемки Продукции и Работ

4.1. Приемка Продукции и Работ производится Заказчиком в момент передачи предусмотренных настоящим Договором документов. Продукция по настоящему Договору считается сданной Исполнителем и принятой Заказчиком:

а) количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях объектов, на которые поставлялась Продукция;

б) по качеству – на соответствие отчётных документов действующим СНиПам.

4.2. Датой поставки Продукции считается дата подписания товарно-транспортной накладной, а также предоставление счет–фактуры Исполнителем.

4.3. Датой выполнения Работ считается дата подписания Акта выполненных работ.

Заказчик подписывает Акт выполненных работ после предоставления счет–фактуры.

# 5. Претензии и санкции

5.1. В случае если поставляемая Продукция по качеству окажется не соответствующей условиям настоящего Договора, сторона, в отношении которой допущено нарушение, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае несоответствия Продукции пункту 4.1. настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукции денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора.

5.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 6. Разрешение споров

# 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

# 7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

7.4. В случае если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

# 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону письменно.

# 8. Прочие условия

8.1. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев перехода права требования по денежным обязательствам.

8.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.4. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

8.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Заказчика. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика он обязан уведомить об этом Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Заказчик намерен расторгнуть Договор.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение №1. Техническое задание;

Приложение №2. Спецификация;

Приложение №3. Сметный расчет.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842)73-04-42,73-03-51 |
|  | Генеральный директор ________________________ Никитин С.В. м.п. |

Приложение №1

к договору № ___ от ___________

на 3-х листах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и пуско-наладка системы частотно-регулируемого привода для насосной станции дополнительного подъема водозабора «Окский» |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров, работ, услуг*: 2.1. Общие положения Поставка и пуско-наладка оборудования производится по цене, не превышающей максимальную цену договора, в объемах и сроки, определённые проектом договора. 2.2. Технические характеристики Номинальное входное напряжение 10 кВ +15% -10% с сохранением выходных характеристик высоковольтного преобразователя частоты синхронного (далее ВПЧС); Номинальная входная частота 45-55 Гц; Выходное напряжение от 0 до Uном; Номинальная мощность не менее 1250 кВт; Номинальный ток 96 A; Перегрузочная способность 120% в течение 60 сек, 150% в течение 1 сек; Напряжение для питания собственных нужд 380 В( +15% -20%), предусмотреть установку источника бесперебойного питания для цепей 220 В собственных нужд; Наличие двух аналоговых входов/выходов 0-10 В/4-20мА; Температура окружающей среды от -600C до +40 0C; Преобразователь частоты должен быть изготовлен производителем в прочном корпусе типа «блок-контейнер» климатического исполнения УХЛ1, размером не более (ДхШхВ) 7000х2450х3150мм; Преобразователь частоты должен иметь двухстороннее обслуживание; Преобразователь частоты должен иметь собственную систему поддержания микроклимата; Преобразователь частоты должен иметь охранную и пожарную сигнализации. Преобразователь частоты должен иметь входной согласующий трансформатор. Применение двух трансформаторной схемы с низковольтным преобразователем не допускается; Преобразователь частоты должен иметь не менее чем 54-х пульсную систему выпрямления для максимального снижения влияния на питающую сеть; Ввод контрольных и силового кабеля в ВПЧС климатического исполнения УХЛ1 боковой; Преобразователь частоты должен обеспечивать электромагнитную совместимость с электродвигателем без использования фильтров; Преобразователь частоты должен иметь встроенную русскоязычную панель управления, на которой будут отображаться следующие величины: сила тока, частота, входное и выходное высокое напряжение, потребляемая мощность. Преобразователь частоты должен иметь как местное, так и дистанционное управление; В комплект поставки должен входить кнопочный пульт дистанционного управления комплексом. Вид и функциональность пульта определится в Техническом задании на проектирование системы ЧРП. В комплект поставки должен входить комплект ЗИП (не менее 1-го силового блока с IGBT транзисторами, не менее трех предохранителей); Вся система управления должна быть построена на контроллере, который установлен непосредственно в преобразователе частоты; Преобразователь частоты не должен снижать качество напряжения питающей сети в соответствии с ГОСТ 13109-97 не более 3%; Все программное обеспечения для работы преобразователя частоты должно входить в комплект поставки; Преобразователь частоты должен иметь возможность компенсировать резкие изменения давления при отборе воды из общего коллектора для промывки фильтров. 2.3. Поставка оборудования на объект, пуско-наладка. Исполнитель осуществляет поставку оборудования в соответствии со спецификацией (Приложение №2 к проекту Договора). Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включаются в цену договора. Монтажные работы выполняются персоналом Заказчика По окончанию монтажа оборудования Исполнитель проводит пуско-наладку, в которую входят следующие работы: - проверка правильности подключений; - настройка параметров; - запуск в опытно-промышленную эксплуатацию (непрерывная работа оборудования в течение 72-х часов). |
| 3 | Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком Тип механизма Горизонтальный центробежный насос Количество насосных агрегатов 2 Марка насоса Д4000/95 Номинальный напор, [м] ном H 95 Номинальная производительность, [м3/ч] ном Q 4000 Тип двигателей синхронный Марка двигателей СДН15-39-6У3 Номинальная мощность двигателя, [кВт] дв N 1250 Номинальное напряжение, [кВ] 10,0 Номинальная сила тока, [А] 85 Необходимое количество частотных преобразователей 1 Номинальная частота сети, [Гц] 50 Тип возбудителя ТЕ8-320 (75) -Т- 5УХЛ4 (аналоговые) Номинальное напряжение, [кВ] 0,075 Номинальная сила тока, [А] 320 Описание работы: Преобразователь частоты должен обеспечить управление двумя насосными агрегатами поочерёдно по электрической схеме типа «байпас». Исполнитель должен предусмотреть и обеспечить замену двух аналоговых возбудителей типа ТЕ8-320(75) -Т5УХЛ4 на цифровые, с согласующими трансформаторами и составом ЗИП, с возможностью работы от ВПЧС. Исполнение ВПЧС – для расположения на улице: УХЛ1. Также предусмотреть модернизацию одной существующей резервной ячейки РУ-10 кВ насосной станции дополнительного подъёма для обеспечения функционирования (питания) частотно-регулируемого привода. |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________/_________/ м.п. | Генеральный директор ГП «Калугаоблводоканал» __________________С.В. Никитин м.п. |

Приложение №2

к договору № ___ от ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| 1 | Высоковольтный преобразователь частоты в климатическом исполнении УХЛ1 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Высоковольтная ячейка 10 кВ | 1 шт. |
| 3 | Станция группового управления | 1 шт. |
| 4 | Дистанционный пульт оператора | 1 шт. |
| 5 | Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя типа Аникрон ТМ-03 | 2 компл. |
| 6 | Комплект для модернизации ячейки РУ-10 кВ | 1 компл. |
| 7 | Комплект высоковольтных и интерфейсных кабелей для соединения ЧРП с внешними системами | 1 компл |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________/_________/ м.п. | Генеральный директор ГП «Калугаоблводоканал» __________________С.В. Никитин м.п. |

Приложение №3

к договору № ___ от ___________

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| № п/п | Наименование затрат | Сумма, руб., с НДС 18% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продукция |  |  |
| 2. | Пусконаладочные работы |  |  |
| Итого: |  |  |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________/_________/ м.п. | Генеральный директор ГП «Калугаоблводоканал» __________________С.В. Никитин м.п. |