УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

__________________ Никитин С.В.

«___» ________________2013 г.

Реестровый номер закупки 76/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Ремонт напорных канализационных труб с заменой насосов в машинном зале ГКНС»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ______________________________________________________                                                               (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: - копия свидетельства СРО с разрешением на следующие виды работ: 2. Подготовительные работы: 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации. 23. Монтажные работы: 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов. |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | × | × |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: 1. Локальный сметный расчет. |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие ГОСТам, СНиП, СП, ПУЭ | Обеспечить соответствие выполненных работ и оформленных документов требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части порядка производства работ |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Номер крите-рия | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Ремонт напорных канализационных труб с заменой насосов в машинном зале ГКНС (главной канализационной насосной станции) |
| 2. | Перечень и объем работ | Перечень работ согласно ведомости (Приложение №1 к закупочной документации): Демонтажные работы: -Водоотлив; -Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры; -Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей; -Демонтаж бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; -Демонтаж агрегата насосного центробежного с вертикальным валом. Строительные работы: -Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков; -Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м; -Установка закладных деталей весом до 20 кг; -Установка агрегата насосного центробежного масляного с вертикальным валом, массой 1,48-1,73 т; -Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.); -Сборка с помощью крана на автомобильном ходу площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов; -Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм; -Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях; -Гидроизоляция стен, фундаментов (боковая цементная с жидким стеклом); -Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм; -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм; -Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром 700 мм; -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 700 мм; -Демонтаж заглушки к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм; -Приварка заглушки к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм; -Демонтаж задвижек диаметром до 500 мм; -Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 500 мм; -Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 700 мм; -Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 700 мм; -Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм; -Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм; -Очистка поверхности щетками; -Обеспыливание поверхности; -Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм (уайт-спиритом); -Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой; -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью; -Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм; -Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм (отвод); -Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм (переход); -Демонтаж с помощью крана на автомобильном ходу площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. |
| 3. | Документа-ция, предостав-ляемая Заказчиком | Ведомость объемов работ (Приложение №1 к закупочной документации); Сборочный чертеж ГКНС приемного резервуара (Приложение №2 к проекту договора; Сборочный чертеж ГКНС машинного зала (Приложение №3 к проекту договора). |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место выполнения работ | Машинный зал ГКНС, г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, д. 80. |
| 2. | Условия выполнения работ | В соответствии с проектом договора. |
| 3. | Сроки (периоды) выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ - 7 (семь) календарных дней с даты заключения договора. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 2 722 709 (два миллиона семьсот двадцать две тысячи семьсот девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18%. |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты работы | В соответствии с разделом 2 договора «Стоимость Работ и порядок расчетов» |
| 2. | Сроки оплаты работы | В соответствии с разделом 2 договора «Стоимость Работ и порядок расчетов» |
| 3. | Порядок оплаты работы | В соответствии с разделом 2 договора «Стоимость Работ и порядок расчетов» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «31» декабря 2013г. по «12» января 2014г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Предоставление копии свидетельства СРО с разрешением на следующие виды работ: 2. Подготовительные работы: 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации. 23. Монтажные работы: 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «31» декабря 2013г. по «11» января 2014г.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		___________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «13» января 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «13» января 2014  года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер критерия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 2 722 709 (два миллиона семьсот двадцать две тысячи семьсот девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора на весь период его срока действия в российских рублях. В обоснование предложенной цены предоставить Локальный сметный расчет (согласованный со стороны участника закупки). В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшей стоимости. | 60 % |
| 2. | Срок выполне-ния работ | Единица измерения срока выполнения работ - календарный день с даты заключения договора. Максимальный срок - 7 (семь) календарных дней с даты заключения договора. Минимальный срок выполнения работ Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. Работы по договору должны быть начаты на следующий день после даты заключения настоящего договора. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку выполнения работ. | 40 % |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) выполнения работ с даты заключения договора;

Вmin - минимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) выполнения работ с даты заключения договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единице измерения срока (периода) выполнения работ с даты заключения договора.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: Не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора. Обеспечением исполнения договора может выступать безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо внесение денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В документации о закупке Заказчик может предусмотреть только один из указанных способов обеспечения. В случае если в документации о закупке предусмотрено два варианта способа обеспечения, конкретный способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно: требование об обеспечении исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

# 19. Проект договора:

# ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г. Калуга                                                                                      	           «__»  _________  20__  г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никитина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области от 19 июля 2013 г. № 48-п/лс, с одной стороны, и _____________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

# Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск, в соответствии с документацией, утвержденной и выданной Заказчиком, строительными нормами и правилами и требованиями нормативных актов, в сроки, предусмотренные условиями Договора, следующие Работы: ремонт напорных канализационных труб с заменой насосов в машинном зале ГКНС, а Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и производить оплату в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. Наименование и виды Работ указаны в Локальном сметном расчете (Приложение №1 к настоящему  Договору).

# 2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ на момент заключения настоящего Договора составляет ___________ (_____________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % - ______ руб. ___ коп. (либо НДС не облагается), определяется Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Договору); и включает в себя стоимость выполнения Работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных Локальным сметным расчетом, стоимость материалов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для проведения Работ, иные затраты, связанные с выполнением Работ, в том числе страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Заказчик осуществляет оплату по Договору равными долями в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ.

# 3. Сроки выполнения Работ

3.1. Работы, указанные в разделе 1, должны быть начаты на следующий день после даты заключения настоящего Договора.

3.2. Работы по настоящему Договору должны быть завершены в течение ______ (________) календарных дней с даты заключения Договора.

3.3. Перенос сроков исполнения Работ возможен только по согласованию Сторон в случае непредвиденных остановок Работ, при внесении изменений в сметную  документацию или в иных случаях. Изменение сроков выполнения Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

# 4. Обязательства Подрядчика

4.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1.Произвести входной контроль документации и в течение 2 (двух) календарных дней с момента выдачи ее Заказчиком дать свои замечания в письменном виде. Отсутствие замечаний в течение установленного срока является фактом принятия документации без возражений.

4.1.2. Выполнить собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с требованиями Договора, действующим законодательством, документацией все Работы.

4.1.3. Обеспечить выполнение на месте проведения Работ мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водного пространства во время проведения Работ.

4.1.4. Обеспечить выполнение на месте проведения Работ мероприятий по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, нести все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, происшедшими с персоналом Подрядчика или его Субподрядчиков и использованием иностранной рабочей силы.

4.1.5. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

4.1.6. Использовать технических специалистов, квалификация и опыт которых дает им возможность осуществлять руководство и надзор над исполнителями при производстве Работ, а также квалифицированную рабочую силу в количестве необходимом для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

4.1.7. По окончании выполнения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную законодательством, в полном объеме. Обеспечить соответствие выполненных Работ и оформленных документов требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части порядка производства работ, качества выполняемых Работ, состава, содержания и оформления документации.

4.1.8. Обеспечить выполнение Работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.1.9. Осуществлять приемку, разгрузку и складирование всех поставляемых материалов и оборудования и нести ответственность за их сохранность. Обеспечить наличие на применяемые материалы сертификатов соответствия.

4.1.10. Обеспечить содержание и уборку места проведения Работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

4.1.11. Предоставлять Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), а также счет и счет-фактуру.

4.1.12. По завершении Работ передать Заказчику сертификаты и паспорта на все использованные материалы и оборудование.

4.1.13. Сдать в срок по Акту о приемке выполнении работ завершенные Работы.

4.1.14. Вывезти в течение 2 (двух) дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ  с места проведения Работ материалы, оборудование, транспортные средства и другое имущество, а так же строительный мусор.

4.1.15. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Договора.

# 5. Обязательства Заказчика

5.1. Для осуществления настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Производить все необходимые платежи в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Организовывать приемку Работ и подписывать Акты о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), согласовать их или направить Подрядчику замечания в соответствии с порядком, определенным настоящим Договором.

5.1.3. При необходимости выдать технические условия для подключения коммуникаций на Объекте.

5.1.4. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СНиП и Правилах производства работ.

# 6. Сдача и приемка Работ

6.1. После выполнения Работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности результатов Работ к сдаче.

6.2. Подрядчик одновременно с уведомлением о готовности результатов Работ к сдаче, передает Заказчику исполнительную документацию по выполненным Работам, Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), а также счет и счет-фактуру.

6.3.  Приемка Работ производится Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты получения им письменного уведомления Подрядчика о готовности Работ к сдаче. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ, проверку и подписание Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), проведение необходимых согласований и уточнений стоимости и состава выполненных Работ с уполномоченными организациями и учреждениями государственными и/или муниципальными органами власти и т.п.

6.4. Приемка результатов выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком и действующими строительными нормами и правилами и осуществляется Сторонами после выполнения всех Работ по настоящему Договору.

Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и/или Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), которые являются основанием к оплате выполненных Работ Заказчиком, и передачи исполнительной документации.

6.5. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему в письменном виде о требованиях, правилах и особенностях эксплуатации результатов передаваемых Работ, которые необходимо соблюдать для эффективного, безопасного и надежного их использования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.6. Заказчик вправе не подписывать Акт о приемке выполненных работ в целом или по этапу (виду) Работ в следующих случаях:

- обнаружения в ходе приемки недостатков, которые исключают возможность использования выполненных Работ по их назначению;

- Работы не соответствуют обязательным требованиям, установленным строительным нормам и правилам, что однозначно установлено при приемке результатов Работ, в том числе в результате решения образованной в соответствие с п. 6.6. Договора комиссии;

- Акт о приемке выполненных работ не подписан уполномоченными лицами Подрядчика.

В любом случае отказ Заказчика от подписания актов составляется в письменной форме и должен быть мотивированным.

Немотивированный отказ Заказчика от приемки Работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) не допускаются.

Если возражения Заказчика связаны с отдельными видами работ, их количеством и/или качеством, то акты подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных работ или работ выполненных с недостатками, а остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате Заказчиком в соответствие с условиями Договора и в установленные Договором сроки в полном объеме.

6.7. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания Актов о приемке выполненных работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.8. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан  переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества без права увеличения сроков Работ, предусмотренных Договором. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения некачественно выполненных Работ. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению некачественно выполненных Работ в согласованный с Заказчиком срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь третье лицо с оплатой произведенных расходов за счет Подрядчика.

# 7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут материальную ответственность за ненадлежащие исполнение условий настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. При нарушении Подрядчиком обязательств по своевременной сдаче работ Подрядчик уплачивает Заказчику за несвоевременное окончание Работ по Объекту пени в размере 0,01 % от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.

7.3. Оплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.4. Начисление и уплата предусмотренной настоящим Договором неустойки (пени) производится только после получения одной стороной соответствующего письменного требования от другой стороны, считающей, что ее право нарушено.

# 8. Гарантии

8.1. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за причинение Заказчику и/или третьим лицам вреда, который может возникнуть при реализации настоящего Договора с момента начала Работ до передачи их результата Заказчику.

8.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика, если вышеуказанные случаи не произошли по вине Заказчика.

8.3. Подрядчик отвечает за выполненные Работы в соответствии с Договором и гарантирует:

- выполнение Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки определенные настоящим Договором;

- качество всех Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

- своевременное устранение в период действия гарантийного срока недостатков и дефектов;

- качество поставляемых им по настоящему Договору оборудования и материалов.

8.4. Срок Гарантии надлежащего качества выполненных Работ составит в целом 5 (пять) лет со дня ввода Объекта в  эксплуатацию.

Срок Гарантии соответственно продлевается на срок, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.5. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или отдельные единицы оборудования поставки Подрядчика, при условии нормальной эксплуатации имеют дефекты или недостатки, то Заказчик составляет рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируются даты обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Подрядчик обязан устранить любой дефект за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте, при условии, что Заказчик соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования.

Немотивированный отказ Подрядчика от подписания рекламационного акта не допускается. В случае немотивированного отказа или уклонения Подрядчика от подписания рекламационного акта указанные в акте недостатки считаются подтвержденными Подрядчиком и подлежат устранению последним.

8.6. Если Подрядчик в течение указанного в рекламационном акте срока не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в рекламационном акте, Заказчик имеет право, без ущемления прав на гарантию, заменить оборудование на другое, сопоставимое по техническим характеристикам, устранить дефекты и недостатки своими силами или силами других организаций, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные расходы.

8.7. Если в процессе эксплуатации Объекта будет  обнаружено, что при производстве Работ на Объекте были использованы материалы, которые не соответствуют сертификатам, Подрядчик обязуется заменить их за свой счет.

# 9. Основание для освобождения от ответственности (Форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с ГК РФ), влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору и возникших после заключения  Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия).

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством, выданным уполномоченным  государственным органом соответствующего субъекта Российской Федерации (кроме случаев принятия актов, указанных в п. 9.1. Договора). Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, то Заказчик и Подрядчик проводят переговоры с целью обсуждения того, какие меры следует принять.

9.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение Работ до устранения указанных нарушений без применения финансовых санкций, а также потребовать соразмерного увеличения сроков выполнения Работ.

# 10. Арбитраж

10.1. Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении настоящего Договора, решаются по возможности путем переговоров между Сторонами.

10.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

10.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

10.4. В случае если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области

# 11. Прочие условия

11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим сторонам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

# 12. Срок действия Договора и расторжение Договора

12.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Расторжение настоящего Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения Договора в случаях:

- задержки начального и/или конечного срока выполнения Работ Подрядчиком на срок более 10 (десяти) календарных дней;

- неудовлетворительного качества Работ;

- лишения Подрядчика допуска к Работам или возбуждение в отношении него процедуры банкротства.

12.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения Работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 (десять) календарных дней;

12.5.	 При расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным п.12.3 или п.12.4, Сторона-инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую Сторону Договора о его расторжении.

12.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.

12.7. Настоящий Договор прекращает свое действие после выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.8. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение №1. Локальный сметный расчет.

Приложение №2. Сборочный чертеж ГКНС приемного резервуара.

Приложение №3. Сборочный чертеж ГКНС машинного зала.

# 13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	 Подрядчик:

ГП «Калугаоблводоканал»

Юридический адрес: 248600, г. Калуга,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80

факс: + 7 (4842)  73-03-86

ИНН 4027001552

КПП 402701001

р/с  40602810322240000113

к/с 30101810100000000612 в отделении

№ 8606 Сбербанка России

БИК 042908612

И.о. генерального директора

___________________ С.В. Никитин

м.п.

Приложение № 1

к договору № _____ от __________

Локальный сметный расчет

Приложение № 2

к договору № _____ от __________

Сборочный чертеж ГКНС приемного резервуара

Приложение № 3

к договору № _____ от __________

Сборочный чертеж ГКНС машинного зала