УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________ Никитин С.В.

«___» ________________2014 г.

Реестровый номер закупки 82/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

Поставка насосного оборудования, шеф-монтаж и ввод оборудования

в эксплуатацию на объекте: г. Калуга, Северный в/з.

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |
| 2. |  | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать марку, изготовителя, технические характеристики поставляемого оборудования описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: сертификаты от производителя оборудования на сервисное партнерство для поставляемого оборудования и на гарантийное обслуживание. |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | х | х |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новый и ранее неиспользованный | Сертификат соответствия |
|  | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать марку, изготовителя, технические характеристики поставляемого оборудования описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка насосного оборудования, шеф-монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте: г. Калуга, Северный в/з. |
| 2. | Место установки: г. Калуга, Северный в/з, артезианские скважины. насос погружной TWI 010.125-5 NU 801-2/55 (или эквивалент) – 2 шт. Запрашиваемая подача: 119,78 м³/ч Запрашиваемый напор: 99,8 м Максимальная производительность 162 м³/ч. Максимальный напор 145 м. Перекачиваемая среда: питьевая вода. Температура перекачиваемой среды: 20,0 °C Конструкция: многоступенчатый погружной скважинный насос, со встроенным обратным клапаном, двигатель без охлаждающего кожуха. Текущий диаметр рабочего колеса: 140 мм Тип рабочего колеса: полуаксиальный Неподвижное уплотнительное кольцо: 1.4301 + NBR Допуск на рабочие хар-ки: IEC 34/VDE 530 + ISO 9906 Annex A Материалы: Всасывающая часть: Нержавеющая сталь 1.4301 Корпус насоса: Нержавеющая сталь 1.4301 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь 1.4301 Вал насоса: Нержавеющая сталь 1.4057 Электродвигатель: Нержавеющая сталь 1.4301 Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 30 °C Напорный патрубок: Rp 6” Допустимое давление: PN 40 Тип монтажа: вертикальный в скважину Данные электрооборудования: Тип двигателя: погружной Режим работы: прямой пуск Количество полюсов: 2 Максимальное потребление тока: 47 A Подводимая мощность - P1: 56 кВт Подводимая мощность в рабочей точке Р1: 50 кВт Номинальная мощность - P2: 47,5 кВт Промышленная частота: 50 Гц Номинальное напряжение: 3 x 380В Допустимое отклонение напряжения: +10/-10 % Способ запуска: прямой пуск. Макс. число пусков в час: 10 Номинальная скорость: 2906 об/м Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 85,9 % Класс защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции: F Взрывозащищенное исполнение: нет Длина кабеля: 4м Cos phi 1/1: 0,84 Датчики: нет Нетто вес: 202,1 кг. насос погружной TWI 08.80-B-8 NU 801-2/40 (или эквивалент) – 3 шт. Запрашиваемая подача: 65,83 м³/ч Запрашиваемый напор: 106,5 м Максимальная производительность 120 м³/ч. Максимальный напор 148 м. Перекачиваемая среда: питьевая вода. Температура перекачиваемой среды: 20,0 °C Конструкция: многоступенчатый погружной скважинный насос, со встроенным обратным клапаном, двигатель с охлаждающим кожухом. Текущий диаметр рабочего колеса: 170 мм Тип рабочего колеса: полуаксиальный Неподвижное уплотнительное кольцо: 1.4301 + NBR Допуск на рабочие характеристики: IEC 34/VDE 530 + ISO 9906 Annex A Материалы: Всасывающая часть: Нержавеющая сталь 1.4301 Корпус насоса: Нержавеющая сталь 1.4301 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь 1.4301 Вал насоса: Нержавеющая сталь 1.4057 Электродвигатель: Нержавеющая сталь 1.4301 Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 20 °C Напорный патрубок: Rp 5” Допустимое давление: PN 40 Тип монтажа: вертикальный в скважину Данные электрооборудования: Тип двигателя: погружной, с кожухом охлаждения Режим работы: прямой пуск Количество полюсов: 2 Максимальное потребление тока: 66 A Подводимая мощность - P1: 37,5 кВт Подводимая мощность в рабочей точке Р1: 31,5 кВт Номинальная мощность - P2: 32 кВт Промышленная частота: 50 Гц Номинальное напряжение: 3 x 380В Допустимое отклонение напряжения: +10/-10 % Способ запуска: прямой пуск. Макс. число пусков в час: 10 Номинальная скорость: 2913 об/м Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 85,2 % Класс защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции: F Взрывозащищенное исполнение: нет Длина кабеля: 10м Cos phi 1/1: 0,87 Датчики: нет Нетто вес: 170,6 кг. насос погружной TWI 08.80-B-9 NU 611-2/34 c кожухом охлаждения (или эквивалент) – 2 шт. Запрашиваемая подача: 64,85 м³/ч Запрашиваемый напор: 112,6 м Максимальная производительность 118 м³/ч. Максимальный напор 162 м. Перекачиваемая среда: питьевая вода. Температура перекачиваемой среды: 30,0 °C Конструкция: многоступенчатый погружной скважинный насос, со встроенным обратным клапаном, двигатель с охлаждающим кожухом. Текущий диаметр рабочего колеса: 170 мм Тип рабочего колеса: полуаксиальный Неподвижное уплотнительное кольцо: 1.4301 + NBR Допуск на рабочие хар-ки: IEC 34/VDE 530 + ISO 9906 Annex A Материалы: Всасывающая часть: Нержавеющая сталь 1.4301 Корпус насоса: Нержавеющая сталь 1.4301 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь 1.4301 Вал насоса: Нержавеющая сталь 1.4057 Электродвигатель: Нержавеющая сталь 1.4301 Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 30 °C Напорный патрубок: Rp 5” Допустимое давление: PN 40 Тип монтажа: вертикальный в скважину Данные электрооборудования: Тип двигателя: погружной, с кожухом охлаждения Режим работы: прямой пуск Количество полюсов: 2 Максимальное потребление тока: 75 A Подводимая мощность - P1: 40,5 кВт Подводимая мощность в рабочей точке Р1: 33,5 кВт Номинальная мощность - P2: 34 кВт Промышленная частота: 50 Гц Номинальное напряжение: 3 x 380В Допустимое отклонение напряжения: +10/-10 % Способ запуска: прямой пуск. Макс. число пусков в час: 20 Номинальная скорость: 2858 об/м Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 84,1 % Класс защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции: F Взрывозащищенное исполнение: нет Длина кабеля: 10м Cos phi 1/1: 0,83 Датчики: нет Нетто вес: 156,2 кг. 4) Шеф-монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию: Шеф-монтаж включает в себя общетехнический и технологический контроль монтажа оборудования, электрических присоединений. Ввод в эксплуатацию осуществляется силами поставщика (подрядчика, исполнителя) после выполнения монтажа оборудования и включает в себя запуск оборудования, проверку и настройку параметров работы оборудования, обучение персонала, составление актов ввода в эксплуатацию. 5) Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 6) Доставка оборудования на склад Заказчика за счет Исполнителя (Поставщика). |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара, выполнения работ | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 |
| 2. | Условия поставки товара, выполнения работ | в соответствии с разделом 2 проекта договора «Условия поставки» |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ | Максимальный срок поставки товара - 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 2 430 000 (два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара, работы, услуги | в соответствии с разделом 3 договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 2. | Сроки оплаты товара, работы, услуги | в соответствии с разделом 3 договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 3. | Порядок оплаты товара, работы, услуги | в соответствии с разделом 3 договора «Цена Продукции и условия оплаты» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена договора должна быть сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения Договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «04» февраля 2014г. по «08» февраля 2014г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Наличие сертификатов от производителя оборудования на сервисное партнерство для поставляемого оборудования и на гарантийное обслуживание. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, с «04» февраля 2014 года по «07» февраля 2014 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «10»  февраля 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки: «10» февраля 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер критерия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 2 430 000 (два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора в российских рублях в целом по договору и в разрезе номенклатуры в соответствии с приложением №1 к проекту договора. В состав цены договора должны включаться транспортные расходы специалистов поставщика (подрядчика, исполнителя) и расходы на проживание для специалистов, осуществляющих шеф-монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию. Цена договора не должна меняться в течение всего его срока действия. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости договора по сравнению с максимальной ценой договора. | 80% |
| 2. | Срок поставки продукции | Единица измерения срока поставки продукции: календарный день с даты подписания договора. Максимальный срок поставки продукции - 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок поставки продукции заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки продукции. | 20% |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки продукции» определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки продукции, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки продукции - с даты подписания договора;

Вmin - минимальный срок поставки продукции, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки продукции - с даты подписания договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки продукции, в единице измерения срока (периода) поставки продукции - с даты подписания договора.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Обеспечением заявки выступает внесение участником закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке: Обеспечение не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора: Обеспечение исполнения договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлены.

19. Проект договора:

Договор №

г. Калуга                                                                                               			«___» _________  201_ г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никитина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области от 19.07.2013 №48-п/лс, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется поставить насосное оборудование (далее – Продукция), произвести Работы: шеф-монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию, в соответствии с Приложением №1 к Договору, а Заказчик обязуется принять поставленную Продукцию, выполненные Работы и  оплатить их на условиях настоящего Договора.

1.2. Работы производятся по адресу: г. Калуга, Северный в/з.

1.3. Поставляемая Продукция должна соответствовать по своему качеству действующим ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя.

# 2. Условия поставки

2.1. Поставка Продукции производится Исполнителем на склад, расположенный по адресу:              г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в течение ______ (________) календарных дней с даты подписания Договора.

2.2. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику следующие  документы:

- оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 – 1 (один) экземпляр, подписанный уполномоченным Исполнителем лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочие представителя Исполнителя на передачу Продукции;

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

- сертификат качества, санэпидемзаключения, паспорта или иные, подтверждающие качество Продукции документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Исполнителем;

2.3.  Шеф-монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию осуществляются не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Продукции. Датой выполнения Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ. Шеф–монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию закрываются следующей отчетной документацией: счет-фактура, акт о приемке выполненных работ.

# 3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1. Цена Договора определена Сторонами в размере  ____________ (__________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% ______ руб. ___ коп. (или НДС не облагается).

В цену Договора входят: стоимость Продукции, цена доставки Продукции на склад Заказчика,  стоимость шеф-монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию, а также транспортные расходы специалистов Исполнителя и расходы на проживание для специалистов, осуществляющих Работы по шеф-монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию.

3.2. Оплата Продукции производится в российских рублях со 100% отсрочкой платежа на 30 (тридцать) календарных дней с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

# 4. Порядок сдачи-приемки Продукции

4.1. Приемка Продукции производится Заказчиком в момент передачи Продукции в пункте доставки Продукции. Продукция по настоящему Договору считается сданной Исполнителем и принятой Заказчиком:

●  количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях, вложенных в контейнеры, вагоны, платформы, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 со всеми изменениями и дополнениями;

●  по качеству – на соответствие качества поставленного Продукции условиям настоящего Договора о качестве Продукции, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 со всеми изменениями и дополнениями. Для продукции, предназначенной для установки на производственные объекты с высокой интенсивностью работы входной контроль осуществляется путем технической ревизии на площадке Покупателя.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Исполнитель гарантирует, что Продукция на момент передачи Заказчику не находится под арестом либо в залоге и свободна от прав третьих лиц. Качество и комплектность Продукции определяются в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, следуемой с Продукцией.

5.2. Гарантийные обязательства Исполнителя – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты ввода Продукции в эксплуатацию.

5.3. При поступлении Продукции Заказчик производит входной контроль (ревизию), если это необходимо, то вскрывает упаковку.

5.4. Датой начала гарантийного периода на оборудование считать дату подписания Актов ввода оборудования в эксплуатацию.

# 6. Претензии и санкции

6.1. В случае, если поставляемая Продукция по качеству окажется не соответствующей условиям настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае несоответствия Продукции пункту 4.1. настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора.

6.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 7. Разрешение споров

# 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Исполнителем и Заказчиком.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

# 7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

7.4. В случае, если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону письменно.

# 9. Прочие условия

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев перехода права требования по денежным обязательствам.

9.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

9.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Заказчика. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика он обязан уведомить об этом Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Заказчик намерен расторгнуть Договор.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842) 73-03-42 И.о. генерального директора _______________________ С.В. Никитин м.п. |

Приложение №1

к договору от ____________ №___

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ И РАБОТ

| № п/п | Наименование затрат | Кол-во | Стоимость ед., в руб., с НДС 18% | Сумма, руб., с НДС 18% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продукция: |  |  |  |  |
| 1.1. | Насосное оборудование (наименование продукции) | 2 |  |  |  |
| 1.2. | Насосное оборудование (наименование продукции) | 3 |  |  |  |
| 1.3. | Насосное оборудование (наименование продукции) | 2 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |
| 2. | Работы: |  |  |  |  |
| 2.1. | Шеф-монтаж |  |  |  |  |
| 2.2. | Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

Исполнитель:                                                                    Заказчик:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

_______________________С.В. Никитин

м.п.