|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ | 4339-13 | от | 19.11.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 18.11.13 |

На Ваш запрос разъясняем:

| № п/п | Раздал закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спецификация | 1.Сдвоенный фильтр с автоматической промывкой. Пропускная способность 25 м3/ч | Предоставить фильтр такой производительности не имеем возможности, возможно ли заменить его меньшей, увеличив их количество для обеспечения требуемой производительности. | Установка водоподготовки должна состоять не более чем из 2 (двух) фильтров. |

Начальник производственно – технического                                            Д.С. Стручев

отдела

Первый заместитель генерального директора –                                       В.И. Бондаренко

главный инженер

Заместитель генерального директора                                                         А.В. Токарев

по информационной политике

и внешним связям

# Text boxes

Участнику закупки: