|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ |  | от | 18.06.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ |  | от | 17.06.2015 |

Уважаемые господа!

На Ваш запрос разъясняю следующие положения закупочной документации «Поставка, пуско-наладка оборудования для автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов (АИИС КУЭ) ГП «Калугаоблводоканал» и обучение обслуживающего персонала» (извещение №31502467594 от 16.06.2015):

| № п/п | Раздел закупочной документа ции | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.3. Техническое задание | п.п.2. Перечень и объем закупаемых товаров, работ, услуг 1.18. Общие положения | Существует ли возможность замены на систему с аналогичными параметрами и возможностями? ООО «СибЭнергоСнаб» предлагает изменить архитектуру уже существующей системы до двухуровневой, что позволит Вам значительно снизить затраты на реализацию данного проекта | Имеется в виду, что в случае классических систем АИИС КУЭ для оптового рынка электроэнергии в трехуровневой системе используются дорогостоящие УСПД, специальным образом спроектированные под требования оптового рынка (типа RTU-327, Эком-3000, Сикон-С70 и т.п.). В таком случае при переходе на двухуровенвую систему путем исключения таких УСПД действительно получается заметное уменьшение затрат на создание АИИС КУЭ. В данном случае используется розничный рынок электроэнергии и стоимость УСПД в несколько раз ниже УСПД для оптового рынка. Более того, в двухуровневой системе все равно появляется "невидимый" уровень каналообразующего оборудования (модемы, терминалы, роутеры и т.п.). При этом в случае с ГП «Калугаоблводоканал» при большом количестве территориально разнесенных объектов необходимо использовать модемы с высоким функционалом, которые по стоимости сопоставимы с применяемыми УСПД. Поэтому при использовании альтернативной системы учета электроэнергии с двухуровневой схемой никакого снижения затрат на реализацию проекта не будет, но будет ограничение в функционале системы и в возможностях ее дальнейшего развития. |
| 2 | п.8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | п.8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Возможно ли продлить срок подачи заявки до 23.06.15г т.к. 21 июня 2015 года это воскресенье | Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, закупочную документацию о запросе предложений, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до установленного в закупочной документации о запросе предложений дня рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Невозможно продлить срок подачи заявки, т.к. назначенная дата торгов 22.06.2015 |

С уважением,

исполнительный директор

ГП «Калугаоблводоканал»							  А.В. Токарев

Исполнитель:

Мирошниченко Алла

Тел. г. 71-39-11 р. 31-42