УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________Некрасов В.Ю.

«___» ________________2013 г.

Реестровый номер закупки_______________________

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд  ГП «Калугаоблводоканал»

«Капитальный ремонт очистных сооружений  Калужская область, Боровский район, г. Ермолино. 1 этап (Приемная камера, трубопровод аварийного слива, колодец гашения; Монтаж лотков транспортирующих 700х800 н/ж 26 м.п.; Ремонт песколовки горизонтальной д=6м на 2 отделения, лотки транспортирующие 700х800х1000 н/ж, сборный колодец)».

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |
| 2. |  |  |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: свидетельство СРО (приложить копию) о допуске к работам согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 23.06.2010) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства": |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | × | × |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя К примеру: соответствие ГОСТам, ТУ, новая и ранее не использованная, совместимая с другими товарами и т.д. | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новая и ранее не использованная |  |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Капитальный ремонт очистных сооружений Калужская область, Боровский район, г. Ермолино. 1 этап (Приемная камера, трубопровод аварийного слива, колодец гашения; Монтаж лотков транспортирующих 700х800 н/ж 26 м.п.; Ремонт песколовки горизонтальной д=6м на 2 отделения, лотки транспортирующие 700х800х1000 н/ж, сборный колодец). |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров, услуг, работ | № п.п Наименование Ед. изм. Кол. 1 2 3 4 1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта 0,035 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта 0,02 3 Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 подстилающего слоя 1,33 4 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,017 5 Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,045 6 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм т 0,534 7 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм т 0,534 8 Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм 100 м3 сборных железобетонных конструкций 0,072 9 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900Л-14) шт. 30 10 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т. и высоте зданий до 25 м. 100 шт. сборных конструкций 0,03 11 Плиты дорожные 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) шт. 3 12 Монтаж приемной камеры н.ж. со щитовыми затворами 1 т конструкций 0,933 13 Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений 100 м3 железобетона в деле 0,055 14 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 изолируемой поверхности 0,84 15 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 1000 м2 спланированной площади 0,008 16 Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 подстилающего слоя 0,314 17 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,004 18 Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,0058 19 Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм 100 м3 сборных железобетонных конструкций 0,012 20 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900Л-14) шт. 2 21 Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) шт. 4 22 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 изолируемой поверхности 0,06 23 Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых у лов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 530 мм 100 м трубопровода 0,2 24 Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 5 0 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм т 2,312 25 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм 1 км трубопровода 0,02 26 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м. в сухих грунтах 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца 0,536 27 Люки чугунные легкие шт. 1 28 Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом 100 м изолируемой поверхности 0,6 29 Разработка грунта с перемещением до 10 м. бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта 0,234 30 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м. добавлять: к расценке 01-01-031-02 1000 м3 грунта 0,234 31 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м. бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 - обваловка 1000 м3 грунта 0,234 32 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта 2, 4 33 Приемная камера н.ж. в комплекте со щитовыми затворами 359334/3,28*1,047=114702,04 , где 1,047: 3%-транспортные расходы, 1,2%-заготовительно-складские расходы, 0,5%-тара и упаковка к-т 1 34 Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры 1 м3 ила, грязи 2 35 Очистка поверхности существующих лотков щетками 1 м2 очищаемой поверхности 70 36 Монтаж: лотков 1 т конструкций 1,404 37 Заливка лотков бетоном 1 м3 7,8 38 Отбивка набетонки наружных стен лотка 100 м2 0,47 39 Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 1 м3 0,2 40 Гидроизоляция стен лахтой 100 м2 изолируемой поверхности 0,47 41 Лахта обмазочная гидроизоляция, расход 1,3кг на 1м2 т.1мм, принятая толщина нанесения 4мм. Цена: 77,85/1,18/5,19=12,71 кг 244,4 42 Лоток транспортирующий. Цена 22354/ ,28*1,047=7135,56 шт. 26 43 Демонтаж площадок с ограждение 1 т конструкций 1,06 44 Демонтаж металлоконструкций 1 т конструкций 0,36 45 Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм 1 задвижка 3 46 Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 1 задвижка 2 47 Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т. 1 шт. 5 48 Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 1 м3 3,2 49 Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры 1 м3 ила, грязи 94 50 Отбивка набетонки 100 м2 1,35 51 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов 100 м2 промытой поверхности 1,22 52 Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 1 м3 0,2 53 Устройство откосов: в опалубке 100 м3 железобетона в деле 0,005 54 Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом 100 м2 изолируемой поверхности 1,22 55 Лахта гидроизоляционная обмазочная. Расход 1,5 кг на 1м2 т.1мм. Принятая толщина нанесения 4мм. Ценообразование: 77,85/1,18/5,19=12,71 кг 634,4 56 Штукатурка наружной стены песколовки 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,13 57 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм 100 отверстий 1,26 58 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,0416 59 Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры 1 м3 ила, грязи 1 60 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой поверхности 27 61 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,18 62 Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 1 м3 0,1 63 Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом 100 м2 изолируемой поверхности 0,18 64 Лахта гидроизоляционная обмоточная. Расход 1,5 кг на 1м2 т.1мм. Принятая толщина нанесения 4мм. Ценообразование: 77,85/1,18/5,19=12,71 кг 93,6 65 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 1 т конструкций 1,892 66 Монтаж оборудования без механизмов на откр той площадке, масса оборудования: 0,1 т 1 шт. 2 67 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 1 т конструкций 0,51 68 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т к нструкций 0,06 69 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т конструкций 0,221 70 Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, решетку: до 10 т 1 т конструкций 0,472 71 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм 100 п.м 0,088 72 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм 1 задвижка (или клапан обратный) 2 73 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм 1 задвижка (или клапан обратный) 3 74 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец 6 75 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм 1 фланец 76 Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т колонка управления задвижкой 1 шт. 5 77 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 1 т конструкций 0,54 78 Усиление в проходных тоннелях: стен монолитным железобетоном 1 м3 3,2 79 Оборудование в песколовку. Цена 1662447,49/3,28*1,047=530665,40 к-т 1 90 Лоток транспортирующий н.ж. 700х800х10000. Цена:223540/3,28*1,047=71355,60 шт. 1 91 Колонка управления задвижками н.ж. Цена:29401/ ,28*1,04 =9385,06 шт. 5 Перечень и характеристики необходимого оборудования: № п/п Наименование Кол-во Технические условия, сертификат соответствия 1. Приемная камера ж/б с обшивкой из н.ж. 4х1,3х1,450(Н) м с 3-мя щитовыми затворами, трубопроводом аварийного сброса, колодцем гашения 1 к-т ТУ-4859-005-48369476-2007 № 0711950 2. Лоток транспортирующий-вставка н.ж. 700х800х26000 1 шт. ТУ -4859-001-48369476-2007 № 0711948 3. Лоток транспортирующий н.ж. 700х800х10000. 1 шт. ТУ -4859-001-48369476-2007 № 0711948 4. Колонка управления задвижками н.ж. 5 шт. № 0711947 |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара, выполнения работ | Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Текстильная. |
| 2. | Условия поставки товара, выполнения работ | В соответствии с п. 1.2 договора и со разделом 4 договора: «Обязательства Подрядчика». |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ 184 (сто восемьдесят четыре) календарных дня. Дата начала выполнения работ: 01.04.2013 г. Дата окончания выполнения работ: 01.10.2013 г. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | Максимальная цена договора составляет: 4 783 800 (четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС. Определена локальным сметным расчетом (Приложение №1 к закупочной документации). |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом 2 договора: «Стоимость Работ и порядок расчетов». |
| 2. | Сроки оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом 2 договора: «Стоимость Работ и порядок расчетов». |
| 3. | Порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом 2 договора: «Стоимость Работ и порядок расчетов». |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. Цена договора определена локальным сметным расчетом. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «27» февраля 2013г. по «03» марта 2013г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: требования; | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Наличие действующего свидетельства СРО (приложить копию) о допуске к работам согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 23.06.2010) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства": 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 10. Монтаж металлических конструкций 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 17. Устройство наружных сетей канализации 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 23. Монтажные работы 23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 24. Пусконаладочные работы 24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 80 с «27» февраля 2013 года по «02» марта 2013 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_____________________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «04» марта 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «04» марта 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех.условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: (определяются индивидуально, для конкурса и запроса предложений -минимум два критерия, для аукциона и запроса цен – один критерий – цена договора)

| Номер критерия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия в процентах (Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 4 783 800 (четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости работ в российских рублях (Приложить локальный сметный расчет в обоснование предложенной цены). При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости работ, по сравнению с максимальной ценой договора. | 40% |
| 2. | Срок выполнения работ | Единица измерения срока выполнения работ: календарный день. Максимальный срок выполнения работ 184 (сто восемьдесят четыре) календарных дня. Дата начала работ: 01.04.2013 г. Дата окончания работ: 01.10.2013г. Минимальный срок выполнения работ заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. Заявки участников будут оцениваться по минимальному сроку выполнения работ. | 25% |
| 3. | Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация) | Опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 (три) года. Оценка будет производиться по количеству заключенных договоров за 3 (три) года: 0 договоров - 0 баллов; 1 договор - 25 баллов; 2 договора - 50 баллов; 3 договора - 100 баллов; Под аналогичными работами понимаются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту водоочистных сооружений. Для подтверждения опыта подрядчику необходимо предоставить копии подписанных договоров и актов выполненных работ по ним. | 35 % |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев Комиссией по закупкам выставляется значение от 0 до 100 баллов.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора (начала выполнения работ, оказания услуг);

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора (начала выполнения работ, оказания услуг);

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора (начала выполнения работ, оказания услуг).

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора на участие в закупке не установлено

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: преференции не установлены.

# 19. Проект договора:

# ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

город Калуга                                                                                                  «__»  _________  2013   г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Некрасова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области от 03.07.2012 №33-п/лс, с одной стороны, и _____________________________________, в лице ________________________________________,  в дальнейшем именуемое «Подрядчик», действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск, в соответствии с документацией, утвержденной и выданной Заказчиком, строительными нормами и правилами и требованиями нормативных актов, в сроки, предусмотренные условиями Договора,  капитальный ремонт очистных сооружений  Калужская область, Боровский район, г. Ермолино. 1 этап (Приемная камера, трубопровод аварийного слива, колодец гашения; Монтаж лотков транспортирующих 700х800 н/ж 26 м.п.; Ремонт песколовки  горизонтальной д=6м на 2 отделения, лотки транспортирующие 700х800х1000 н/ж, сборный колодец)  (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и производить оплату в порядке, установленном настоящим Договором. Объект производства Работ расположен по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Текстильная.

1.2. Наименование и виды Работ указаны в Локальном сметном расчете  (Приложение №1 к настоящему  Договору).

# 2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ на момент заключения настоящего Договора составляет _____________ (___________) руб. _____ коп., в том числе НДС 18%, и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.2. Заказчик, после подписания настоящего Договора, производит авансовый платеж на расчетный счет Подрядчика в размере 30 %  от стоимости Работ.

Окончательный расчет за выполненные Работы производится на основании Акта о приемке выполненных работ, указанного в п. 6.4. настоящего Договора,  но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента приемки Работ Заказчиком.

2.3. Расчеты между Сторонами производятся безналичным путем.

# 3. Сроки выполнения Работ

3.1. Дата начала  Работ __________________; дата окончания Работ _________________.

3.2. Перенос сроков исполнения Работ возможен только по согласованию Сторон в случае непредвиденных остановок  Работ  при внесении изменений в сметную  документацию или в иных случаях. Изменение сроков выполнения Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

# 4. Обязательства Подрядчика

4.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1.Произвести входной контроль документации и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выдачи ее Заказчиком дать свои замечания в письменном виде. Отсутствие замечаний в течение установленного срока является фактом принятия документации без возражений.

4.1.2. Выполнить собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с требованиями Договора, действующим законодательством, все Работы по ремонту объекта, включая: приобретение и поставку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы; проведение индивидуального и комплексного испытания; сдачу Работ, устранение выявленных в период гарантийной эксплуатации недоделок и дефектов.

4.1.3. Обеспечить выполнение на месте проведения Работ мероприятий по  охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водного пространства во время проведения Работ.

4.1.4. Провести все необходимые для выполнения Работ согласования с коммунальными городскими службами  и обеспечить оформление в установленном порядке разрешений на производство Работ.

4.1.5. Обеспечить выполнение на месте проведения Работ мероприятий по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, нести все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, происшедшими с персоналом Подрядчика или его Субподрядчиков и использованием иностранной рабочей силы.

4.1.6. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

4.1.7. Использовать технических специалистов, квалификация и опыт которых дает им возможность осуществлять руководство и надзор над исполнителями при производстве Работ, а также квалифицированную рабочую силу в количестве необходимом для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

4.1.8. По окончании выполнения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную законодательством, в полном объеме (включая исполнительную геодезическую съемку на топографическом плане, профиль  сетей, и деталировки смонтированных сооружений на них, выполненные профильной геодезической организацией) в количестве 3-х экземпляров оформленную согласно требованию СНиП, ГОСТ, СП, ТУ.

Обеспечить соответствие выполненных Работ и оформленных документов требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части порядка производства Работ, качества выполняемых Работ, состава, содержания и оформления документации.

4.1.9. Осуществлять приемку, разгрузку и складирование всех поставляемых материалов и оборудования и нести ответственность за их сохранность. Обеспечить наличие на применяемые материалы сертификатов соответствия.

4.1.10. При необходимости получить разрешение и установить информационные щиты и временное освещение, осуществить подключение к временным коммуникациям.

4.1.11. Согласовать с органами Государственного строительного надзора  порядок  и качество ведения Работ на Объекте и обеспечить  их соблюдение.

4.1.12. Приглашать представителя Заказчика для участия в процессе приёмки скрытых Работ и промежуточных испытаний ответственных конструкций и смонтированного оборудования.

4.1.13. Обеспечить содержание и уборку места проведения Работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

4.1.14. Осуществлять охрану Объекта в течение всего срока проведения Работ.

4.1.15. Предоставлять Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат  (Форма КС-3), а также счет и счет-фактуру.

4.1.16. По завершении Работ передать Заказчику сертификаты и паспорта на все использованные материалы и оборудование.

4.1.17. Сдать в срок по Акту о приемке выполнении работ завершенные Работы на Объекте.

4.1.18. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ с места проведения Работ материалы, оборудование, транспортные средства и другое имущество, а так же строительный мусор.

4.1.19. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Договора.

4.2. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору Субподрядные организации (Субподрядчиков).

4.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за надлежащее исполнение Работ  Субподрядчиками, а также за убытки, причиненные с участием Субподрядчиков.

# 5. Обязательства Заказчика

5.1. Для осуществления настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику технологическую схему объекта в трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора.

5.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней рассмотреть замечания Подрядчика по документации и о принятых решениях сообщить Подрядчику.

5.1.3. Производить все необходимые платежи в соответствии с условиями Договора.

5.1.4. Организовывать приемку Работ и подписывать Акты о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), согласовать их или направить Подрядчику замечания в соответствии с порядком, определенным настоящим Договором.

5.1.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения сообщения от Подрядчика о необходимости промежуточной приемки выполненных на Объекте скрытых работ или ответственных конструкций, обеспечить назначение уполномоченных представителей и организацию процесса по приемке Работ.

5.1.6. При необходимости выдать технические условия для подключения коммуникаций на Объекте.

5.1.7. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СНиП и Правилах производства работ.

# 6. Сдача и приемка Работ

6.1. После выполнения Работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности результатов Работ к сдаче.

6.2. Подрядчик одновременно с уведомлением о готовности результатов Работ к сдаче, передает Заказчику исполнительную документацию по выполненным Работам, Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), а также счет и счет-фактуру.

6.3.  Приемка Работ производится Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты получения им письменного уведомления Подрядчика о готовности Работ к сдаче. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку и подписание Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), проведение необходимых согласований и уточнений стоимости и состава выполненных Работ с уполномоченными организациями и учреждениями государственными и/или муниципальными органами власти и т.п.

6.4. Приемка результатов выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком и действующими строительными нормами и правилами и  осуществляется Сторонами после выполнения всех Работ по настоящему Договору.

Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и/или Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), которые являются основанием к оплате выполненных Работ Заказчиком, и передачи исполнительной документации.

6.5. Передаваемая Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и настоящего Договора. Исполнительная документация передается в 2-х экземплярах в составе, соответствующем виду выполненных Работ.

6.6. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе приемки Работ Сторонами создается комиссия для проверки соответствия выполненных Работ строительным нормам и правилам. Создание комиссии осуществляется по инициативе Заказчика. Комиссия формируется путем включения в ее состав одинакового числа членов комиссии от каждой из Сторон. В случае если количество членов комиссии получается четным, то из числа ее членов избирается председатель комиссии, голос которого при равенстве голосов членов комиссии является решающим. Решение комиссии обязательно для Сторон Договора.

6.7. При сдаче Работ или части Работ (этапа) Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему в письменном виде о требованиях, правилах и особенностях эксплуатации результатов передаваемых Работ, которые необходимо соблюдать для эффективного, безопасного и надежного их использования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.8. Заказчик вправе не подписывать Акт о приемке выполненных работ в целом или по этапу (виду) Работ в следующих случаях:

- отрицательного результата испытаний эксплуатационных показателей Объекта или части Объекта (пусковой комплекс), предшествующих приемке Работ;

- обнаружения в ходе приемки недостатков, которые исключают возможность использования выполненных Работ по их назначению;

- Работы не соответствуют обязательным требованиям, установленным строительным нормам и правилам, что однозначно установлено при приемке результатов Работ, в том числе в результате решения образованной в соответствие с п. 6.6. Договора комиссии;

- Акт о приемке выполненных работ не подписан уполномоченными лицами Подрядчика.

В любом случае отказ Заказчика от подписания актов составляется в письменной форме и должен быть мотивированным.

Немотивированный отказ Заказчика от приемки Работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) не допускаются.

Если возражения Заказчика связаны с отдельными видами Работ, их количеством и/или качеством, то акты подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных Работ или Работ выполненных с недостатками, а остальные Работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате Заказчиком в соответствие с условиями Договора и в установленные Договором сроки в полном объеме.

6.9. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания Актов о приемке выполненных работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.10. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был    информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

6.11. В случае  если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан  переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества без права увеличения сроков Работ, предусмотренных Договором. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения некачественно выполненных Работ. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению некачественно выполненных Работ в согласованный с Заказчиком срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь третье лицо с оплатой произведенных расходов за счет Подрядчика.

# 7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут материальную ответственность за ненадлежащие исполнение условий настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. При нарушении Подрядчиком обязательств по своевременной сдаче Работ Подрядчик уплачивает Заказчику за несвоевременное окончание Работ по Объекту пени в размере 0,01 % от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.

7.3. Оплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.4. Начисление и уплата предусмотренной настоящим Договором неустойки (пени) производится только после получения одной стороной соответствующего письменного требования от другой стороны, считающей, что ее право нарушено.

# 8. Гарантии

8.1. Подрядчик несет риск случайной гибели Объекта и гражданско-правовую ответственность за причинение Заказчику и/или третьим лицам вреда, который может возникнуть при реализации настоящего Договора с момента начала Работ до передачи их результата Заказчику.

8.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении персонала Субподрядчиков, если вышеуказанные случаи не произошли по вине Заказчика.

8.3. Подрядчик отвечает за выполненные Работы в соответствии с Договором и гарантирует:

- выполнение Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки определенные настоящим Договором;

- качество всех Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

- своевременное устранение в период действия гарантийного срока недостатков и дефектов;

- качество поставляемых им по настоящему Договору оборудования и материалов.

8.4. Срок Гарантии надлежащего качества выполненных Работ на Объекте составит в целом 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода Объекта в  эксплуатацию.

Срок Гарантии соответственно продлевается на срок, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.                                   8.5. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или отдельные единицы оборудования поставки Подрядчика, при условии нормальной эксплуатации имеют дефекты или недостатки, то Заказчик составляет рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируются даты обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Подрядчик обязан устранить любой дефект за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте, при условии, что Заказчик соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования.                                Немотивированный отказ Подрядчика от подписания рекламационного акта не допускается. В случае немотивированного отказа или уклонения Подрядчика от подписания рекламационного акта указанные в акте недостатки считаются подтвержденными Подрядчиком и подлежат устранению последним.

8.6. Если Подрядчик в течение указанного в рекламационном акте срока не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в рекламационном акте, Заказчик имеет право, без ущемления прав на гарантию, заменить оборудование на другое, сопоставимое по техническим характеристикам, устранить дефекты и недостатки своими силами или силами других организаций, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные расходы.

8.7.Если в процессе эксплуатации Объекта будет обнаружено, что при производстве Работ на  Объекте были использованы материалы, которые не соответствуют сертификатам, Подрядчик обязуется заменить их за свой счет.

9. Основание для освобождения от ответственности (Форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с ГК РФ), влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору и возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия).

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством, выданным уполномоченным  государственным органом соответствующего субъекта Российской Федерации (кроме случаев принятия актов, указанных в п. 9.1. Договора). Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1-го месяца, то Заказчик и Подрядчик проводят переговоры с целью обсуждения того, какие меры следует принять.

9.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение Работ  до устранения указанных нарушений без применения финансовых санкций, а также потребовать соразмерного увеличения сроков выполнения Работ.

# 10. Арбитраж

10.1. Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении настоящего Договора, решаются по возможности путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не придут к согласию, то споры рассматриваются в Арбитражном суде Калужской области.

# 11. Прочие условия

11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим сторонам без предварительного письменного согласия другой стороны.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

# 12. Срок действия Договора и расторжение Договора

12.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Расторжение настоящего Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения Договора в случаях:

- задержки начального и/или конечного срока выполнения Работ Подрядчиком на срок более 30 (тридцати) рабочих дней;

- неудовлетворительного качества Работ;

- лишения Подрядчика допуска к Работам или возбуждение в отношении него процедуры банкротства.

12.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные Работы более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней;

- остановки Заказчиком выполнения Работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней;

12.5.	 При расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным п.12.3 или п.12.4, сторона-инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую сторону Договора о его расторжении.

12.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.

12.7. Настоящий Договор прекращает свое действие после выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.8. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение к настоящему Договору:

Приложение №1.  Локальный сметный расчет.

# 13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: ГП «Калугаоблводоканал» Юридический адрес: 248600, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 ИНН 4027001552 КПП 402701001 р/с 40602810322240000113 к/с 30101810100000000612 в отделении № 8608 Сбербанка России БИК 042908612 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| И.о. генерального директора __________________В.Ю. Некрасов | ___________________ (_____________) |

М.П.                                                                            М.П.