УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

_______________ Никитин С.В.

«14» октября 2014 г.

Реестровый номер закупки 135/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Емкость для питьевой воды объемом 80 м3»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |
| 2. |  | Участнику закупки необходимо описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                                       (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям. | × | × |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Товара и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | × | × |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к описанию товара | Участнику закупки необходимо в заявке на участие описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке. |
| 2. | Новый и ранее не использованный | Сертификат качества. Эксплуатационные характеристики емкости. Техническое описание стандартных деталей и материалов емкости. Габаритные размеры и комплектация емкости. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет | Емкость для питьевой воды объемом 80 м3 |
| 2. | Комплектность, основные технические характеристики и требования к поставляемому товару | Резервуар чистой воды объемом 80 м3 – 1 (одна) штука; Обвязочные трубопроводы для 2-х насосов – 1 (один) комплект; Комплект направляющих для 2-х насосов – 1 (один) комплект; Клапан с поплавковым механизмом Ду100 – 2 (две) штуки; Сопроводительная документация – 1 (один) комплект; Погружной датчик уровня 4-20 мА, с кабелем 10 м. |
| 3. | Габаритные размеры одного резервуара | Диаметр 2400 мм, длина 19 200 мм |
| 4. | Масса одного резервуара | Не более 5 100 кг |
| 5. | Материал и защитные покрытия | Цилиндрический корпус должен быть изготовлен из трубы спиральновитой с полой стенкой |
| 6. | Конструктивные особенности | Корпус изготовлен из спиральновитой трубы ПНД ПЭ80. Торцевые стенки должны представлять собой спиральновитые днища. Емкость должна быть оборудована элементами крепления системы быстрого монтажа (автоматическая трубная муфта с направляющими) для установки погружных насосов. Емкость должна иметь в каждой горловине (колодце) герметичные кабельные вводы для прокладки кабелей насосного оборудования и датчика уровня. Напорные трубопроводы выполнить из ПНД ПЭ80. Подводящий и отводящий трубопроводы должны иметь фланцевые соединения. Подводящий трубопровод должен иметь фланцевое соединение с обеих сторон (расположение и монтажные отметки трубопроводов указаны на схеме - Сборный чертеж). Емкость должна быть выполнена в соответствии со Сборным чертежом (Приложение №2 к проекту договора). Люки резервуара и кабельные вводы необходимо выполнить герметично. Вентиляционная труба должна иметь фильтрующие элементы. |
| 7. | Требования к качеству поставляемого товара | Качество поставляемого товара должно соответствовать конструкторской документации для данного рода товаров и действующим нормам Российской Федерации. |
| 8. | Гарантия и срок службы | Гарантийные обязательства на товар должны распространяться в течение 2 (двух) лет, а срок службы составлять не менее 30 (тридцати) лет. |
| 9. | Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком | Сборочный чертеж (Приложение №2 к проекту договора). |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара | Калужская область, Ферзиковский район, п. Бебелево |
| 2. | Условия поставки товара | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Условия поставки товара». |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара | Максимальный срок поставки товара - 30 (тридцать) календарных дней с момента перечисления авансового платежа. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%. |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара | В соответствии с разделом 2 проекта договора «Цена и порядок расчетов». |
| 2. | Сроки оплаты товара | В соответствии с разделом 2 проекта договора «Цена и порядок расчетов». |
| 3. | Порядок оплаты товара | В соответствии с разделом 2 проекта договора «Цена и порядок расчетов». |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки и разгрузки товара и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «15» октября 2014г. по «19» октября 2014г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Не установлены. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «15» октября 2014 года по «18» октября 2014 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «20» октября 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «20» октября 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора на весь период его срока действия в российских рублях. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости по сравнению с максимальной ценой договора. | 60 |
| 2. | Срок поставки товара | Единица измерения срока поставки товара – календарный день с момента перечисления авансового платежа. Максимальный срок поставки товара - 30 (тридцать) календарных дней с момента перечисления авансового платежа. Минимальный срок поставки товара заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара. | 40 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с  момента перечисления авансового платежа;

Вmin - минимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с момента перечисления авансового платежа;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с момента перечисления авансового платежа.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора на участие в закупке не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: преференции не установлены.

# 19. Проект договора:

### ДОГОВОР № _________

г. Калуга                                                                                                       «___» ___________  2014 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никитина Сергея  Викторовича, действующего на основании Устава и приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 23.07.2014 №289, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить емкость для питьевой  воды объемом 80 м3 в количестве 1 (одна) штука (далее - «Товар»).

  - Товар, поставляемый по настоящему Договору, соответствует требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение №1) и Сборочном чертеже (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена  и порядок расчетов

  - Стоимость Товара с учетом транспортных расходов по доставке составляет _________ (_______)  руб. ___ коп., в том числе НДС 18% (или НДС не облагается).

  - Покупатель оплачивает Товар в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 50 % от стоимости Договора, что составляет ________ (______) руб. ___ коп., в том числе НДС 18 % (или НДС не облагается), Покупатель оплачивает в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на основании выставленного счета на оплату;

- окончательный платеж оставшейся суммы от цены Договора Покупатель оплачивает в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара и подписания товарно-транспортной накладной.

  - Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях безналичным путем.

# 3. Условия поставки Товара

3.1. Поставка Товара производится Поставщиком в течение ______ (________)  календарных дней с момента перечисления авансового платежа в размере и срок согласно п. 2.2. настоящего Договора.

3.2. Товар доставляется по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п. Бебелево.

3.3. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю следующие отгрузочные документы:

- оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 – 1 (один) экземпляр, подписанный уполномоченным Поставщиком лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочие представителя Поставщика на передачу Товара;

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6  ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

- сертификат соответствия, свидетельство о госрегистрации, паспорта или иные, подтверждающие качество Товара документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Поставщиком.

Датой поставки Товара считается дата подписания отгрузочных документов, предусмотренных настоящим Договором.

4. Порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Приемка Товара производится Покупателем в момент передачи Товара в пункте доставки. Продукция по настоящему Договору считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:

а) количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях, вложенных в контейнеры, вагоны, платформы, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 со всеми изменениями и дополнениями;

б) по качеству – на соответствие качества поставленного товара условиям настоящего Договора о качестве товара, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 со всеми изменениями и дополнениями. Для товара, предназначенной для установки на производственные объекты с высокой интенсивностью работы входной контроль осуществляется путем технической ревизии на площадке Покупателя.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар на момент передачи Покупателю не находится под арестом либо в залоге и свободен от прав третьих лиц. Качество и комплектность Товара определяются в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, следуемой с Товаром.

5.2. Гарантийные обязательства на Товар должны распространяться в течение 2 (двух) лет, а срок службы составлять не менее 30 (тридцати) лет.

5.3. При поступлении Товара Покупатель производит входной контроль (ревизию), если это необходимо, то вскрывает упаковку.

6. Ответственность Сторон

6.1. Ответственность Сторон регулируется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2.  Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера и если эти обстоятельства действительно оказали воздействие на выполнение этого Договора. При этом выполнение Договора сдвигается на время действия этих обстоятельств.

6.3.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства по Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору по прошествии не более 10 (десяти) календарных дней.

Несвоевременное извещение о наступлении действия непреодолимой силы лишает пострадавшего права в дальнейшем ссылаться на неё.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

7. Арбитраж

# 7.1. Поставщик и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора путём переговоров.

7.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения истца.

7.3. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для Сторон настоящего Договора. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

8.4 Факсимильные копии настоящего Договора, приложений и дополнений к нему имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов документов.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии письменного согласия каждой из Сторон.

8.7. При исполнении условий настоящего Договора Поставщик имеет право привлекать по своему усмотрению третьих лиц, действия которых будут направлены на исполнение условий настоящего Договора.

8.8. Стороны уведомляют друг друга в разумный срок об изменении своих адресов, телефонов и иных реквизитов, а также банковских счетов.

9. Приложения к настоящему Договору

9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение №1. Техническое задание;

Приложение №2. Сборочный чертеж.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: ________________ / ______________ / м.п. | Покупатель: Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842)73-04-42,73-03-51 И.о. генерального директора _____________________ С.В. Никитин м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № ______ от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет | Емкость для питьевой воды объемом 80 м3 |
| 2. | Комплектность, основные технические характеристики и требования к поставляемому товару | Резервуар чистой воды объемом 80 м3 – 1 (одна) штука; Обвязочные трубопроводы для 2-х насосов – 1 (один) комплект; Комплект направляющих для 2-х насосов – 1 (один) комплект; Клапан с поплавковым механизмом Ду100 – 2 (две) штуки; Сопроводительная документация – 1 (один) комплект; Погружной датчик уровня 4-20 мА, с кабелем 10 м. |
| 3. | Габаритные размеры одного резервуара | Диаметр 2400 мм, длина 19 200 мм |
| 4. | Масса одного резервуара | Не более 5 100 кг |
| 5. | Материал и защитные покрытия | Цилиндрический корпус должен быть изготовлен из трубы спиральновитой с полой стенкой |
| 6. | Конструктивные особенности | Корпус изготовлен из спиральновитой трубы ПНД ПЭ80. Торцевые стенки должны представлять собой спиральновитые днища. Емкость должна быть оборудована элементами крепления системы быстрого монтажа (автоматическая трубная муфта с направляющими) для установки погружных насосов. Емкость должна иметь в каждой горловине (колодце) герметичные кабельные вводы для прокладки кабелей насосного оборудования и датчика уровня. Напорные трубопроводы выполнить из ПНД ПЭ80. Подводящий и отводящий трубопроводы должны иметь фланцевые соединения. Подводящий трубопровод должен иметь фланцевое соединение с обеих сторон (расположение и монтажные отметки трубопроводов указаны на схеме - Сборный чертеж). Емкость должна быть выполнена в соответствии со Сборным чертежом (Приложение №2 к проекту договора). Люки резервуара и кабельные вводы необходимо выполнить герметично. Вентиляционная труба должна иметь фильтрующие элементы. |

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» _______________________ С.В. Никитин м.п. |

Приложение №2

к договору № ______ от _________

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» _______________________ С.В. Никитин м.п. |