УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________ А.В. Грошев

«23» сентября 2016 г.

Реестровый номер закупки 291/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети водоснабжения для подключения тренировочной площадки,  расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе».

# 1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, включая проект договора, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается наименование критерия оценки заявок на участие в запросе предложений | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания и проектом договора. |
| 2. |  |  |

Настоящая заявка действительна до дня заключения договора.

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц):

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Копии документа(ов), подтверждающего(их) полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица: - решение/протокол о назначении или об избрании руководителя организации; - приказ о назначении физического лица на должность руководителя организации. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц): - устав с приложением всех изменений и дополнений в него, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе, положение (для филиала или представительства юридического лица); - свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет либо соответствующее письмо, либо письмо о том, что участник не попадает под действие такого требования, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника. |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов пеней, штрафов (по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: - нотариально заверенная копия свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующие виды работ: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации; 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; ИЛИ - нотариально заверенная копия свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующие виды работ: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор; 2) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке; 3) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого из юридических лиц либо физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), которые выступают на стороне одного участника закупки, по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора; 4) срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам проведения закупки; 5) соглашение не должно изменяться без одобрения Заказчика. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: Смета на проектно-изыскательские работы; Заверенная(ые) печатью организации копия(и) трудовой(ых) книжки(ек) специалиста(ов) участника запроса предложений с приложением заверенных печатью организации копий документов, подтверждающих квалификацию по направлению «проектирование»; Заверенная(ые) печатью организации копия(ии) диплома(ов) о высшем образовании специалиста(ов) участника закупки; Заверенная(ые) печатью организации копия(и) действующего(их) сертификата(ов) менеджмента качества ГОСТ Р ИСО или ГОСТ ИСО; |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое предложение | Участник закупки в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания закупочной документации и проектом договора. При описании предложения участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения в соответствии с действующими нормами и правилами, не допускающие двусмысленных толкований. |
| 2. | соответствие ГОСТам, СНиП, СП, ПУЭ | Обеспечить соответствие выполненных работ и оформленных документов требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части порядка производства работ. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к ее безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика:

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети водоснабжения для подключения тренировочной площадки, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе». |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство. |
| 5. | Источник финансирования | Плата за подключение. |
| 6. | Стадии (этапы) проектно-изыскательских работ | Разработать проектно-сметную документацию на стадии: - «Проектная документация», - «Рабочая документация» Выполнить: - проект планировки территории - проект межевания (с постановкой на кадастровый учёт) - инженерные изыскания (в объёме необходимом и достаточном для проектирования) |
| 7. | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Водоснабжение: 1. Проектная мощность системы водоснабжения объекта: 23,09 м3/час – максимальный; 60,68 м3/сутки; наружное пожаротушение – 15 л/с; внутреннее пожаротушение – 2,6 л/с; 2. Основные объемы проектных работ для подключения застройки к существующей водопроводной сети: 2.1. Запроектировать две линии водопровода диаметром 200 мм (материал ВЧШГ) от границ земельного участка до точки подключения к водоводу диаметром 500 мм, общей протяженностью 660 п.м. каждая, точную протяженность определить проектом. (Приложение №1к техническому заданию); 2.2. Запроектировать прямоугольный водопроводный колодец 2,5х3,5 в месте врезки в существующий водовод Д=500, (Приложение №1 к техническому заданию) с установкой отсекающей задвижки МЗВ Д=500 мм – 1 шт, двух рассекающих задвижек МЗВ Д=200 мм. 2.3. Запроектировать реконструкцию участка водовода по ул. Грабцевское шоссе протяженностью 835 п.м. с установкой задвижек Д=500мм – 2шт. (Приложение №1 к техническому заданию). |
| 8. | Требования к технологическим решениям | В проекте применить доступные и надежные материалы и оборудование в рамках действующей нормативной документации в строительстве (СП и ГОСТ), обеспечивающие надежную эксплуатацию данных объектов после завершения строительства. Согласовать с Заказчиком применяемое в проекте основное оборудование и материалы. |
| 9. | Требование по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 10. | Особые условия строительства | Условия сложившейся застройки |
| 11. | Требование к составу проектной документации | 1. Разработать проектную документацию в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. от 10.12.2014). 2. Рабочая документация разрабатывается во всех необходимых разделах и частях в соответствии с ГОСТ. |
| 12. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Максимально использовать типовые решения |
| 13. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению | Выделение очередей и пусковых комплексов не предусматривается |
| 14. | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение | Проектом предусмотреть рекультивацию и восстановление полосы земельного отвода, выделенной под строительство. |
| 15. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными документами Российской Федерации в области организации условий и охраны труда рабочих и служащих |
| 16. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не предусмотрено |
| 17. | Требования по инженерным изысканиям | Изыскания выполняются Исполнителем. Выбор субподрядных организаций, а также технические задания на производство инженерных изысканий - согласовать с Заказчиком. Выполнить проект межевания с постановкой на кадастровый учёт. |
| 18. | Требования к сметной документации | Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом с применением ФЕР в составе государственных сметных нормативов, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр., от 17.10.2014 № 634/пр., от 12.11.2014 № 703/пр. и от 11.12.2015 № 899/пр. в базовом уровне цен 2001 года и с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартально в установленном порядке. |
| 19. | Дополнительные требования | Исполнитель в рамках своей компетенции несёт ответственность за организацию режима работы со сведениями, относимыми действующим законодательством к Государственной или коммерческой тайне. В рамках компетенции Заказчика аналогичную ответственность несёт сам Заказчик. |
|  | Указания при оформлении принимаемых решений в ходе проектирования | 1. Заказчик вправе запросить любые материалы по проектным решениям, разрабатываемым Исполнителем, по мере их готовности, а также в процессе производства работ. 2. Проектная организация должна участвовать в обсуждении предлагаемых решений и изменений проектных решений, на правах ответственного Исполнителя и подписывает со стороны Исполнителя все протоколы согласований и иные документы. 3. Корректировку проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика, своевременно направленным в адрес Исполнителя (до утверждения принципиальных схемы водоснабжения и водоотведения, протоколов согласования материалов и оборудования), Исполнитель выполняет за свой счет. В случае корректировки проектно-сметной документации руководствоваться действующим законодательством. 4. Заказчик рассматривает направленные материалы в срок не более десяти рабочих дней и сообщает Исполнителю о результатах рассмотрения. |
|  | Согласование проектной документации | Прохождение экспертизы проектной документации осуществляется Исполнителем. Исполнитель обязуется в установленном порядке при защите проекта в экспертизе представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект, по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы, изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию на проектирование и строительство. |
| 20. | Количество экземпляров, передаваемых Заказчику | - проектную и рабочую документацию на бумажных носителях в 5-х экземплярах и в электронном виде в 3-х экземплярах (на любом носителе) в формате AutoCAD, PDF. Сметную часть проекта на СD – диске в формате АРПС, «Гранд-смета». - технические отчеты о выполнении инженерных изысканий на бумажном носителе в переплетенном виде (3 экз.) и на электронном носителе (3 экз.) в форматах: dwg, Microsoft Word, Microsoft Exсel. Разбивку основных осей коммуникаций и элементов сооружений выполнить координатным способом. Закрепить на местности точки планово-высотного обоснования с учетом их долговременной сохранности и по возможности, вне зоны предполагаемых работ. Сдать по акту на местности репера с приложением кроков пунктов и каталогов координат и высот. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работы:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место выполнения работ | Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе |
| 2. | Условия выполнения работ | В соответствии с проектом договора |
| 3. | Сроки (периоды) выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ – 70 (семьдесят) календарных дней с даты получения исходно-разрешительной документации. Минимальный срок выполнения работ - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения исходно-разрешительной документации. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цене единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 488 632 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%. Определена Сметой на проектно-изыскательские работы (Приложение №1 к закупочной документации). |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты работы:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты работы | В соответствии с проектом договора |
| 2. | Сроки оплаты работы | В течение 90 (девяносто) календарных дней (с даты) получения положительного заключения органов государственной экспертизы проектной документации и передачи Заказчику документации, предусмотренной договором, в полном объеме |
| 3. | Порядок оплаты работы | В соответствии с проектом договора |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на стоимость материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки и разгрузки и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. Определяется Сметой на проектно-изыскательские работы (Приложение №1 к закупочной документации). В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «26» сентября 2016г. по «07» октября 2016г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Наличие нотариально заверенной копии свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующие виды работ: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации; 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; ИЛИ - нотариально заверенная копия свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующие виды работ: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «26» сентября 2016 года по «06» октября 2016 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «10» октября 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

Место и дата подведения итогов закупки:  «10» октября  2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке, содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | 488 632 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику запроса предложений необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора на весь период его срока действия в российских рублях. В обоснование предложенной цены предоставить Смету на проектно-изыскательские работы (согласованную со стороны участника закупки). Название объекта в Смете на проектно-изыскательские работы должно точно совпадать с названием предмета настоящего запроса предложений. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости работ по сравнению с максимальной ценой договора. | 40 |
| 2. | Качество работ, услуг | Наличие трудовых ресурсов – сведения о наличии в штате участника запроса предложений сотрудников, обладающих необходимой специализацией и квалификацией для исполнения договора (единица измерения – количество сотрудников): отсутствие сотрудников либо непредставление сведений об их наличии (включая случаи предоставления неполного пакета документов на каждого сотрудника: копия трудовой книжки с копией диплома о высшем образовании) – 0 баллов; от 1 до 3 сотрудников – 20 баллов; от 4 до 6 сотрудников – 40 баллов; от 6 сотрудников и больше – 50 баллов. Документами, подтверждающими соответствие участника закупки, являются копии трудовых книжек сотрудников, в том числе вместе с приложением документов, подтверждающих квалификацию по направлению «проектирование», с копиями дипломов о высшем образовании на каждого сотрудника в совокупности. Максимальное количество баллов за всех сотрудников, обладающих необходимой специализацией и квалификацией для исполнения договора, - 50 (пятьдесят) баллов. Наличие прохождения сертификации менеджмента качества ГОСТ Р ИСО или ГОСТ ИСО. Документом(ами), подтверждающим(ими) соответствие участника закупки, является(ются) копия(и) действующего(их) сертификата(ов) менеджмента качества ГОСТ Р ИСО или ГОСТ ИСО. Оценка будет производиться следующим образом: - 0 документов (отсутствие в заявке информации о прохождении сертификации менеджмента качества ГОСТ Р ИСО или ГОСТ ИСО не подтверждена документально) – 0 баллов; - 1 документ и больше – 50 (пятьдесят) баллов. Максимальное количество баллов по данному подкритерию - 50 (пятьдесят) баллов. | 30 |
| 4. | Срок выполнения работ | Единица измерения срока выполнения работ - календарный день с даты получения исходно-разрешительной документации. Максимальный срок выполнения работ – 70 (семьдесят) календарных дней с даты получения исходно-разрешительной документации. Минимальный срок выполнения работ - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения исходно-разрешительной документации. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку выполнения работ. | 30 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/Amax ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная/максимальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная/максимальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация)» и «Качество работ, услуг» каждой заявке по каждому из указанных критериев Комиссией по закупкам выставляется значение от 0 (нуля) до 100 (ста) баллов.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) выполнения работ;

Вmin - минимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) выполнения работ;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единице измерения срока (периода) выполнения работ.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Не установлено

- Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком: Не установлено

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. Требование о предоставлении преференций не установлено.

# 19. Проект договора:

ДОГОВОР №

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Калуга 								       «___»___________ 2016 г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» в лице исполняющего обязанности генерального директора Грошева Андрея Владимировича, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Сети водоснабжения для подключения тренировочной площадки,  расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе» (далее - «Документация») в соответствии с Заданием на проектно-изыскательские работы (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется создать Проектировщику необходимые условия, принять и оплатить результат работ.

1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемой работе, являющейся предметом настоящего Договора, определены Заданием на проектно-изыскательские работы (Приложение №1 к Договору) и Сметой на проектно-изыскательские работы (Приложение №2 к Договору), утвержденными Заказчиком.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Проектировщику исходно-разрешительную документацию для выполнения работ, а в случае необходимости по запросу Проектировщика дополнительные данные, документы и информацию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса от Проектировщика.

2.1.2. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Проектировщика о готовности Документации к приему-передаче принять Документацию по акту выполненных работ.

2.1.4. Использовать Документацию только для целей, предусмотренных настоящим Договором, не передавать Документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика.

2.1.5. Обеспечить Проектировщику для выполнения работ: доступ на аналогичные объекты предмета проектирования, доступ к информационным ресурсам и архивам, связанным с Документацией, издать соответствующий приказ на предприятии о полном содействии сотрудников Заказчика для исполнения настоящего Договора Сторонами.

2.1.6. Незамедлительно информировать Проектировщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения работ по Договору.

2.1.7. Согласование разработанной в соответствии с настоящим Договором проектной документации с экспертными государственными органами осуществляется Заказчиком при участии Исполнителя.

2.2. Проектировщик обязуется:

2.2.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями, содержащимися в Задании на проектно-изыскательские работы.

2.2.2. При досрочном расторжении Договора, возвратить Заказчику всю полученную от него документацию.

2.2.3. Направлять Заказчику информацию (отчет) о ходе выполнения работ по Договору. Форма, содержание и сроки предоставления отчета согласовываются Сторонами дополнительно.

2.2.4. В течение всего срока действия Договора Проектировщик гарантирует наличие действующего свидетельства о допуске к работам, выполняемым по настоящему Договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.

2.2.6. Уведомить Заказчика  письменно о готовности Документации к приемке.

2.2.8. Передать Заказчику готовую Документацию по акту выполненных работ.

    - Проектировщик без дополнительной оплаты обязан:

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы;

- вносить изменения и дополнения в проектную документацию по результатам рассмотрения её Заказчиком и в государственной экспертизе. Ответы на замечания экспертизы оформлять в письменном виде;

- участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию;

- устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока.

2.2.10. Проектировщик не вправе передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

2.2.11. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Документации, по требованию Заказчика, безвозмездно переделать Документацию в сроки, указанные Заказчиком, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ (____________) руб. ___ коп., включая НДС 18% (либо НДС не облагается) и определяется в соответствии со Сметой на проектно-изыскательские работы, утвержденной Заказчиком (Приложение №2 к Договору), в том числе стоимость работ по каждому этапу (разделу) Задания на проектно-изыскательские работы.

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в течение 90 (девяносто) календарных дней  (с даты) передачи Заказчику Документации, предусмотренной настоящим Договором, в полном объеме и получения положительного заключения органов государственной экспертизы проектной документации. Заказчик вправе произвести оплату работ до истечения указанного срока.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Проектировщика.

3.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, он обязан уплатить Проектировщику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.5. В случае невозможности проведения работ в связи с возникновением необходимости выполнения дополнительных работ Проектировщик вправе приостановить работы до устранения указанных обстоятельств.

3.6. Стороны договорились, что в отношении настоящего Договора положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.

3.7. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон в связи с внесением изменений в сметную документацию.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, указанные в разделе 1, должны быть начаты на следующий день после даты получения исходно-разрешительной документации.

4.2. Работы по настоящему Договору должны быть завершены в течение ______ (________) календарных дней.

4.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

5.	ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. После завершения работ Проектировщик представляет Заказчику по накладной акт выполненных работ, с необходимым комплектом Документации согласно Заданию на проектно-изыскательские работы (Приложение №1 к Договору).

5.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и необходимого комплекта Документации направить Проектировщику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ Заказчик направляет Проектировщику письмо с перечнем необходимых доработок и указанием разумных сроков их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае ненадлежащего составления Документации, Проектировщик устраняет недостатки в Документации своими силами и за свой счет в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения Проектировщиком уведомления о наличии недостатков.

6.2. В случае невыполнения работ в сроки, оговоренные в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки оплаты Заказчиком по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения.

7.4. В случае недостижения взаимоприемлемого решения все споры в связи с Договором подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.

8.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать коммерческую или иную информацию, предоставленную друг другу по настоящему Договору, за исключением случаев, когда на это получено согласие обеих Сторон, или в случае предоставления такой информации по запросу компетентных органов, основанному на требованиях действующего законодательства Российской Федерации (установленных формах отчетности). Сторона, для которой предоставление конфиденциальной информации третьему лицу в силу требований, вытекающих из закона, обязательно, должна предпринять все необходимые меры для ее защиты от возможного разглашения другим лицам. К конфиденциальной информации относится, в том числе, настоящий Договор, проектная, рабочая и исполнительная документация, а также иная информация, к которой Проектировщик имеет доступ в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) информации, относящейся по настоящему Договору к конфиденциальной, с нарушением изложенных в данном пункте требований, она возмещает другой Стороне причиненные таким образом убытки (вызванные разглашением) в полном объеме, если не докажет, что такое распространение информации имело место вопреки ее воле или по причине действия обстоятельств непреодолимой силы и, при этом, были предприняты все возможные меры, направленные на недопущение распространения конфиденциальной информации и минимизацию негативных последствий ее распространения.

8.4. Сторона Договора должна быть незамедлительно письменно уведомлена по реквизитам, указанным в Договоре (с обязательным направлением копии письма в адрес руководителя проекта/представителя Проектировщика по электронной почте) о факте распространения конфиденциальной информации и мерах, принятых для недопущения дальнейшего распространения конфиденциальной информации и минимизации негативных последствий ее распространения, если такое распространение имело место вопреки воле другой Стороны или по причине действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.	ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, издание актов государственных органов, а также действие или бездействие органов государственной власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону любым доступным способом о наступлении, характере и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

9.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9.6. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый ТПП России.

10. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

10.1. Стороны заявляют и заверяет друг другу в следующем:

10.1.1. Каждая Сторона является юридическим лицом, созданным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и его деятельность осуществляется в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.2. Каждая Сторона имеет все полномочия заключить настоящий Договор и выполнить взятые на себя обязательства в нем, у Сторон не отозваны (не аннулированы) соответствующие полномочия, разрешения, лицензии, необходимые для осуществления основного вида деятельности, срок действия их не истек, либо осуществляемые виды деятельности, не подлежит лицензированию или иной аккредитации и/или разрешительным и/или одобряемым процедурам.

10.1.3. Договор подписан Сторонами должным образом, и он совершил все действия и выполнил все формальности для заключения Договора и его вступления в силу.

10.1.4. Уполномоченные лица по Договору имеют все необходимые полномочия на подписание документов по Договору.

10.1.5. Заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов Сторон и/или действующего законодательства Российской Федерации, правил или распоряжений, которые относятся к Сторонам, его правам и обязательствам перед третьими лицами.

10.1.6. Обязательства Сторон Договору являются его безусловными, безотзывными и прямыми обязательствами.

10.1.7. Вся информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с Договором, является достоверной, полной и точной во всех отношениях.

10.2. Стороны обязуется немедленно извещать друг друга о любом изменении в их заявлениях и заверениях, указанных в п. 10.1 Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Проектировщик гарантирует, что Документация и результаты выполненных работ свободны от любых прав и притязаний третьих лиц.

11.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся Стороны.

11.3. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.06.2017 года.

11.4. Любые уведомления, запросы и сообщения по настоящему Договору направляются Сторонами в письменной форме средствами почтовой или факсимильной связи, либо электронной почтой или курьером по номеру и адресам, которые указаны в разделе 12 настоящего Договора. Фактом, подтверждающим получение Стороной корреспонденции, отправленной почтовой связью, будет являться отметка о вручении; действительность документов, полученных по электронной почте и факсимильной связью, будет подтверждена фактом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору; фактом получения корреспонденции курьерской службой будет являться подпись получателя на копии документов, представленных курьером.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

11.6. Приложения к договору:

Приложение № 1 - Задание на проектно-изыскательские работы;

Приложение № 2 - Смета на проектно-изыскательские работы.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	 ПРОЕКТИРОВЩИК:

ГП "Калугаоблводоканал"

Юридический адрес: 248002, г. Калуга,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80

факс: + 7 (4842)  73-03-86

ИНН 4027001552

КПП 402701001

р/с 40602810822240000121

к/с 30101810100000000612

Калужское отделение N8608 ПАО

Сбербанк г. Калуга

БИК 04290861

И.о. генерального  директора

___________________ А.В. Грошев

м.п.

Приложение №1

к договору № _____ от __________

на ___ листах

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ по объекту:

Сети водоснабжения для подключения тренировочной площадки,  расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети водоснабжения для подключения тренировочной площадки, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе». |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство. |
| 5. | Источник финансирования | Плата за подключение. |
| 6. | Стадии (этапы) проектно-изыскательских работ | Разработать проектно-сметную документацию на стадии: - «Проектная документация», - «Рабочая документация» Выполнить: - проект планировки территории - проект межевания (с постановкой на кадастровый учёт) - инженерные изыскания (в объёме необходимом и достаточном для проектирования) |
| 7. | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Водоснабжение: 1. Проектная мощность системы водоснабжения объекта: 23,09 м3/час – максимальный; 60,68 м3/сутки; наружное пожаротушение – 15 л/с; внутреннее пожаротушение – 2,6 л/с; 2. Основные объемы проектных работ для подключения застройки к существующей водопроводной сети: 2.1. Запроектировать две линии водопровода диаметром 200 мм (материал ВЧШГ) от границ земельного участка до точки подключения к водоводу диаметром 500 мм, общей протяженностью 660 п.м. каждая, точную протяженность определить проектом. (Приложение №1 к техническому заданию).; 2.2. Запроектировать прямоугольный водопроводный колодец 2,5х3,5 в месте врезки в существующий водовод Д=500, (Приложение №1 к техническому заданию). с установкой отсекающей задвижки МЗВ Д=500 мм – 1 шт, двух рассекающих задвижек МЗВ Д=200 мм. 2.3. Запроектировать реконструкцию участка водовода по ул. Грабцевское шоссе протяженностью 835 п.м. с установкой задвижек Д=500мм – 2шт. (Приложение №1 к техническому заданию). |
| 8. | Требования к технологическим решениям | В проекте применить доступные и надежные материалы и оборудование в рамках действующей нормативной документации в строительстве (СП и ГОСТ), обеспечивающие надежную эксплуатацию данных объектов после завершения строительства. Согласовать с Заказчиком применяемое в проекте основное оборудование и материалы. |
| 9. | Требование по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 10. | Особые условия строительства | Условия сложившейся застройки |
| 11. | Требование к составу проектной документации | 1. Разработать проектную документацию в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. от 10.12.2014). 2. Рабочая документация разрабатывается во всех необходимых разделах и частях в соответствии с ГОСТ. |
| 12. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Максимально использовать типовые решения |
| 13. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению | Выделение очередей и пусковых комплексов не предусматривается |
| 14. | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение | Проектом предусмотреть рекультивацию и восстановление полосы земельного отвода, выделенной под строительство. |
| 15. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными документами Российской Федерации в области организации условий и охраны труда рабочих и служащих |
| 16. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не предусмотрено |
| 17. | Требования по инженерным изысканиям | Изыскания выполняются Исполнителем. Выбор субподрядных организаций, а также технические задания на производство инженерных изысканий - согласовать с Заказчиком. Выполнить проект межевания с постановкой на кадастровый учёт. |
| 18. | Требования к сметной документации | Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом с применением ФЕР в составе государственных сметных нормативов, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр., от 17.10.2014 № 634/пр., от 12.11.2014 № 703/пр. и от 11.12.2015 № 899/пр. в базовом уровне цен 2001 года и с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартально в установленном порядке. |
| 19. | Дополнительные требования | Исполнитель в рамках своей компетенции несёт ответственность за организацию режима работы со сведениями, относимыми действующим законодательством к Государственной или коммерческой тайне. В рамках компетенции Заказчика аналогичную ответственность несёт сам Заказчик. |
|  | Указания при оформлении принимаемых решений в ходе проектирования | 1. Заказчик вправе запросить любые материалы по проектным решениям, разрабатываемым Исполнителем, по мере их готовности, а также в процессе производства работ. 2. Проектная организация должна участвовать в обсуждении предлагаемых решений и изменений проектных решений, на правах ответственного Исполнителя и подписывает со стороны Исполнителя все протоколы согласований и иные документы. 3. Корректировку проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика, своевременно направленным в адрес Исполнителя (до утверждения принципиальных схемы водоснабжения и водоотведения, протоколов согласования материалов и оборудования), Исполнитель выполняет за свой счет. В случае корректировки проектно-сметной документации руководствоваться действующим законодательством. 4. Заказчик рассматривает направленные материалы в срок не более десяти рабочих дней и сообщает Исполнителю о результатах рассмотрения. |
|  | Согласование проектной документации | Прохождение экспертизы проектной документации осуществляется Исполнителем. Исполнитель обязуется в установленном порядке при защите проекта в экспертизе представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект, по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы, изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию на проектирование и строительство. |
| 20. | Количество экземпляров, передаваемых Заказчику | - проектную и рабочую документацию на бумажных носителях в 5-х экземплярах и в электронном виде в 3-х экземплярах (на любом носителе) в формате AutoCAD, PDF. Сметную часть проекта на СD – диске в формате АРПС, «Гранд-смета». - технические отчеты о выполнении инженерных изысканий на бумажном носителе в переплетенном виде (3 экз.) и на электронном носителе (3 экз.) в форматах: dwg, Microsoft Word, Microsoft Exсel. Разбивку основных осей коммуникаций и элементов сооружений выполнить координатным способом. Закрепить на местности точки планово-высотного обоснования с учетом их долговременной сохранности и по возможности, вне зоны предполагаемых работ. Сдать по акту на местности репера с приложением кроков пунктов и каталогов координат и высот. |

Приложение № 2

к договору № _____ от __________

Смета

на проектно-изыскательские работы

# Text boxes

«Утверждаю»

И.о. генерального директора

ГП  «Калугаоблводоканал»

_________________  А.В.Грошев

м.п.  « ___ » _________ 2016 г.

«Согласовано»

______________________________

_______________________________