УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального  директора

ГП «Калугаоблводоканал»

_____________ А.В. Грошев

«02» декабря 2016 г.

Реестровый номер закупки №310/ЗП

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Поставка  частотных преобразователей»

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения  с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, включая проект договора, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается наименование критерия оценки заявок на участие в закупке | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания и проектом договора. Указание слов «или эквивалент» и «или аналог» в заявке на участие в закупке не допускается. |
| 2. |  | Участнику закупки необходимо описать поставляемый товар, его функциональные (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц):

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Копии документа(ов), подтверждающего(их) полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица: - решение/протокол о назначении или об избрании руководителя организации; - приказ о назначении физического лица на должность руководителя организации. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц): - устав с приложением всех изменений и дополнений в него, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе, положение (для филиала или представительства юридического лица); - свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет либо соответствующее письмо, либо письмо о том, что участник не попадает под действие такого требования, поскольку единственных участник (акционер) является единоличным исполнительным органом) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника. |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов пеней, штрафов (по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: (в случае установления данных требований Заказчиком) |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор; 2) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке; 3) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого из юридических лиц либо физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), которые выступают на стороне одного участника закупки, по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора; 4) срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам проведения закупки; 5) соглашение не должно изменяться без одобрения Заказчика. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: (в случае установления требования о документальном подтверждении предлагаемых участником закупки условий исполнения договора) |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новый и ранее не использованный | Соответствие ГОСТ, ТУ-изготовителя, ПУЭ; ПОТ РМ-016-2001; ПТЭЭП. |
| 2. | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка частотных преобразователей. |
| 2. | Перечень и объем закупаемого товара | Технические характеристики преобразователей частоты № п\п Наименование продукции Кол-во шт. 1 Преобразователь частоты N 700 E-055HF/075HFP 5,5/7,5 кВт 380-480 В 33 2 Преобразователь частоты N 700 E-075HF/110 HFP 7,5/11 кВт 380-480 В 10 3 Преобразователь частоты N 700 E-110HF/150HFP 11/15 кВт 380-480 В 2 4 Преобразователь частоты N 700 E-150HF/185HFP 15/18,5 кВт 380-480 В 3 5 Преобразователь частоты N 700 E-185HF/220HFP 18,5/22 кВт 380-480 В 1 6 Преобразователь частоты N 700 E-220HF/300HFP 22/30 кВт 380-480 В 1 7 Преобразователь частоты N 700 E-450HF/550HFP 45/55 кВт 380-480 В 1 8 Преобразователь частоты N 700 E-1320HF/1600HFP 132/160 кВт 380-480 В 1 Всего: 52 - тип привода – насосное оборудование (погружные насосы (ЭЦВ, 2ЭЦВ)); - частота питающей сети – 50 Гц; - напряжение питания – 3Ф 380В; - метод управления – широтно-импульсная модуляция (ШИМ); - аналоговый сигнал управления частотой 4…20 мА; - защита двигателя от перегрузки – электронное тепловое реле; - степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды по ГОСТ14254-96 – IP20; - защита персонала от поражений электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – класс “I”; - вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1; - наличие встроенного ПИД-регулятора; - наличие функции автоматического запуска при появлении напряжения; - наличие функции регистрации последних не менее 10 аварий; - наличие встроенного источника питания 24В с защитой от короткого замыкания; - защита силовой сети от короткого замыкания и перепадов напряжения сети. Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации). Не допускается поставка выставочных или опытных образцов. Качество товара подтверждается паспортом, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида товара, и иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Требования к упаковке: товар должен быть затарен и упакован поставщиком (исполнителем) таким образом, чтобы исключить возможность его порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении. Гарантийный срок: гарантийные обязательства поставщика (исполнителя) на поставляемый товар должны соответствовать гарантийным условиям предприятия-изготовителя. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара | г. Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, д. 80 |
| 2. | Условия поставки товара | В соответствии с разделом 2 проекта договора |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара | В соответствии с разделом 2, пунктом 2.2. проекта договора |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цене единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 1 884 965 (один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена и порядок расчетов» |
| 2. | Сроки оплаты товара | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена и порядок расчетов» |
| 3. | Порядок оплаты товара | В соответствии с разделом 3 проекта договора «Цена и порядок расчетов» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «05» декабря 2016г. по «19» декабря 2016г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | не установлены. |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений  документации о закупке:

Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «05» декабря 2016 года по «18» декабря 2016 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место и дата рассмотрения заявок: «20» декабря 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

Место и дата подведения итогов закупки: «20» декабря 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно технических условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 1 884 965 (один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику закупки необходимо предложить фиксированную сумму стоимости товара в российских рублях в целом по договору и в разрезе номенклатуры в соответствии с приложением №1 к проекту договора. Цена на товар не должна меняться в течение всего срока действия договора. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости Продукции по сравнению с максимальной ценой договора. | 70 |
| 2. | Срок выполнения работ | Единица измерения срока поставки продукции Поставщиком – календарный день с даты подписания Договора. Максимальный срок поставки продукции Поставщиком - 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Договора. Минимальный срок выполнения работ заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в запросе предложений принимается равным нулю. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку выполнения работ. | 30 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/Amax ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная/максимальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная/максимальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара» определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с даты подписания договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с даты подписания договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара в единице измерения срока (периода) поставки товара - календарный день с даты подписания договора.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о запросе предложений.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Требование обеспечения заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора. Требование обеспечения  договора не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. Требование  о предоставлении  преференций не установлено.

19. Проект договора:

Договор  поставки №_______

г. Калуга                                                                                                     «____» ____________ 2016 г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Грошева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить частотные преобразователи и оплатить (далее - «Продукция») передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и согласно Спецификации (Приложение№1),являющейся частью настоящего Договора.

1.2.  Поставляемая Продукция должна соответствовать по своему качеству,  действующим ГОСТам,  ТУ предприятия-изготовителя и следующим требованиям:

- тип привода – насосное оборудование (погружные насосы (ЭЦВ, 2ЭЦВ));

- частота питающей сети – 50 Гц;

- напряжение питания – 3Ф 380В;

- метод управления – широтно-импульсная модуляция (ШИМ);

- аналоговый сигнал управления частотой 4…20 мА;

- защита двигателя от перегрузки – электронное тепловое реле;

- степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды по ГОСТ14254-96 – IP20;

- защита персонала от поражений электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – класс “I”;

- вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1;

- наличие встроенного ПИД-регулятора;

- наличие функции автоматического запуска при появлении напряжения;

- наличие функции регистрации последних не менее 10 аварий;

- наличие встроенного источника питания 24В с защитой от короткого замыкания;

- защита силовой сети от короткого замыкания и перепадов напряжения сети.

Виды и объем Продукции указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

# Сроки и условия поставки Продукции.

2.1. Поставка Продукции осуществляется партиями на основании заявок, направляемых Покупателем Поставщику по электронной почте за подписью уполномоченного лица Покупателя.

Адрес электронной почты уполномоченного представителя Поставщика _____________________.

Поставщик подтверждает, что все сообщения, пришедшие на вышеназванную электронную почту считаются полученными Поставщиком надлежащим образом.

2.2. Поставка Продукции производится Поставщиком в течение __________________ с даты направления заявки Покупателем по адресу электронной почты, указанному в п.2.1 настоящего Договора.

2.3. Продукция доставляется за счет Поставщика по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 (Пункт доставки).

2.4. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю на каждую партию Продукции следующие отгрузочные документы:

- оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (или универсальный передаточный документ) – 1 (один) экземпляр, подписанный уполномоченным Поставщиком лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочие представителя Поставщика на передачу Продукции;

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

- сертификат качества, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорта или иные, подтверждающие качество Продукции документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Поставщиком.

Датой поставки Продукции считается дата подписания Покупателем отгрузочных документов, предусмотренных настоящим Договором.

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Цена за единицу Продукции определяется согласно Спецификации  (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2. Общая стоимость Продукции по Договору составляет  ________  (_______) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% ______ руб. ___ коп. (или НДС не облагается).

3.3. Оплата Продукции производится за каждую поставленную партию Продукции в российских рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки партии Продукции на склад Покупателя.

3.4. Стороны договорились, что в отношении настоящего Договора положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Порядок сдачи-приемки Продукции

. 4.1. Приемка Продукции производится Заказчиком в момент передачи Продукции в пункте доставки. Продукция по настоящему Договору считается сданной Поставщиком и принятой Заказчиком:

а) количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях, вложенных в контейнеры, вагоны, платформы, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 со всеми изменениями и дополнениями;

б) по качеству – на соответствие качества поставленного Продукции условиям настоящего Договора о качестве Продукции, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 со всеми изменениями и дополнениями. Для продукции, предназначенной для установки на производственные объекты с высокой интенсивностью работы входной контроль осуществляется путем технической ревизии на площадке Заказчика.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Поставщик гарантирует, что Продукция на момент передачи Заказчику не находится под арестом либо в залоге и свободна от прав третьих лиц. Качество и комплектность Продукции определяются в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, следуемой с Продукцией.

5.2. Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемую Продукцию соответствуют гарантийным условиям предприятия-изготовителя.

5.3. При поступлении Продукции Заказчик производит входной контроль (ревизию), если это необходимо, то вскрывает упаковку.

# 6. Претензии и санкции.

6.1. В случае, если поставляемая Продукция по качеству и/или количеству окажется не соответствующей условиям настоящего Договора, сторона, в отношении которой допущено нарушение, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в течение семи календарных дней с момента получения от Покупателя претензии в устной или письменной форме если иной срок не урегулирован Сторонами отдельно;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае несоответствия Продукции пункту 4.1. настоящего Договора Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора.

6.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в п.2.2. настоящего Договора Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню  в размере 0, 2 % от стоимости Продукции согласно п.3.2 настоящего Договора, начиная со следующего дня после окончания сроков поставки до дня подписания товарной накладной Покупателем.

6.4.  В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков Продукции в срок указанный в п.6.1. после направления Покупателем заявления об устранении недостатков или заявления о возмещении расходов об устранении по адресу электронной почты согласно п.2.1. Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню  в размере 0, 2 % от стоимости Продукции согласно п.3.2 до даты допоставки Продукции надлежащего качества и/или количества.

# 7. Разрешение споров.

# 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Поставщиком и Заказчиком.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

# 7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

7.4. В случае если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону письменно.

8.3.  Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый ТПП России.

# 9. Прочие условия.

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев перехода права требования по денежным обязательствам.

9.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

9.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Срок действия Договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу  с даты подписания Сторонами и действует до 31 марта 2017 года, а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Заказчика. В случае расторжения Договора по требованию Заказчика он обязан уведомить об этом Исполнителя за 2 (два) календарных дня до даты, с которой Заказчик намерен расторгнуть Договор.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Заказчик: |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору  от __________ №____

Спецификация

| № п\п | Наименование продукции | Кол-во шт. | Стоимость за единицу с НДС (или без НДС) | Стоимость с НДС (или без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь частоты N 700 E-055HF/075HFP 5,5/7,5 кВт 380-480 В | 33 |  |  |
| 2 | Преобразователь частоты N 700 E-075HF/110 HFP 7,5/11 кВт 380-480 В | 10 |  |  |
| 3 | Преобразователь частоты N 700 E-110HF/150HFP 11/15 кВт 380-480 В | 2 |  |  |
| 4 | Преобразователь частоты N 700 E-150HF/185HFP 15/18,5 кВт 380-480 В | 3 |  |  |
| 5 | Преобразователь частоты N 700 E-185HF/220HFP 18,5/22 кВт 380-480 В | 1 |  |  |
| 6 | Преобразователь частоты N 700 E-220HF/300HFP 22/30 кВт 380-480 В | 1 |  |  |
| 7 | Преобразователь частоты N 700 E-450HF/550HFP 45/55 кВт 380-480 В | 1 |  |  |
| 8 | Преобразователь частоты N 700 E-1320HF/1600HFP 132/160 кВт 380-480 В | 1 |  |  |
|  | Всего: | 52 |  |  |

Поставщик:                                                               Заказчик:

ГП  «Калугаоблводоканал»

____________   А.В. Грошев

# м.п.