УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________ А.В. Грошев

«07» июня 2016 г.

Реестровый номер закупки № 49/К

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

# «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации в п. Жилетово Дзержинского района Калужской области, в т.ч. объектов: вторичных отстойников, биопрудов, аэротенков, песколовок, иловых площадок, контактных отстойников»

# 1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, включая проект договора, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается наименование критерия оценки заявок на участие в конкурсе | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |
| 2. |  | Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания и проектом договора |

Настоящая заявка действительна до дня заключения договора.

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц):

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Копии документа(ов), подтверждающего(их) полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица: - решение/протокол о назначении или об избрании руководителя организации; - приказ о назначении физического лица на должность руководителя организации. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц): - устав с приложением всех изменений и дополнений в него, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе, положение (для филиала или представительства юридического лица); - свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет либо соответствующее письмо, либо письмо о том, что участник не попадает под действие такого требования, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника. |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов пеней, штрафов (по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации); 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: - нотариально заверенная копия свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующие виды работ: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 2. Работы по подготовке архитектурных решений 3. Работы по подготовке конструктивных решений 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ИЛИ - нотариально заверенная копия свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующие виды работ: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор; 2) соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке; 3) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого из юридических лиц либо физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), которые выступают на стороне одного участника закупки, по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора; 4) срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам проведения закупки; 5) соглашение не должно изменяться без одобрения Заказчика. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие предлагаемые участником закупки условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок: Сводная смета (в том числе Смета №1, Смета №2, Смета №3, Смета №4, Смета №5, Смета №6, Смета №7, Смета №8, Смета №9); Копия(и) исполненного(ых) в полном объеме договора(ов) со всеми приложениями к нему(им), в том числе документ(ы), подтверждающий(ие) исполнение договора (акт(ы) выполненных работ, акт(ы) оказанных услуг и др. на общую сумму договора(ов)); Заверенная(ые) печатью организации копия(и) трудовой(ых) книжки(ек) специалиста(ов) участника конкурса с приложением заверенных печатью организации копий документов, подтверждающих квалификацию по направлению «проектирование»; Заверенная(ые) печатью организации копия(ии) диплома(ов) о высшем образовании специалиста(ов) участника закупки; Заверенная(ые) печатью организации копия(и) действующего(их) сертификата(ов) менеджмента качества ГОСТ Р ИСО или ГОСТ ИСО; Заверенные печатью организации копии грамот, дипломов, свидетельств, благодарственных писем, отзывов и иных документов, положительно характеризующих участника конкурса. |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое предложение | Участник закупки в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с требованиями технического задания закупочной документации и проектом договора. При описании предложения участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения в соответствии с действующими нормами и правилами, не допускающие двусмысленных толкований. |
| 2. | соответствие ГОСТам, СНиП, СП, ПУЭ | Обеспечить соответствие выполненных работ и оформленных документов требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части порядка производства работ. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к ее безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика:

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные. |
| 1.1. | Основание для проектирования. | Настоящее Техническое Задание. Исходные данные и технические условия для подключения к инженерным сетям, см. приложение к заданию на проектирование. |
| 1.2. | Вид работ. | Реконструкция очистных сооружений. |
| 1.3. | Назначение и мощность проектируемого объекта. | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод объемом 600 м3/сут (уточнить водохозяйственным балансом). |
| 1.4. | Особые условия. | - В целях сокращения продолжительности строительно-монтажных работ, очистные сооружения должны быть выполнены в комплектно-блочном исполнении полной заводской готовности наземного типа из металлических конструкций и максимально укомплектованные технологическим, электротехническим оборудованием, оборудованием автоматизации и контрольно-измерительными приборами российского производства. |
| 1.5. | Местоположение объекта | Калужская область, Дзержинский район, п. Жилетово. |
| 1.6. | Стадийность проектирования | Предпроектные работы – основные проектные решения (далее ОПР). Проектная и рабочая документация. |
| 1.7. | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Предусмотреть мероприятия по демонтажу существующих строительных конструкций и оборудования, попадающих в зону реконструкции. |
| 1.8. | Требования к инженерным изысканиям. | Инженерные изыскания выполняет Проектировщик в составе: - инженерно-геодезические изыскания в границах площадки очистных сооружений; - инженерно-геологические изыскания в границах площадки очистных сооружений; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания. |
| 1.9. | Основные технико-экономические показатели | Производительность очистных сооружений после реконструкции – 600 м3/сут (уточнить водохозяйственным балансом). Предусмотреть три технологические линии (уточнить проектом). Качество сточных вод на входе очистных сооружений канализации принять на основании данных лабораторного контроля (минимально – за 3 года), а также учесть перспективу развития (при наличии). Обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями при сбросе в водоемы рыбохозяйственного водопользования (приказ Федерального агентства по рыболовству №20 от 18.01.2010) и требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. Проект должен предусматривать минимизацию негативного воздействия на ближайшие жилые дома в части шумового давления. Проектирование и строительство ведется на площадке действующих очистных сооружений. |
| 1.10. | Требования к вариантной разработке. | На стадии ОПР проработать не менее трех вариантов с определением основных технико-экономических показателей. Выбранный вариант согласовать с Заказчиком до начала выполнения проектной документации. Предоставить на выбор Заказчика технологические схемы биологической очистки сточных вод: 1. Очистка сточных вод по традиционной технологии биологической очистки; 2. Очистка сточных вод на мембранных биореакторах (с применением половолоконных мембран). 3. Рассмотреть несколько видов конструкционных материалов (сталь, композит, и т.д.) Выбранный вариант согласовать с Заказчиком до начала выполнения проектной документации. |
| 1.11. | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме. | Презентация в программе Power Point по результатам работы ОПР. |
| 1.12. | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. | Предусмотреть очередность строительства, обеспечивающую поэтапный ввод сооружений без остановки процесса очистки сточных вод на существующих сооружениях. |
| 1.13. | Требования к составу разделов проектной документации. | В соответствии с действующими нормативными документами РФ на момент выдачи проектной и рабочей документации и постановлением РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования по их содержанию», а именно: Раздел 1. «Пояснительная записка». Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка». Раздел 3. «Архитектурные решения». Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: Подраздел 5.1. «Система электроснабжения». Подраздел 5.2. «Система водоснабжения». Подраздел 5.3. «Система водоотведения». Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети». Подраздел 5.5. «Сети связи». Подраздел 5.7. «Технологические решения». Раздел 6. «Проект организации строительства». Раздел 7. «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства». Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Раздел 11.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащения зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - при необходимости. Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства». Сметную документацию разработать по методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2004 с учетом общих положений и рекомендаций по применению расчетных коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости строительства на территории Калужской области на основе государственных сметных нормативов. Сметную документацию разработать в базе 2001 г. с выпуском ССР в текущем уровне цен с использованием программного комплекса «Гранд-Смета». Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно- экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания. Получение положительного заключения Государственной экспертизы. Рабочая документация выполняется в объеме требований ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», и другими действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС). В объёме: -раздел ГП «Генеральный план»; -раздел ТХ «Технология производства»; -раздел АС «Архитектурно-строительные решения»; -раздел НВК «Наружные сети водоснабжения и канализации»; -раздел ЭН «Наружное электроосвещение»; -раздел АТХ «Автоматизация технологических процессов»; -раздел ЭС «Электроснабжение»; -раздел СМ «Смета на строительство». -раздел ГОЧС «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
| 1.14. | Требования к разработке технологической части проекта и технологическому оборудованию. | 1. Применить для очистки сточных вод и обработки осадка современные технологические приемы и технические решения. 2. Предусмотреть максимальное использование существующих зданий, сооружений и оборудования в зависимости от их состояния и принятой технологической схемы. 3. Предусмотреть энергосберегающие мероприятия. 4. Применить оборудование только российского производства, соответствующее действующим в РФ стандартам, нормам и правилам. 5. Предусмотреть II категорию надежности. 6. Реконструкцию очистных сооружений проводить в границах существующего и дополнительно отведенного земельного участка (при необходимости) с учетом выполнения технических условий по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению, устройства подъездной дороги, а также проектирования выпуска сточных вод в водный объект – р. Суходрев. 7. Технологическая схема очистных сооружений должна включать в себя прохождение следующих стадий очистки: 1.1. Сооружения механической очистки; 1.2. Сооружения биологической очистки: - биореактор-денитрификатор; - биореактор-нитрификатор; - вторичный отстойник; Перечень уточнить проектом 1.3. Предусмотреть доочистку: - фильтры-биореакторы (блоки с прикреплённой загрузкой); 1.4. Обеззараживание ультрафиолетом; 1.5. Сооружение по обработке осадка: - механическое обезвоживание осадка (тип оборудования уточнить проектом); 1.6. Объекты размещения осадка (иловые и песковые карты) Все сооружения и технологическое оборудование ОСК согласовать с Заказчиком. 1.7. Технологический павильон для размещения механической решетки, воздуходувных установок, комплекса реагентного хозяйства и вспомогательного технологического оборудования. Павильон оборудован отоплением, освещением и вентиляцией. Все основные процессы должны быть механизированы и автоматизированы. |
| 1.15 | Требования к автоматизации технологических процессов. | 1. Управление объектом должно осуществляться с помощью автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) с передачей данных на центральную диспетчерскую службу эксплуатирующей организации. 2. ИБП должны поставляться в комплекте с системой АСУТП. 3. Требования по автоматизации будут приведены в технических условиях на проектирование. 4. Разработать документ «Технические требования на АСУ ТП» и опросные листы. Технические требования на АСУ ТП и опросные листы согласовать с Заказчиком. 5. Оборудования АСУ ТП разместить в помещении аппаратной. План расположения шкафов АСУТП согласовать с Заказчиком. 6. В аппаратной предусмотреть размещение рабочего места удаленного доступа автономной работы дежурного инженера АСУТП для наладки системы. 7. Предусмотреть изолированное помещение в аппаратной для организации системы бесперебойного питания и размещения активного оборудования: ИБП. 8. Размеры аппаратной должны предусматривать резервное место для дополнительных шкафов АСУТП в размере 30%. 9. Выполнить систему кондиционирования, отопления и вентиляции помещения аппаратной с учётом размещения дополнительных шкафов АСУТП. 10. Предусмотреть возможность передачи данных с АСУ ТП на центральную диспетчерскую службу (ЦДС) эксплуатирующей организации. 11. Перечень передаваемых сигналов с очистных сооружений на ЦДС согласовать при проектировании. 12. Основным каналом связи для системы предусмотреть встроенный или внешний GSM/GPRS модем с возможностью построения GPRS сетей систем автоматизации без специального контракта с провайдером через закрытые виртуальные частные сети (VPN). 14. В качестве резервного канала предусмотреть встроенный или внешний GSM/GPRS модем с возможностью построения GPRS сетей систем автоматизации без специального контракта с провайдером через закрытые виртуальные частные сети (VPN) другого оператора. Увязать все проектные решения по системе автоматики с существующим положением на объекте. |
| 1.16. | Требования к архитектурно-строительным, объемно планировочным и конструктивным решениям. | Все основные технологические, вспомогательные здания и сооружения площадки КОС должны быть снабжены новейшими и эффективнейшими технологиями и выполнены из современных материалов, отвечающих стандарту качества, сертифицированные на территории РФ. Конструкции зданий и сооружений запроектировать в соответствии с технологическим процессом. Состав вспомогательных объектов и объектов инженерной инфраструктуры определить проектом. |
| 1.17. | Конструктивные решения, материалы несущих и ограждающих конструкций. | Технологическое здание запроектировать из металлокаркаса с сэндвич-панелями заводского изготовления. Толщину панелей обосновать теплотехническим расчетом и согласовать с Заказчиком. Наличие окон на фасадах зданий – в соответствии с действующими требованиями по инсоляции зданий и сооружений. Тип фундаментов определить проектом. Материал емкостных сооружений – конструкционная сталь марки Ст.3 с антикоррозийным покрытием (уточнить проектом). Площадки обслуживания выполнить из решетчатого настила. Тип настила согласовать с Заказчиком. В технологическом здании предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Кратность воздухообмена обосновать расчётом. |
| 1.18. | Основные требования к инженерному оборудованию. | Оборудование должно быть полной заводской готовности и должно: -иметь разрешение на применение; -соответствовать высокому техническому уровню лучших отечественных и мировых производителей; -обладать надежностью и долговечностью; -иметь сертификат соответствия, выданный в Российской Федерации; -соответствовать требованиям пожарной безопасности; -соответствовать нормативным санитарно-гигиеническим и экологическим стандартам. Инженерное оборудование принять в соответствии с действующими нормами с учетом технологии процесса очистки сточных вод (максимально использовать трубопроводную обвязку из полимерных материалов, применить механизированные решетки, запорную арматуру). На проектируемой площадке КОС применить высокоэффективное оборудование, автоматику и систему диспетчеризации. Применяемое технологическое оборудование (воздуходувки, насосы, емкостные сооружения) должно быть современным, энергосберегающим, экономичным и долговечным, Российского производства. |
| 1.19. | Обеспечение объекта энергоресурсами. | В соответствии с техническими условиями. |
| 1.20. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. | В соответствии с действующими нормами. |
| 1.21. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | В соответствии с действующими нормами. |
| 1.22. | Требования по обеспечению антитеррористической защиты. | Разработать в составе раздела «Технологические решения» в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 1.23. | Требования по благоустройству площадки | В соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». |
| 1.24. | Границы проектирования и строительства. | Очистные сооружения и подводящие сети обустраиваются в границах определенного земельного участка. Электроснабжение: в соответствии с техническими условиями. Линия электроснабжения (0,4 кВ) к площадке очистных сооружений не входит в объем проектирования. Водоотведение: в объем работ входит проектирование объекта внутри площадки очистных сооружений (внутри ограждения). Границы проектирования - приемная камера на площадке канализационных очистных сооружений (поступающая сточная вода) и выпуск сточных вод в водный объект (около 3500 м, уточнить при проектировании ). Теплоснабжение: электрическое. Водоснабжение: первый колодец с запорно-регулирующей арматурой на площадке очистных сооружений (при наличии и необходимости). Подъездные пути: въезд на площадку сооружений и дороги внутри площадки. |
| 1.25. | Режим работы производства. | Непрерывный, круглогодичный. |
| 1.26. | Особые условия | 1. Технические условия на подключение к существующим инженерным сетям предоставляет Заказчик. 2. Дополнительные работы по предложению Заказчика выполняются по отдельному договору. 3. Оплату государственной экспертизы осуществляет Заказчик. |
| 2. Дополнительные требования |
| 2.1. | Выполнение дополнительных экземпляров проектной документации. | Проектно-сметную документацию (стадия «Проектная документация») выполнить в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате dwg (CD диск), для предоставления на Экспертизу. После получения положительного заключения предоставить ещё 1 (один) экземпляр проектной и рабочей документации на печатном носителе и в 1-ом экземпляре на компакт-диске (CD) в формате dwg. |
| 3. Особые условия |
| 3.1 | Характер поступления стока. | Стоки поступают неравномерно в течение суток. |
| 3.2 | Устранение замечаний. | При выявленных замечаниях в ходе проведения экспертизы проектной документации Проектировщик обязуется в сроки, согласованные с Заказчиком, исправить все замечания и при необходимости доработать проектные решения до момента получения положительного заключения Государственной экспертизы. |
| 3.3 | Исходные материалы | Согласно Приложению к настоящему Техническому заданию |
| 3.4 | Дополнительные работы | 1. Нормативно-допустимый сброс. 2. Оценка ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания. 3. Обследование строительных конструкций (при необходимости). 4. Санитарно-защитная зона (при необходимости). |

Приложение к техническому заданию - Перечень исходных материалов для выполнения проектно-изыскательских работ:

| № п/п | Наименование исходных материалов |
| --- | --- |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального образования о реконструкции очистных сооружений |
| 2. | Справка по местоположению объекта (с указанием района, населенного пункта, планировочных ограничений, наличия и характера застройки, подлежащих сносу зданий и сооружений, ландшафтной характеристики, характера рельефа, геологических, гидрологических условий и др.) |
| 3. | Градостроительный план земельного участка |
| 4. | Правоустанавливающие документы на земельный участок (разрешение па землепользование, копии договоров с собственниками, арендаторами земельных участков, зданий, сооружений, свидетельство о собственности на земельный участок, кадастровая выписка и кадастровый план¸ межевое дело и др.) |
| 5. | Правоустанавливающие документы на здания и сооружения |
| 6. | Паспорта БТИ и инвентарные дела на здания и сооружения |
| 7. | Ситуационный план расположения объекта (М 1:2000, М 1:10000, М 1:25000) |
| 8. | Материалы по существующей и сохраняемой застройке и зеленым насаждениям |
| 9. | Данные по существующему расходу сточных вод (количество хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод) Данные по увеличению количества сточных вод (при необходимости) |
| 10. | Копия ТЗ, календарного плана (приложения к договору с Заказчиком) |
| 11. | ТУ на водоснабжение и канализацию |
| 12. | ТУ на теплоснабжение |
| 13. | ТУ на газоснабжение |
| 14. | ТУ на электроснабжение |
| 15. | ТУ на радиофикацию |
| 16. | ТУ на телефонизацию |
| 17. | Временные технические условия на электроснабжение, водоснабжение, канализацию и теплоснабжение |
| 18. | Обмерочные чертежи существующих зданий и сооружений очистных сооружений |
| 19. | Результаты химического анализа исходной сточной воды: - хозяйственно-бытовые стоки; - производственные стоки. (вход на очистные сооружения и выход из очистных сооружений, по реке выше и ниже выпуска сточных вод за период последних 3-х лет) |
| 20. | Лицензии на водопользование и водоотведение |
| 21. | Справка Гидрометеорологического Центра о концентрации фоновых загрязнений атмосферного воздуха |
| 22. | Справка ТЦ «Геомониторинг» об условиях защищенности участка недр |
| 23. | Лабораторные исследования: - почвы (на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и радиологические показатели); - атмосферного воздуха, в т.ч. на радиологические показатели; - инструментальные замеры по шуму; - инфразвуку; -ЭМП. |
| 24. | Протокол лабораторных исследований питьевой воды на: санитарно-гигиенические показатели и на микробиологические показатели |
| 25. | Указать в техническом задании класс объекта по антитеррористической защищенности, согласно п. 6.3 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» |
| 26. | Справка о дальности привозки и протокол с характеристиками недостающего грунта (песка) |
| 27. | Справка о дальности транспортировки грунта и строительного мусора |
| 28. | Обоснование существующей величины затрат на очистку |
| 29. | Справка о расходах электроэнергии на очистных сооружениях за последние 3 года |
| 30. | Штатное расписание. Справка с фактической численностью работающих на очистных сооружениях |
| 31. | Сведения об абонентах, данные о перспективе развития |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работы:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место выполнения работ | Калужская область, Дзержинский район, п. Жилетово |
| 2. | Условия выполнения работ | В соответствии с проектом договора |
| 3. | Сроки (периоды) выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ – 210 (двести десять) календарных дней с даты получения исходной документации. Минимальный срок выполнения работ - 90 (девяносто) календарных дней с даты получения исходной документации. Перечень исходной документации определен в Приложении к техническому заданию, а также в Приложении №1 к проекту договора (Приложение к Заданию на проектно-изыскательские работы). |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цене единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 16 632 164 (шестнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18%. Определена Сводной сметой (в том числе Сметой №1, Сметой №2, Сметой №3, Сметой №4, Сметой №5, Сметой №6, Сметой №7, Сметой №8, Сметой №9) (Приложение №1 к закупочной документации). (Приложение № 1 к закупочной документации). |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты работы:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты работы | В соответствии с проектом договора |
| 2. | Сроки оплаты работы | В течение 12 (двенадцати) месяцев после (с даты) получения от Проектировщика в письменном виде положительного заключения органов государственной экспертизы проектной документации и передачи Заказчику документации, предусмотренной договором, в полном объеме |
| 3. | Порядок оплаты работы | В соответствии с проектом договора |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на стоимость материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости тары, маркировки, погрузки и разгрузки и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. Определяется Определяется Сводной сметой (в том числе Сметой №1, Сметой №2, Сметой №3, Сметой №4, Сметой №5, Сметой №6, Сметой №7, Сметой №8, Сметой №9) (Приложение №1 к закупочной документации). В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «08» июня 2016г. по «27» июня 2016г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Наличие нотариально заверенной копии свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующие виды работ: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 2. Работы по подготовке архитектурных решений 3. Работы по подготовке конструктивных решений 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ИЛИ Наличие нотариально заверенной копии свидетельства СРО по проектированию с разрешением на следующий вид работ: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 с «08» июня 2016 года по «23» июня 2016 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке «28» июня 2016 года, начиная с 14:30 по московскому времени, по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

Место и дата рассмотрения заявок: «29» июня 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

Место и дата подведения итогов закупки:  «29» июня 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке, содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер кри-терия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора составляет 16 632 164 (шестнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику конкурса необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора на весь период его срока действия в российских рублях. В обоснование предложенной цены предоставить Сводную смету (в том числе: Смету №1, Смету №2, Смету №3, Смету №4, Смету №5, Смету №6, Смету №7, Смету №8, Смету №9) (согласованные со стороны участника закупки). Название объекта в Сметном расчете на проектно-изыскательские работы должно точно совпадать с названием предмета настоящего конкурса. В случае наличия в заявке на участие в закупке расхождений между обозначением предлагаемой цены договора/цены единицы Продукции словами и цифрами, к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости работ по сравнению с максимальной ценой договора. | 20 |
| 2. | Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация) | 1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в качестве генерального проектировщика за последние 3 (три) года до дня размещения в единой информационной сети извещения о проведении настоящей закупки. Под аналогичными работами понимаются успешно выполненные участником конкурса проектно-изыскательские работы на объектах, относящихся к той же группе (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации), что и предмет настоящего конкурса, в качестве генерального проектировщика; при этом стоимость такого договора (одного договора) должна составлять не менее 5 000 (пяти миллионов) рублей. Количество заключенных и исполненных в полном объеме договоров со всеми приложениями к ним, в том числе документы, подтверждающие исполнение договора (акт(ы) выполненных работ, акт(ы) оказанных услуг и др. на общую сумму договоров) оценивается следующим образом: - 0 договоров (отсутствие в заявке информации об опыте работы, либо опыт работы не подтвержден документально) – 0 баллов; - 1 договор – 10 баллов; - от 2 до 20 договоров – 20 баллов; - от 20 до 30 договоров – 60 баллов; - более 30 договоров – 80 баллов. Участнику конкурса необходимо предоставить копию(и) исполненного(ых) в полном объеме договора(ов) со всеми приложениями к нему(им), в том числе документ(ы), подтверждающий(ие) исполнение договора (акт(ы) выполненных работ, акт(ы) оказанных услуг и др. на общую сумму договора(ов)). Документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ в качестве субподрядчика, не учитываются. Документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ на объектах, стоимостью на один объект менее 5 000 (пяти миллионов) рублей, не учитываются. Максимальное количество баллов по данному подкритерию – 80 (восемьдесят). Деловая репутация участника конкурса – наличие у участника конкурса грамот, дипломов, свидетельств, благодарственных писем, отзывов и иных документов, положительно характеризующих участника конкурса. За каждый документ, предоставленный участником конкурса в качестве подтверждения деловой репутации, выставляется 5 (пять) баллов. Максимальное количество баллов по данному подкритерию - 20 (двадцать) баллов. | 40 |
| 3. | Качество работ, услуг | Наличие трудовых ресурсов – сведения о наличии в штате участника конкурса сотрудников, обладающих необходимой специализацией и квалификацией для исполнения договора (единица измерения – количество сотрудников): отсутствие сотрудников либо непредставление сведений об их наличии (включая случаи предоставления неполного пакета документов на каждого сотрудника: копия трудовой книжки с копией диплома о высшем образовании) – 0 баллов; от 1 до 10 сотрудников – 5 баллов; от 10 до 20 сотрудников – 15 баллов; от 20 до 30 сотрудников – 30 баллов; от 30 сотрудников и больше – 50 баллов. Документами, подтверждающими соответствие участника закупки, являются копии трудовых книжек сотрудников, в том числе вместе с приложением документов, подтверждающих квалификацию по направлению «проектирование», с копиями дипломов о высшем образовании на каждого сотрудника в совокупности. Максимальное количество баллов за всех сотрудников, обладающих необходимой специализацией и квалификацией для исполнения договора, - 50 (пятьдесят) баллов. Наличие прохождения сертификации менеджмента качества ГОСТ Р ИСО или ГОСТ ИСО. Документом(ами), подтверждающим(ими) соответствие участника закупки, является(ются) копия(и) действующего(их) сертификата(ов) менеджмента качества ГОСТ Р ИСО или ГОСТ ИСО. Оценка будет производиться следующим образом: - 0 документов (отсутствие в заявке информации о прохождении сертификации менеджмента качества ГОСТ Р ИСО или ГОСТ ИСО не подтверждена документально) – 0 баллов; - 1 документ и больше – 50 (пятьдесят) баллов. Максимальное количество баллов по данному подкритерию - 50 (пятьдесят) баллов. | 30 |
| 4. | Срок выполнения работ | Единица измерения срока выполнения работ - календарный день с даты получения исходной документации. Перечень исходной документации определен в Приложении к техническому заданию, а также в Приложении №1 к проекту договора (Приложение к Заданию на проектно-изыскательские работы). Максимальный срок выполнения работ – 210 (двести десять) календарных дней с даты получения исходной документации. Минимальный срок выполнения работ - 90 (девяносто) календарных дней с даты получения исходной документации. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку выполнения работ. | 10 |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/Amax ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная/максимальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная/максимальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация)» и «Качество работ, услуг» каждой заявке по каждому из указанных критериев Комиссией по закупкам выставляется значение от 0 (нуля) до 100 (ста) баллов.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) выполнения работ;

Вmin - минимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) выполнения работ;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единице измерения срока (периода) выполнения работ.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о конкурсе.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке.

Обеспечением заявки выступает внесение участником закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размер обеспечения | 10% от максимальной цены договора с учетом НДС, указанной в п. 5 закупочной документации |
| 2. | Порядок предоставления | Факт внесения участником закупки денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, подтверждается платежным поручением с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика. Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, может быть квитанция. Соответствующее платежное поручение или квитанция, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения, квитанции, с отметкой банка), должны быть поданы в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. В случае непоступления денежных средств до дня окончания рассмотрения заявок в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на счет, реквизиты которого указаны в пп. 4 п. 15 закупочной документации или поступление таких средств в объеме, не соответствующем указанному в пп. 1 п. 15 закупочной документации, участник закупки не допускается до участия в конкурсе. |
| 3. | Срок возврата | Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в следующих случаях и в следующие сроки: 1) в течение 5 (пяти) дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки; 2) в течение 5 (пяти) дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в закупке; 3) в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, участнику (участникам) закупки, которому (которым) отказано в допуске к участию в конкурсе; 4) победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора по результатам проведения конкурса; 5) единственному участнику (в случае, если процедура закупки не состоялась, и имеется только один участник, соответствующий требованиям закупочной документации) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора по результатам проведения конкурса; 6) иным участникам конкурса, которые были допущены к участию в закупке, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения участника конкурса от заключения договора. |
| 4. | Реквизиты счета для внесения обеспечения заявок на участие в закупке | Получатель: ГП «Калугаоблводоканал» ИНН 4027001552 КПП 402701001 р/с 40602810822240000121 к/с 30101810100000000612 Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга БИК 042908612 ОГРН 1024001186461 ОКВЭД 41.00.1, 41.00.2 ОКПО 03271366 Назначение платежа: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации в п. Жилетово Дзержинского района Калужской области, в т.ч. объектов: вторичных отстойников, биопрудов, аэротенков, песколовок, иловых площадок, контактных отстойников» (указать обязательно). |

- Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком:

# Обеспечение исполнения договора устанавливается Заказчиком в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.

Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора.

# Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном конкурсной документацией.

# Способ обеспечения исполнения договора определяется участником конкурса, с которым заключается договор, самостоятельно.

# 16.1. В случае перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на счет Заказчика, в платежном поручении необходимо указывать назначение платежа следующим образом: «Обеспечение исполнения договора по конкурсу - Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации в п. Жилетово Дзержинского района Калужской области, в т.ч. объектов: вторичных отстойников, биопрудов, аэротенков, песколовок, иловых площадок, контактных отстойников» НДС не облагается».

Срок внесения обеспечения - до момента заключения договора.

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств): Получатель: ГП «Калугаоблводоканал»

ИНН 4027001552

КПП 402701001

р/с 40602810822240000121

# к/с 30101810100000000612

Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга

# БИК 042908612

## ОГРН 1024001186461

ОКВЭД 41.00.1, 41.00.2

ОКПО 03271366.

16.2. В случае представления участником конкурса обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иного законодательства Российской Федерации и соответствовать следующим условиям:

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях;

- банковская гарантия должна действовать с учетом установленного общего срока действия договора и оканчиваться не ранее истечения 1 (одного) года с даты подписания сторонами акта выполненных работ;

- банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности;

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор закупки, принципалом — участник закупки, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию или иная кредитная организация;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии;

- банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющем лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. Требование о предоставлении преференций не установлено.

# 19. Проект договора:

ДОГОВОР №

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Калуга 								       «___»___________ 2016 г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» в лице исполняющего обязанности генерального директора Грошева Андрея Владимировича, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

# 1.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации в п. Жилетово Дзержинского района Калужской области, в т.ч. объектов: вторичных отстойников, биопрудов, аэротенков, песколовок, иловых площадок, контактных отстойников» (далее - «Документация») в соответствии с Заданием на проектно-изыскательские работы (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется создать Проектировщику необходимые условия, принять и оплатить результат работ.

1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемой работе, являющейся предметом настоящего Договора, определены Заданием на проектно-изыскательские работы (Приложение №1 к Договору) и Сводной сметой (в том числе: Сметой №1, Сметой №2, Сметой №3, Сметой №4, Сметой №5, Сметой №6, Сметой №7, Сметой №8, Сметой №9)  (Приложение №2 к Договору), утвержденными Заказчиком.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Проектировщику исходные данные для выполнения работ (Приложение №1 к настоящему Договору -  Приложение к Заданию на проектно-изыскательские работы), а в случае необходимости по запросу Проектировщика дополнительные данные, документы и информацию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса от Проектировщика.

2.1.2. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Проектировщика о готовности Документации к приему-передаче принять Документацию по акту выполненных работ.

2.1.4. Использовать Документацию только для целей, предусмотренных настоящим Договором, не передавать Документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика.

2.1.5. Обеспечить Проектировщику для выполнения работ: доступ на аналогичные объекты предмета проектирования, доступ к информационным ресурсам и архивам, связанным с Документацией, издать соответствующий приказ на предприятии о полном содействии сотрудников Заказчика для исполнения настоящего Договора Сторонами.

2.1.6. Способствовать Проектировщику в согласовании готовой Документации с соответствующими государственными органами, в том числе при проведении государственной экспертизы Документации, при необходимости предоставляя по требованию Проектировщика необходимые разъяснения и пояснения, касающиеся целей данных работ и результатов, а также документацию и иные данные, которые отсутствуют у Проектировщика.

2.1.7. Незамедлительно информировать Проектировщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения работ по Договору.

2.2. Проектировщик обязуется:

2.2.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями, содержащимися в Задании на проектно-изыскательские работы.

2.2.2. При досрочном расторжении Договора, возвратить Заказчику всю полученную от него документацию.

2.2.3. Направлять Заказчику информацию (отчет) о ходе выполнения работ по Договору. Форма, содержание и сроки предоставления отчета согласовываются Сторонами дополнительно.

2.2.4. В течение всего срока действия Договора Проектировщик гарантирует наличие действующего свидетельства о допуске к работам, выполняемым по настоящему Договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.

2.2.5. При отсутствии у Заказчика возражений к содержанию, качеству, комплектности Документации, Проектировщик обязуется обеспечить согласование готовой Документации при проведении государственной экспертизы.

2.2.6. Уведомить Заказчика  письменно о готовности Документации к приемке.

2.2.7. Передать Заказчику готовую Документацию, на которую имеется положительное заключение государственной экспертизы, по акту выполненных работ.

2.2.8. Проектировщик не вправе передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

2.2.9. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Документации, по требованию Заказчика, безвозмездно переделать Документацию в разумные сроки, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ (____________) руб. ___ коп., включая НДС 18% (либо НДС не облагается) и определяется в соответствии со Сводной сметой (в том числе: Сметой №1, Сметой №2, Сметой №3, Сметой №4, Сметой №5, Сметой №6, Сметой №7, Сметой №8, Сметой №9) (Приложение №2 к Договору), в том числе стоимость работ по каждому этапу (разделу) Задания на проектно-изыскательские работы.

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в течение 12 (двенадцати) месяцев после (с даты) получения от Проектировщика в письменном виде положительного заключения органов государственной экспертизы проектной документации и передачи Заказчику Документации, предусмотренной настоящим Договором, в полном объеме. Заказчик вправе произвести оплату работ до истечения указанного срока.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Проектировщика.

3.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, он обязан уплатить Проектировщику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.5. Все платежи за государственную экспертизу, сборы, пошлины осуществляет Проектировщик.

3.6. В случае невозможности проведения работ в связи с возникновением необходимости выполнения дополнительных работ Проектировщик вправе приостановить работы до устранения указанных обстоятельств.

3.7. Стороны договорились, что в отношении настоящего Договора положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.

3.8. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон в связи с внесением изменений в сметную документацию.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, указанные в разделе 1, должны быть начаты на следующий день после даты получения исходной документации, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору -  Приложение к Заданию на проектно-изыскательские работы.

4.2. Работы по настоящему Договору должны быть завершены в течение ______ (________) календарных дней.

4.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

5.	ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. После завершения работ Проектировщик представляет Заказчику по накладной акт выполненных работ, с необходимым комплектом Документации согласно Заданию на проектно-изыскательские работы (Приложение №1 к Договору).

5.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и необходимого комплекта Документации направить Проектировщику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ Заказчик направляет Проектировщику письмо с перечнем необходимых доработок и указанием разумных сроков их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае ненадлежащего составления Документации, Проектировщик устраняет недостатки в Документации своими силами и за свой счет в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения Проектировщиком уведомления о наличии недостатков.

6.2. В случае невыполнения работ в сроки, оговоренные в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки оплаты Заказчиком по настоящему Договору, Проектировщик вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от непогашенной в срок суммы платежа.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения.

7.4. В случае недостижения взаимоприемлемого решения все споры в связи с Договором подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.

8.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать коммерческую или иную информацию, предоставленную друг другу по настоящему Договору, за исключением случаев, когда на это получено согласие обеих Сторон, или в случае предоставления такой информации по запросу компетентных органов, основанному на требованиях действующего законодательства Российской Федерации (установленных формах отчетности). Сторона, для которой предоставление конфиденциальной информации третьему лицу в силу требований, вытекающих из закона, обязательно, должна предпринять все необходимые меры для ее защиты от возможного разглашения другим лицам. К конфиденциальной информации относится, в том числе, настоящий Договор, проектная, рабочая и исполнительная документация, а также иная информация, к которой Проектировщик имеет доступ в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) информации, относящейся по настоящему Договору к конфиденциальной, с нарушением изложенных в данном пункте требований, она возмещает другой Стороне причиненные таким образом убытки (вызванные разглашением) в полном объеме, если не докажет, что такое распространение информации имело место вопреки ее воле или по причине действия обстоятельств непреодолимой силы и, при этом, были предприняты все возможные меры, направленные на недопущение распространения конфиденциальной информации и минимизацию негативных последствий ее распространения.

8.4. Сторона Договора должна быть незамедлительно письменно уведомлена по реквизитам, указанным в Договоре (с обязательным направлением копии письма в адрес руководителя проекта/представителя Проектировщика по электронной почте) о факте распространения конфиденциальной информации и мерах, принятых для недопущения дальнейшего распространения конфиденциальной информации и минимизации негативных последствий ее распространения, если такое распространение имело место вопреки воле другой Стороны или по причине действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.	ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, издание актов государственных органов, а также действие или бездействие органов государственной власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону любым доступным способом о наступлении, характере и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

9.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

10. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

10.1. Стороны заявляют и заверяет друг другу в следующем:

10.1.1. Каждая Сторона является юридическим лицом, созданным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и его деятельность осуществляется в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.2. Каждая Сторона имеет все полномочия заключить настоящий Договор и выполнить взятые на себя обязательства в нем, у Сторон не отозваны (не аннулированы) соответствующие полномочия, разрешения, лицензии, необходимые для осуществления основного вида деятельности, срок действия их не истек, либо осуществляемые виды деятельности, не подлежит лицензированию или иной аккредитации и/или разрешительным и/или одобряемым процедурам.

10.1.3. Договор подписан Сторонами должным образом, и он совершил все действия и выполнил все формальности для заключения Договора и его вступления в силу.

10.1.4. Уполномоченные лица по Договору имеют все необходимые полномочия на подписание документов по Договору.

10.1.5. Заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов Сторон и/или действующего законодательства Российской Федерации, правил или распоряжений, которые относятся к Сторонам, его правам и обязательствам перед третьими лицами.

10.1.6. Обязательства Сторон Договору являются его безусловными, безотзывными и прямыми обязательствами.

10.1.7. Вся информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с Договором, является достоверной, полной и точной во всех отношениях.

10.2. Стороны обязуется немедленно извещать друг друга о любом изменении в их заявлениях и заверениях, указанных в п. 10.1 Договора.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Проектировщик представил Заказчику ___________________ (безотзывная банковская гарантия, залог денежных средств)________ в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.

11.2. Обеспечение исполнения Договора распространяется на все условия настоящего Договора: сроки начала/окончания выполнения работ, оплату убытков и неустойки Заказчику, обеспечение качества работ и устранение дефектов и т.д., а также на весь срок исполнения обязательств по настоящему Договору. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Проектировщиком своих обязательств по настоящему Договору, Проектировщик обязан в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение Договора на тех же условиях и в том же размере.

11.4. Денежные средства возвращаются Проектировщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение срока, установленного в пункте 11.5. настоящего Договора.

11.5. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Проектировщиком в письменном требовании, но в любом случае не ранее истечения 30 (тридцати) дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ и передачи Заказчику Документации, предусмотренной настоящим Договором, в полном объеме.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Проектировщик гарантирует, что Документация и результаты выполненных работ свободны от любых прав и притязаний третьих лиц.

12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся Стороны.

12.3. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2018.

12.4. Любые уведомления, запросы и сообщения по настоящему Договору направляются Сторонами в письменной форме средствами почтовой или факсимильной связи, либо электронной почтой или курьером по номеру и адресам, которые указаны в разделе 13 настоящего Договора. Фактом, подтверждающим получение Стороной корреспонденции, отправленной почтовой связью, будет являться отметка о вручении; действительность документов, полученных по электронной почте и факсимильной связью, будет подтверждена фактом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору; фактом получения корреспонденции курьерской службой будет являться подпись получателя на копии документов, представленных курьером.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

12.6. Приложения к договору:

Приложение №1 - Задание на проектно-изыскательские работы;

Приложение№2 - Сводная смета (в том числе: Смета №1, Смета №2, Смета №3, Смета №4, Смета №5, Смета №6, Смета №7, Смета №8, Смета №9).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	 ПРОЕКТИРОВЩИК:

ГП «Калугаоблводоканал»

Юридический адрес: 248600, г. Калуга,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80

факс: + 7 (4842)  73-03-86

ИНН 4027001552

КПП 402701001

р/с 40602810322240000113

к/с 30101810100000000612 в отделении

№ 8608 Сбербанка России

БИК 042908612

И.о. генерального директора

___________________ А.В. Грошев

м.п.

Приложение №1

к договору № _____ от __________

на ___ листах

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ по объекту:

# «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации в п. Жилетово Дзержинского района Калужской области, в т.ч. объектов: вторичных отстойников, биопрудов, аэротенков, песколовок, иловых площадок, контактных отстойников»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные. |
| 1.1. | Основание для проектирования. | Настоящее Техническое Задание. Исходные данные и технические условия для подключения к инженерным сетям, см. приложение к заданию на проектирование. |
| 1.2. | Вид работ. | Реконструкция очистных сооружений. |
| 1.3. | Назначение и мощность проектируемого объекта. | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод объемом 600 м3/сут (уточнить водохозяйственным балансом). |
| 1.4. | Особые условия. | - В целях сокращения продолжительности строительно-монтажных работ, очистные сооружения должны быть выполнены в комплектно-блочном исполнении полной заводской готовности наземного типа из металлических конструкций и максимально укомплектованные технологическим, электротехническим оборудованием, оборудованием автоматизации и контрольно-измерительными приборами российского производства. |
| 1.5. | Местоположение объекта | Калужская область, Дзержинский район, п. Жилетово. |
| 1.6. | Стадийность проектирования | Предпроектные работы – основные проектные решения (далее ОПР). Проектная и рабочая документация. |
| 1.7. | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Предусмотреть мероприятия по демонтажу существующих строительных конструкций и оборудования, попадающих в зону реконструкции. |
| 1.8. | Требования к инженерным изысканиям. | Инженерные изыскания выполняет Проектировщик в составе: - инженерно-геодезические изыскания в границах площадки очистных сооружений; - инженерно-геологические изыскания в границах площадки очистных сооружений; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания. |
| 1.9. | Основные технико-экономические показатели | Производительность очистных сооружений после реконструкции – 600 м3/сут (уточнить водохозяйственным балансом). Предусмотреть три технологические линии (уточнить проектом). Качество сточных вод на входе очистных сооружений канализации принять на основании данных лабораторного контроля (минимально – за 3 года), а также учесть перспективу развития (при наличии). Обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями при сбросе в водоемы рыбохозяйственного водопользования (приказ Федерального агентства по рыболовству №20 от 18.01.2010) и требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. Проект должен предусматривать минимизацию негативного воздействия на ближайшие жилые дома в части шумового давления. Проектирование и строительство ведется на площадке действующих очистных сооружений. |
| 1.10. | Требования к вариантной разработке. | На стадии ОПР проработать не менее трех вариантов с определением основных технико-экономических показателей. Выбранный вариант согласовать с Заказчиком до начала выполнения проектной документации. Предоставить на выбор Заказчика технологические схемы биологической очистки сточных вод: 1. Очистка сточных вод по традиционной технологии биологической очистки; 2. Очистка сточных вод на мембранных биореакторах (с применением половолоконных мембран). 3. Рассмотреть несколько видов конструкционных материалов (сталь, композит, и т.д.) Выбранный вариант согласовать с Заказчиком до начала выполнения проектной документации. |
| 1.11. | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме. | Презентация в программе Power Point по результатам работы ОПР. |
| 1.12. | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. | Предусмотреть очередность строительства, обеспечивающую поэтапный ввод сооружений без остановки процесса очистки сточных вод на существующих сооружениях. |
| 1.13. | Требования к составу разделов проектной документации. | В соответствии с действующими нормативными документами РФ на момент выдачи проектной и рабочей документации и постановлением РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования по их содержанию», а именно: Раздел 1. «Пояснительная записка». Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка». Раздел 3. «Архитектурные решения». Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: Подраздел 5.1. «Система электроснабжения». Подраздел 5.2. «Система водоснабжения». Подраздел 5.3. «Система водоотведения». Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети». Подраздел 5.5. «Сети связи». Подраздел 5.7. «Технологические решения». Раздел 6. «Проект организации строительства». Раздел 7. «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства». Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Раздел 11.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащения зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - при необходимости. Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства». Сметную документацию разработать по методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2004 с учетом общих положений и рекомендаций по применению расчетных коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости строительства на территории Калужской области на основе государственных сметных нормативов. Сметную документацию разработать в базе 2001 г. с выпуском ССР в текущем уровне цен с использованием программного комплекса «Гранд-Смета». Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно- экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания. Получение положительного заключения Государственной экспертизы. Рабочая документация выполняется в объеме требований ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», и другими действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС). В объёме: -раздел ГП «Генеральный план»; -раздел ТХ «Технология производства»; -раздел АС «Архитектурно-строительные решения»; -раздел НВК «Наружные сети водоснабжения и канализации»; -раздел ЭН «Наружное электроосвещение»; -раздел АТХ «Автоматизация технологических процессов»; -раздел ЭС «Электроснабжение»; -раздел СМ «Смета на строительство». -раздел ГОЧС «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
| 1.14. | Требования к разработке технологической части проекта и технологическому оборудованию. | 1. Применить для очистки сточных вод и обработки осадка современные технологические приемы и технические решения. 2. Предусмотреть максимальное использование существующих зданий, сооружений и оборудования в зависимости от их состояния и принятой технологической схемы. 3. Предусмотреть энергосберегающие мероприятия. 4. Применить оборудование только российского производства, соответствующее действующим в РФ стандартам, нормам и правилам. 5. Предусмотреть II категорию надежности. 6. Реконструкцию очистных сооружений проводить в границах существующего и дополнительно отведенного земельного участка (при необходимости) с учетом выполнения технических условий по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению, устройства подъездной дороги, а также проектирования выпуска сточных вод в водный объект – р. Суходрев. 7. Технологическая схема очистных сооружений должна включать в себя прохождение следующих стадий очистки: 1.1. Сооружения механической очистки; 1.2. Сооружения биологической очистки: - биореактор-денитрификатор; - биореактор-нитрификатор; - вторичный отстойник; Перечень уточнить проектом 1.3. Предусмотреть доочистку: - фильтры-биореакторы (блоки с прикреплённой загрузкой); 1.4. Обеззараживание ультрафиолетом; 1.5. Сооружение по обработке осадка: - механическое обезвоживание осадка (тип оборудования уточнить проектом); 1.6. Объекты размещения осадка (иловые и песковые карты) Все сооружения и технологическое оборудование ОСК согласовать с Заказчиком. 1.7. Технологический павильон для размещения механической решетки, воздуходувных установок, комплекса реагентного хозяйства и вспомогательного технологического оборудования. Павильон оборудован отоплением, освещением и вентиляцией. Все основные процессы должны быть механизированы и автоматизированы. |
| 1.15 | Требования к автоматизации технологических процессов. | 1. Управление объектом должно осуществляться с помощью автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) с передачей данных на центральную диспетчерскую службу эксплуатирующей организации. 2. ИБП должны поставляться в комплекте с системой АСУТП. 3. Требования по автоматизации будут приведены в технических условиях на проектирование. 4. Разработать документ «Технические требования на АСУ ТП» и опросные листы. Технические требования на АСУ ТП и опросные листы согласовать с Заказчиком. 5. Оборудования АСУ ТП разместить в помещении аппаратной. План расположения шкафов АСУТП согласовать с Заказчиком. 6. В аппаратной предусмотреть размещение рабочего места удаленного доступа автономной работы дежурного инженера АСУТП для наладки системы. 7. Предусмотреть изолированное помещение в аппаратной для организации системы бесперебойного питания и размещения активного оборудования: ИБП. 8. Размеры аппаратной должны предусматривать резервное место для дополнительных шкафов АСУТП в размере 30%. 9. Выполнить систему кондиционирования, отопления и вентиляции помещения аппаратной с учётом размещения дополнительных шкафов АСУТП. 10. Предусмотреть возможность передачи данных с АСУ ТП на центральную диспетчерскую службу (ЦДС) эксплуатирующей организации. 11. Перечень передаваемых сигналов с очистных сооружений на ЦДС согласовать при проектировании. 12. Основным каналом связи для системы предусмотреть встроенный или внешний GSM/GPRS модем с возможностью построения GPRS сетей систем автоматизации без специального контракта с провайдером через закрытые виртуальные частные сети (VPN). 14. В качестве резервного канала предусмотреть встроенный или внешний GSM/GPRS модем с возможностью построения GPRS сетей систем автоматизации без специального контракта с провайдером через закрытые виртуальные частные сети (VPN) другого оператора. Увязать все проектные решения по системе автоматики с существующим положением на объекте. |
| 1.16. | Требования к архитектурно-строительным, объемно планировочным и конструктивным решениям. | Все основные технологические, вспомогательные здания и сооружения площадки КОС должны быть снабжены новейшими и эффективнейшими технологиями и выполнены из современных материалов, отвечающих стандарту качества, сертифицированные на территории РФ. Конструкции зданий и сооружений запроектировать в соответствии с технологическим процессом. Состав вспомогательных объектов и объектов инженерной инфраструктуры определить проектом. |
| 1.17. | Конструктивные решения, материалы несущих и ограждающих конструкций. | Технологическое здание запроектировать из металлокаркаса с сэндвич-панелями заводского изготовления. Толщину панелей обосновать теплотехническим расчетом и согласовать с Заказчиком. Наличие окон на фасадах зданий – в соответствии с действующими требованиями по инсоляции зданий и сооружений. Тип фундаментов определить проектом. Материал емкостных сооружений – конструкционная сталь марки Ст.3 с антикоррозийным покрытием (уточнить проектом). Площадки обслуживания выполнить из решетчатого настила. Тип настила согласовать с Заказчиком. В технологическом здании предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Кратность воздухообмена обосновать расчётом. |
| 1.18. | Основные требования к инженерному оборудованию. | Оборудование должно быть полной заводской готовности и должно: -иметь разрешение на применение; -соответствовать высокому техническому уровню лучших отечественных и мировых производителей; -обладать надежностью и долговечностью; -иметь сертификат соответствия, выданный в Российской Федерации; -соответствовать требованиям пожарной безопасности; -соответствовать нормативным санитарно-гигиеническим и экологическим стандартам. Инженерное оборудование принять в соответствии с действующими нормами с учетом технологии процесса очистки сточных вод (максимально использовать трубопроводную обвязку из полимерных материалов, применить механизированные решетки, запорную арматуру). На проектируемой площадке КОС применить высокоэффективное оборудование, автоматику и систему диспетчеризации. Применяемое технологическое оборудование (воздуходувки, насосы, емкостные сооружения) должно быть современным, энергосберегающим, экономичным и долговечным, Российского производства. |
| 1.19. | Обеспечение объекта энергоресурсами. | В соответствии с техническими условиями. |
| 1.20. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. | В соответствии с действующими нормами. |
| 1.21. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | В соответствии с действующими нормами. |
| 1.22. | Требования по обеспечению антитеррористической защиты. | Разработать в составе раздела «Технологические решения» в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 1.23. | Требования по благоустройству площадки | В соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». |
| 1.24. | Границы проектирования и строительства. | Очистные сооружения и подводящие сети обустраиваются в границах определенного земельного участка. Электроснабжение: в соответствии с техническими условиями. Линия электроснабжения (0,4 кВ) к площадке очистных сооружений не входит в объем проектирования. Водоотведение: в объем работ входит проектирование объекта внутри площадки очистных сооружений (внутри ограждения). Границы проектирования - приемная камера на площадке канализационных очистных сооружений (поступающая сточная вода) и выпуск сточных вод в водный объект (около 3500 м, уточнить при проектировании ). Теплоснабжение: электрическое. Водоснабжение: первый колодец с запорно-регулирующей арматурой на площадке очистных сооружений (при наличии и необходимости). Подъездные пути: въезд на площадку сооружений и дороги внутри площадки. |
| 1.25. | Режим работы производства. | Непрерывный, круглогодичный. |
| 1.26. | Особые условия | 1. Технические условия на подключение к существующим инженерным сетям предоставляет Заказчик. 2. Дополнительные работы по предложению Заказчика выполняются по отдельному договору. 3. Оплату государственной экспертизы осуществляет Заказчик. |
| 2. Дополнительные требования |
| 2.1. | Выполнение дополнительных экземпляров проектной документации. | Проектно-сметную документацию (стадия «Проектная документация») выполнить в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате dwg (CD диск), для предоставления на Экспертизу. После получения положительного заключения предоставить ещё 1 (один) экземпляр проектной и рабочей документации на печатном носителе и в 1-ом экземпляре на компакт-диске (CD) в формате dwg. |
| 3. Особые условия |
| 3.1 | Характер поступления стока. | Стоки поступают неравномерно в течение суток. |
| 3.2 | Устранение замечаний. | При выявленных замечаниях в ходе проведения экспертизы проектной документации Проектировщик обязуется в сроки, согласованные с Заказчиком, исправить все замечания и при необходимости доработать проектные решения до момента получения положительного заключения Государственной экспертизы. |
| 3.3 | Исходные материалы | Согласно Приложению к настоящему Техническому заданию |
| 3.4 | Дополнительные работы | 1. Нормативно-допустимый сброс. 2. Оценка ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания. 3. Обследование строительных конструкций (при необходимости). 4. Санитарно-защитная зона (при необходимости). |

Приложение к Заданию на проектно-изыскательские работы:

Перечень исходных материалов для выполнения проектно-изыскательских работ, которые предоставляет Заказчик

| № п/п | Наименование исходных материалов |
| --- | --- |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального образования о реконструкции очистных сооружений |
| 2. | Справка по местоположению объекта (с указанием района, населенного пункта, планировочных ограничений, наличия и характера застройки, подлежащих сносу зданий и сооружений, ландшафтной характеристики, характера рельефа, геологических, гидрологических условий и др.) |
| 3. | Градостроительный план земельного участка |
| 4. | Правоустанавливающие документы на земельный участок (разрешение па землепользование, копии договоров с собственниками, арендаторами земельных участков, зданий, сооружений, свидетельство о собственности на земельный участок, кадастровая выписка и кадастровый план¸ межевое дело и др.) |
| 5. | Правоустанавливающие документы на здания и сооружения |
| 6. | Паспорта БТИ и инвентарные дела на здания и сооружения |
| 7. | Ситуационный план расположения объекта (М 1:2000, М 1:10000, М 1:25000) |
| 8. | Материалы по существующей и сохраняемой застройке и зеленым насаждениям |
| 9. | Данные по существующему расходу сточных вод (количество хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод) Данные по увеличению количества сточных вод (при необходимости) |
| 10. | Копия ТЗ, календарного плана (приложения к договору с Заказчиком) |
| 11. | ТУ на водоснабжение и канализацию |
| 12. | ТУ на теплоснабжение |
| 13. | ТУ на газоснабжение |
| 14. | ТУ на электроснабжение |
| 15. | ТУ на радиофикацию |
| 16. | ТУ на телефонизацию |
| 17. | Временные технические условия на электроснабжение, водоснабжение, канализацию и теплоснабжение |
| 18. | Обмерочные чертежи существующих зданий и сооружений очистных сооружений |
| 19. | Результаты химического анализа исходной сточной воды: - хозяйственно-бытовые стоки; - производственные стоки. (вход на очистные сооружения и выход из очистных сооружений, по реке выше и ниже выпуска сточных вод за период последних 3-х лет) |
| 20. | Лицензии на водопользование и водоотведение |
| 21. | Справка Гидрометеорологического Центра о концентрации фоновых загрязнений атмосферного воздуха |
| 22. | Справка ТЦ «Геомониторинг» об условиях защищенности участка недр |
| 23. | Лабораторные исследования: - почвы (на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и радиологические показатели); - атмосферного воздуха, в т.ч. на радиологические показатели; - инструментальные замеры по шуму; - инфразвуку; -ЭМП. |
| 24. | Протокол лабораторных исследований питьевой воды на: санитарно-гигиенические показатели и на микробиологические показатели |
| 25. | Указать в техническом задании класс объекта по антитеррористической защищенности, согласно п. 6.3 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» |
| 26. | Справка о дальности привозки и протокол с характеристиками недостающего грунта (песка) |
| 27. | Справка о дальности транспортировки грунта и строительного мусора |
| 28. | Обоснование существующей величины затрат на очистку |
| 29. | Справка о расходах электроэнергии на очистных сооружениях за последние 3 года |
| 30. | Штатное расписание. Справка с фактической численностью работающих на очистных сооружениях |
| 31. | Сведения об абонентах, данные о перспективе развития |

Приложение № 2

к договору № _____ от __________

Сводная смета

# Text boxes

«Утверждаю»

И.о. генерального директора

ГП  «Калугаоблводоканал»

_________________  А.В.Грошев

м.п.  « ___ » _________ 2016 г.

«Согласовано»

______________________________

_______________________________