УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

___________________ Никитин С.В.

«___» ________________2013 г.

Реестровый номер закупки 20 К

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

Поставка агрегатов насосных осевых, комплектной трансформаторной подстанции 10\0.4 кВ

для объекта «Окский водозабор» г. Калуга

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |
| 2. |  | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать марку, изготовителя, технические характеристики поставляемого оборудования описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в кнкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика, а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям: документы, подтверждающие, что участник, подавший заявку на участие в закупке является изготовителем предлагаемого оборудования (товара) (письмо, заверенное руководителем организации и печатью организации). Если участник не является изготовителем предлагаемого оборудования (товара), в составе заявки на участие в конкурсе должно быть приложено подтверждение права на предложение, распространение фирменных гарантийных обязательств от изготовителя оборудования (товара), предлагаемого в рамках настоящего конкурса (письмо, заверенное руководителем организации и печатью организации). |  |  |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новый и ранее неиспользованный | Сертификат соответствия |
|  | Требования к описанию | Участнику закупки необходимо в заявке на участие указать марку, изготовителя, технические характеристики поставляемого оборудования описать поставляемый товар в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. При описании поставляемого товара участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения, не допускающие двусмысленных толкований, в соответствии с нормами и правилами, действующими на данном товарном рынке. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка агрегатов насосных осевых, комплектной трансформаторной подстанции 10\0.4 кВ для объекта «Окский водозабор» г.Калуга |
| 2. | Место установки: Окский водозабор г. Калуга 1) Насос ST3.135.1200.1600.8.72E (или эквивалент) - 3 шт. - номинальная подача G= 5000 м3\час - номинальный напор Н = 6,5 м.в.ст. - максимальный размер твердых включений 135мм - номинальный диаметр напорной колонны 1200мм - насос погружного типа исполнения - рабочее колесо 3-х канальное закрытое SmartTrim -материал рабочего колеса – ковкий чугун - мощность на валу электродвигателя P2 = 160кВт. - напряжение 3х400 В - класс защиты IP- 68 - обороты 735 мин -1 - номинальный ток 323А - клас защиты IP68 - количество полюсов электродвигателя – 8 -длина кабеля 10м. Каждый насос должен быть укомплектован следующими датчиками: - датчики температуры: *1x Pt100 верхний подшипник; *1x Pt100 нижний подшипник; *1x Pt100 в обмотках статора; * датчик влажности в масляной камере; * датчик влажности в клемной коробке; * датчик вибрации - насосы должны работать с преобразователем частоты - насосы должны обеспечивать реверсивное движение жидкости через проточную часть с расходом 5000 м3\час в течении времени не менее 10 минут. - уровень вибрации насоса на подшипниковых опорах насосов не более 7,1 мм/с. Критерием отказа является уровень вибрации свыше 11,2 мм/с.; 2) Комплектная трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ – 1 шт. Состав КТП : - 2 понижающих трансформатора 10/0,4кВ сухого типа мощностью 1000кВА; - Щит питания насосов, освещения и отопления, низковольтных нагрузок; - шкаф бесперебойного питания оборудования АСУ ТП; - панели (АЧР) 2-х погружных осевых насосов водозабора Понижающие трансформаторы: - Напряжение: 10/0,4кВ, 50 Гц; - Мощность: 1000кВА; - Диапазон переключения: ±2х2,5%; - Напряжение к.з.: 6%; Тип: сухой с литой изоляцией обмоток; Схема соединения: D/Yн-11; Степень защиты: кожух не ниже IP21; Охлаждение: естественное, блок контроля температуры, контакты сигнализации; Подключение: кабельное, в комплекте с каждым трансформатором должна быть поставлена ячейка УВН 10кВ с разъединителем для подключения первичной обмотки трансформатора к сети. Щит питания насосов, освещения и отопления, низковольтных нагрузок Тип ячеек: выдвижные; Рабочее положение блоков: присоединено, отсоединено, испытание, отделено; Дистанционное управление аппаратами: от АСУ; Наличие МФИ; Дистанционное параметрирование; Расположение: однорядное, отдельно стоящий; Обслуживание: двухстороннее; Ввод питания от трансформатора: кабелем; Степень защиты: IP54; Вывод кабелей: снизу; Форма секционирования: не ниже 3b; Ток термической стойкости в течении 1 с - 50 кА‚ ток электродинамической стойкости — 80 кА; Основная система сборных шин: Материал: медь. Расположение: сверху, сзади. Ток: 2500А. Кол-во секций: 2. Изоляции нет; Вспомогательная система сборных шин: Материал: медь. Ток: 1200А. Изоляции нет; Ток нулевой шины: 100%. Сечение шины заземления: не менее150 мм²; Напряжение: 380В, 50Гц; Гальваническая развязка цепей; Цепи управления, сигнализации и катушек аппаратов: ≈220 В; Переключение питания: АВР с микропроцессорным модулем; Подключение к АСУ: Pofibus, Ethernet; Контроль изоляции; Мнемосхема на щите; Виды защит: максимальный ток, перегрузка, защита от замыкания на землю, селективная защита с кратковременной выдержкой времени; На дверях следующая световая сигнализация: - состояние вводных и секционного выключателей (Вкл. цвет ‘красный’, откл. — цвет ”зеленый”); - сигналы аварийного срабатывания (откл, аварийно - цвет желтый"); Вводные автоматические выключатели: с ручным и электрическим приводом, с электронными расцепителем и многострочным дисплеем. Исполнение вводных и секционных автоматических выключателей - выкатное, тип аппаратов – воздушные (АСВ), категория применения - В (ГОСТ Р 500302439) данные аппараты должны иметь модули цифрового интерфейса; АВР В схеме АВР предусмотреть следующие блокировки: - Включение на параллельную работу; - включение на короткое замыкание. АВР выполнить на микроконтроллере с возможностью параметрирования по месту и из АСУ (интерфейс Pofibus, Ethernet). Система автоматизации щита и управление функциями АВР должна выполняться на микроконтроллере Simatic S7, или Control Logix. 3) Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 4) Доставка оборудования на склад Заказчика. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара, выполнения работ | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80 |
| 2. | Условия поставки товара, выполнения работ | в соответствии с разделом 2 проекта договора «Условия поставки» |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ | Максимальный срок поставки - 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания договора Минимальный срок поставки – 130 (сто тридцать) календарных дней с даты подписания договора |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Продукции:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | 55 037 000 (пятьдесят пять миллионов тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара, работы, услуги | в соответствии с разделом 3 договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 2. | Сроки оплаты товара, работы, услуги | в соответствии с разделом 3 договора «Цена Продукции и условия оплаты» |
| 3. | Порядок оплаты товара, работы, услуги | в соответствии с разделом 3 договора «Цена Продукции и условия оплаты» |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота):

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена договора должна быть сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения Договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник конкурса освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «31» декабря 2013г. по «19» января 2014г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: | Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Документы, подтверждающие, что участник, подавший заявку на участие в закупке является изготовителем предлагаемого оборудования (товара) (письмо, заверенное руководителем организации и печатью организации). Если участник не является изготовителем предлагаемого оборудования (товара), в составе заявки на участие в конкурсе должно быть приложено подтверждение права на предложение, распространение фирменных гарантийных обязательств от изготовителя оборудования (товара), предлагаемого в рамках настоящего конкурса (письмо, заверенное руководителем организации и печатью организации). Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, с «31» декабря 2013 года по «14» января  2014 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: «22»  января 2014 года, по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата рассмотрения заявок: «24» января 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки: «24» января 2014 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний).

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представление документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверные сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер критерия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 55 037 000 (пятьдесят пять миллионов тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора будет определена на основании предложений участников закупки. Участнику конкурса необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора в российских рублях в целом по договору и в разрезе номенклатуры в соответствии с приложением № 1 к проекту договора. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник конкурса освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора указывается основание освобождения от уплаты НДС, и цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС, при этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости договора по сравнению с максимальной ценой договора. | 50% |
| 2. | Срок поставки товара | Единица измерения срока поставки товара: календарный день с даты подписания договора. Максимальный срок поставки товара - 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок поставки товара 130 (сто тридцать) календарных дней с даты подписания договора. При рассмотрении предложений участников закупки оценка участников будет осуществляться по наименьшему сроку поставки товара. | 50% |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара» определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара - с даты подписания договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара - с даты подписания договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, в единице измерения срока (периода) поставки товара - с даты подписания договора.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о конкурсе.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Обеспечением заявки выступает внесение участником закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размер обеспечения | 5 % (пять процентов) от максимальной цены договора, указанной в п. 5 настоящей закупочной документации. |
| 2. | Порядок предоставления | Факт внесения участником закупки денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, подтверждается платежным поручением с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика. Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, может быть квитанция. Соответствующее платежное поручение или квитанция, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения, квитанции, с отметкой банка), должны быть поданы в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. В случае непоступления денежных средств до дня окончания рассмотрения заявок в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на счет, реквизиты которого указаны в пп. 4 п. 15 закупочной документации или поступление таких средств в объеме, не соответствующем указанному в пп. 1 п. 15 закупочной документации, участник закупки не допускается до участия в конкурсе. |
| 3. | Срок возврата | Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в следующих случаях и в следующие сроки: 1) в течение 5 (пяти) дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки; 2) в течение 5 (пяти) дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в закупке; 3) в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, участнику (участникам) закупки, которому (которым) отказано в допуске к участию в конкурсе; 4) Победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора по результатам проведения конкурса; 5) Иным участникам конкурса, которые были допущены к участию в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора по результатам проведения конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения участника конкурса от заключения договора. |
| 4. | Реквизиты счета для внесения обеспечения заявок на участие в закупке | Получатель: ГП «Калугаоблводоканал» ИНН 4027001552 КПП 402701001 р/с 40602810822240000121 к/с 30101810100000000612 Отделение №8608 Сбербанка России БИК 042908612 ОГРН 1024001186461 ОКВЭД 41.00.2 ОКПО 03271366 Назначение платежа: «Поставка агрегатов насосных осевых, комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для объекта «Окский водозабор» г.Калуга» (указать обязательно). |

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора.

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид обеспечения | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией. |
| 2. | Размер обеспечения | 20% (двадцать процентов) от стоимости договора |
| 3. | Порядок предоставления | Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иного законодательства Российской Федерации и соответствовать следующим условиям: банковская гарантия должна быть безотзывной; сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях; банковская гарантия должна быть представлена Заказчику не ранее 10 (десяти) дней, но не позднее 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки до заключения договора. банковская гарантия должна действовать до момента исполнения обязательств по договору плюс 30 (тридцать) календарных дней; банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности; бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор закупки, принципалом — участник закупки, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию; в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии; банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора; банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий. Банковская гарантия возвращается по запросу Поставщика (Исполнителя), в случае полного исполнения обязательств по договору при условии предоставления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств. |
| 4. | Срок предоставления | Банковская гарантия должна быть предоставлена Заказчику не ранее 10 (десяти) дней, но не позднее 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки до заключения договора. |
| 5. | Срок возврата | Банковская гарантия должна действовать до момента исполнения обязательств по договору плюс тридцать календарных дней. |

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлены.

19. Проект договора:

Договор поставки №

г. Калуга                                                                                               		«____» _____________  201_ г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никитина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области №48-п/лс от 19.07.2013, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить агрегаты насосные осевые и комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ для объекта «Окский водозабор» г.Калуга согласно Приложению №1 к Договору (далее -  «Продукция»).

1.2. Поставляемая Продукция должна соответствовать по своему качеству действующим ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя.

# 2. Условия поставки

2.1. Поставка Продукции производится Поставщиком в течение ______________ (___________) календарных дней с даты подписания Договора.

2.2. Продукция доставляется за счет Поставщика по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,                д. 80.

2.3. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю следующие  документы:

- оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 – 1 (один) экземпляр, подписанный уполномоченным Поставщиком лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочие представителя Поставщика на передачу Продукции;

- оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации – 1 (один) экземпляр;

- сертификат качества, санэпидемзаключения, паспорта или иные, подтверждающие качество Продукции документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Поставщиком.

Датой поставки Продукции считается дата подписания отгрузочных документов, предусмотренных настоящим Договором.

# 3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1. Цена за единицу Продукции определяется согласно Перечню продукции (Приложение №1 к Договору).

3.2. Общая стоимость Продукции по Договору составляет ____________ (__________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% ______ руб. ___ коп. (либо НДС не облагается).

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем в течение 1 (один) года с момента поставки Продукции на склад Покупателя .

3.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.

# 4. Порядок сдачи-приемки Продукции

4.1. Приемка Продукции производится Покупателем в пункте доставки. Продукция по настоящему Договору считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:

●  количественно – по количеству и номенклатуре, указанных в описях, вложенных в контейнеры, вагоны, платформы, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 со всеми изменениями и дополнениями;

●   по качеству – на соответствие качества поставленного Продукции условиям настоящего Договора о качестве Продукции, руководствуясь «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 со всеми изменениями и дополнениями. Для продукции, предназначенной для установки на производственные объекты с высокой интенсивностью работы входной контроль осуществляется путем технической ревизии на площадке Покупателя.

4.2. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент передачи Продукции. Риски случайной гибели и случайного повреждения переходят к Покупателю с момента вручения ему Продукции.

5. Гарантийные обязательства и обеспечение Договора

5.1. Поставщик гарантирует, что Продукция на момент передачи Покупателю не находится под арестом либо в залоге и свободна от прав третьих лиц. Качество и комплектность Продукции определяются в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, следуемой с Продукцией.

5.2. Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемую Продукцию - не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

5.3. При поступлении Продукции Покупатель производит входной контроль (ревизию), если это необходимо, то вскрывает упаковку.

5.4. Обеспечение Договора должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии банка. Обеспечение договора должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.5. В качестве обеспечения договора предоставляется безотзывная банковская гарантия, выданная банком. В качестве гаранта рассматривается банк, удовлетворяющий перечисленным ниже требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации;

- банк должен быть участником системы страхования вкладов;

- банк входит в ТОП-30 банков России по величине активов согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА;

5.6. Вид обеспечения: обеспечение исполнения договора. Обеспечение исполнения обязательств по договору – обеспечивает основные обязательства по договору (поставку Продукции) и предоставляется до заключения договора.

5.7. Обеспечение исполнения договора составляет 20 (двадцать) процентов от цены Договора. Обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии должно быть действительно до момента исполнения обязательств по Договору плюс 30 (тридцать) календарных дней.

5.8. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии. В случае, если по каким либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной, прекратила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить Покупателю  новую банковскую гарантию.

5.9.  К обеспечению в форме банковской гарантии должны прилагаться следующие документы:

- нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия подписывающих обеспечение должностных лиц (доверенность или копия решения высшего органа управления банка, выписка из протокола собрания акционеров, совета директоров и т.п.);

5.10. Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, цену Договора, ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный Договор заключается.

5.11. Банковская гарантия возвращается по запросу Поставщика, в случае полного исполнения обязательств по Договору при условии предоставления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств.

# 6. Претензии и санкции

6.1. В случае, если поставляемая Продукция по качеству окажется не соответствующей условиям настоящего Договора, Сторона, в отношении которой допущено нарушение, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Продукции в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае несоответствия Продукции пункту 4.1. настоящего Договора Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Договора.

6.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 7. Разрешение споров

# 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Поставщиком и Покупателем.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон настоящего Договора.

# 7.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.

7.4. В случае, если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок выполнения стороной обязательств в данном случае увеличивается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся их действию сторона должна немедленно известить об этом другую сторону всеми возможными способами, а также в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону письменно.

# 9. Прочие условия

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев перехода права требования по денежным обязательствам.

9.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Договор, дополнения или изменения к нему, а также и другие документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами документами, имеющими простую письменную форму. При этом Стороны обязуются посредством почтовой связи обменяться оригиналами документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

9.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон или по требованию Покупателя. В случае расторжения Договора по требованию Покупателя он обязан уведомить об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Покупатель намерен расторгнуть Договор.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» 248002, г. Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.80 ИНН/КПП 4027001552/402701001 р/с 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г. Калуга К/с 30101810500000000762 БИК 042908762 Тел.: (4842) 73-03-42 И.о. генерального директора _______________________ С.В. Никитин м.п. |

Приложение №1

к договору от ____________ №___

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос ST3.135.1200.1600.8.72E (или эквивалент) | шт. | 3 |  |  |
| 2. | Датчик температуры в обмотках электродвигателя типа Klixon | шт. | 9 |  |  |
| 3. | Датчик температуры Pt100 | шт. | 9 |  |  |
| 4. | Датчик влажности WIO | шт. | 12 |  |  |
| 5. | Датчик вибрации PVS3 | шт. | 3 |  |  |
| 6. | Установочный комплект для монтажа насоса | шт. | 3 |  |  |
| 7. | Комплектная трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |

Поставщик:                                                                    Покупатель:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

_______________________С.В. Никитин

м.п.