УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

_____________ Максимов С.Н.

«___» ________________2013 г.

Реестровый номер закупки_______________________

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал»

«Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в                г. Калуга».

# 1. Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке:

# ФОРМА №1

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ______________________________________________

(указать наименование заказчика)

договора на _________________________________________________________________________ (указывается предмет договора)

________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации, и направляет настоящую заявку на участие в закупке с приложениями согласно описи по форме, установленной закупочной документацией, со следующими предложениями:

| № п/п | Наименование критерия | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |
| 2. | Участнику закупки необходимо описать поставляемую продукцию в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. |  |

Сообщаем, что участник закупки является / не является субъектом малого предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком

нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложение: опись документов на ____________ листах;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке на право заключения договора по ________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в                     (наименование участника закупки)

закупке на право заключения ____________________________________________________________________________                                                              (указать наименование предмета договора)

направляются нижеперечисленные документы в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц).

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении, или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в случае, если от имени физического лица действует иное лицо (доверенность, заверенную подписью и печатью (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя либо нотариально заверенную копию такой доверенности) |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (копия устава с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо) либо сделкой, одобрение которой прямо предусмотрено учредительными документами участника |  |  |
|  | Документы и копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. Положения о закупке Заказчика а именно: 1) полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (утвержденная Приказом Минфина РФ от 02 июля 2012 г. № 99н) или нотариально заверенная копия такой справки; 2) документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника исследования - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенные печатью организации); 3) документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника исследования в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании (письмо, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером и заверенное печатью организации). 4) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) документ, подтверждающий отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным квалификационным требованиям. | х | х |
|  | В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц: 1. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор 2. Соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Товара и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено закупочной документацией (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или заверенная банком копия такого поручения). Если участником закупки выступает физическое лицо, документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть квитанция или заверенная банком копия такой квитанции. | × | × |
|  | ВСЕГО листов: |  |

# 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

| № п/п | Наименование показателя | Требования к описанию показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к описанию продукции | Участнику закупки необходимо в заявке на участие описать поставляемую продукцию в соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в техническом задании закупочной документации. |
| 2. | Новая и ранее не использованная | Сертификат качества. Спецификация основного оборудования. |

# 3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга. |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров | 1. Вид оказываемых услуг: Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга и обучение обслуживающего персонала Заказчика в количестве 2 (двух) работников. 2. Требования к сроку и объёму предоставляемых гарантий: - в течение 24 месяцев с даты поставки Продукции при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнения всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию Продукции. 3. Требования к поставляемому оборудованию: № п/п Перечень основных данных и требований Содержание требований 1 2 3 1. Место поставки установки г. Калуга, п. Росва. 2. Производительность установки 300 м3\час 3. Общее содержание железа в исходной воде До 3 мг\литр 4. Основные технические требования Установка монтируется в утепленных контейнерах. Количество контейнеров не более четырех Контейнеры должны иметь возможность транспортироваться стандартным автотранспортом. Отопление контейнеров электрическое. Корпуса фильтров осветлителей стальные с внутренним антикоррозийным покрытием. Испытательное давление корпуса фильтра не менее 30 метров водяного столба. Корпуса фильтров имеют две боковые горловины диаметром не менее 500мм для обеспечения загрузки и выгрузки наполнителя, а так же для обслуживания водораспределительных устройств. Загрузка фильтра - кварцевый песок. Промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: - вывод фильтра из работы - частичное опорожнение фильтра -перемешивание загрузки сжатым воздухом - обратная промывка фильтра - слив первичного фильтрата - включение фильтра в работу Управление промывкой автоматическое по заданной программе. Система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки. Фильтры должны промываться последовательно. Запорная арматура установки Ду до 40мм шаровые краны Ду более 40 мм дисковые поворотные затворы. Дистанционно управляемая арматура имеет пневматический привод. Воздух, подаваемый для привода арматуры должен быть осушен. Воздушные компрессора безмаслянные. Количество компрессоров не менее двух. Для перемешивания загрузки фильтров используется отдельная воздуходувка. Воздушная магистраль для воздуха, подаваемого на аэрацию воды, снабжена устройствами для регулирования расхода подаваемого воздуха. Устройства для отвода воздуха из корпусов фильтров снабжены дренажными трубками с выводом в канализацию. Каждый фильтр имеет возможность отбора проб до и после фильтра. Так же пробы должны отбираться на входе и выходе воды из установки. Установка имеет на входе предохранительный клапан, рассчитанный на полную производительность. Обратная промывка осуществляется собственными насосами установки. Количество промывочных насосов не менее двух. Трубопроводы для отбора проб и отвода воздуха из корпусов фильтров должны быть выполнены из нержавеющей стали. 5. Общее содержание железа в очищенной воде Не более 0,3 мг\литр Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. |

# 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки товара, выполнения работ | г. Калуга, п. Росва. |
| 2. | Условия поставки товара, выполнения работ | В соответствии с разделом 3 договора «Порядок поставки». |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ | Максимальный срок поставки товара – 90 календарных дней с момента перечисления авансового платежа за поставляемый товар. |

5. Сведения о начальной/максимальной цене договора (цене лота) и (при необходимости) начальной цены единицы Товара:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная цена договора | Максимальная цена договора составляет 28 930 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., включая НДС 18%. |

# 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом 2 договора «Цена и порядок расчетов». |
| 2. | Сроки оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом 2 договора «Цена и порядок расчетов». |
| 3. | Порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с разделом 2 договора «Цена и порядок расчетов». |

# 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

| № п/п | Перечень данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора. |

# 8. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

В случае подачи заявки на участие в конкурсе по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.

В случае подачи заявки на участие в конкурсе лично, такие заявки подаются по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, в рабочие дни с "08" часов "00" минут до "17" часов "00" минут (перерыв на обед: с "12" часов "00" минут до "13" часов "00" минут, выходные дни: суббота, воскресенье) до даты окончания срока подачи заявок.

В связи с тем, что предприятие в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей, заявки в виде электронного документа не принимаются.

Срок подачи заявок: с «20» мая 2013г. по «08» июня 2013г.

# 9. Требования к участникам закупки с указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования к участникам закупки: требования; | в соответствии с п. 7.1. Положения о закупках: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки: | Дополнительные требования не устанавливаются. Для участия в закупке участник представляет документы в сопровождении с описью, опись составляется по форме № 2, предусмотренной в закупочной документации, в прошитом виде, пронумерованные и скрепленные печатью участника (для юридических лиц). |

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запрос о разъяснении положений закупочной документации подается в форме № 3, предусмотренной закупочной документацией. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 80 с «20» мая 2013 года по «03» июня 2013 года.

# ФОРМА № 3

# ЗАПРОС

# РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику:

_______________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:

| № п/п | Раздел закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

И по электронному адресу: ______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, электронный адрес представителя)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# 11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: «10»  июня 2013 года, начиная с 14:30 по московскому времени, по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата рассмотрения заявок: «11» июня 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

Место и дата подведения итогов закупки:  «11» июня 2013 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80  (офис ГП «Калугаоблводоканал», кабинет 300 зал заседаний);

# 12. Условия допуска к участию в закупке:

- представления документов, определенных в закупочной документации и извещении о закупке (в зависимости от способа закупки), содержащих достоверных сведения об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах;

- соответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке (в зависимости от способа закупки), в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| Номер критерия | Критерий оценки заявок | Для проведения оценки по критерию в закупочной документации необходимо установить: | Значимость критерия, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальная цена договора установлена в размере 28 930 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., включая НДС 18%. Участнику конкурса необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора на весь период его срока действия в российских рублях. При рассмотрении предложений участников закупки будет оцениваться снижение стоимости. | 40% |
| 2. | Срок поставки товара, выполнения работ | Единица измерения срока поставки: календарный день с момента перечисления авансового платежа за поставляемый товар. Максимальный срок поставки товара - 90 календарных дней с момента перечисления авансового платежа за поставляемый товар. Заявки участников будут оцениваться по минимальному сроку поставки товара. | 25% |
| 3. | Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация) | Поставка и монтаж аналогичного оборудования другим покупателям. Под аналогичным оборудованием понимается установка водоподготовки контейнерного типа мощностью 200-300 м³/сут. с автоматизированным исполнением (без постоянного присутствия обслуживающего персонала). Оценка будет производиться по количеству заключенных ранее договоров поставки: 0 договоров - 0 баллов; 1 договор - 25 баллов; 2 договора - 50 баллов; 3 договора - 100 баллов; Для подтверждения выполнения заключенных ранее договоров подрядчику необходимо предоставить копии подписанных договоров поставки, товарных накладных или актов выполненных работ со всеми приложениями к ним. | 35 % |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

- Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленной на 100 (сто).

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ri=(Amax-Ai)/A_max ×100

где:

Ri - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

- Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)» каждой заявке по каждому из указанных критериев Комиссией по закупкам выставляется значение от 0 до 100 баллов.

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара, выполнения работ», определяется по формуле:

Rbi=(Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin )×100

где:

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вmax - максимальный срок поставки товара, выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара с момента перечисления авансового платежа за поставляемый товар;

Вmin - минимальный срок поставки товара, выполнения работ, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара с момента перечисления авансового платежа за поставляемый товар;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, в единице измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ, с момента перечисления авансового платежа за поставляемый товар.

- Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 (двадцати) баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в закупочную документацию, документацию о конкурсе.

15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора на участие в закупке не установлено.

17. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик в соответствии с пунктами 9.2.8, 10.1.5., 11.1.5., 12.1.6. Положения о закупке вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до определения победителя закупки.

18. Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: преференции не установлены.

# 19. Проект договора:

Договор №

г. Калуга                                                                               	   «____» ________ 2013  г.

_________________________________________________________________________,            в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в лице исполняющего обязанности генерального директора Максимова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области от 06.03.2013г. №14-п/лс, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставить и произвести монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час (далее – «Продукция»), в том числе осуществить обучение обслуживающего персонала, а Покупатель принять и оплатить Продукцию и выполненные Работы.

  - Стоимость Продукции, указанной п. 1.1. настоящего Договора, включает в себя: изготовление, поставка и монтаж установки водоподготовки, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также выполнение работ по монтажу оборудования (Продукции) на подготовленных Покупателем площадках в г. Калуга, п. Росва, проведение пуско-наладочных работ оборудования (Продукции) и обучение обслуживающего персонала Покупателя в количестве 2 (двух) работников (далее - Работы).

1.3. Стоимость Продукции не включает в себя:

- строительные работы на объекте (бетонные работы, строительство подземных коммуникаций);

- работы по изготовлению, монтажу, пуско-наладке накопительных резервуаров для установки водоподготовки (Продукции);

- предоставление подъёмных и вспомогательных механизмов;

- предоставление вспомогательного персонала для выполнения совместного монтажа на месте;

- все текущие затраты на строительном участке.

1.4. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, соответствует техническим требованиям и характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена  и порядок расчетов

  - Общая сумма Договора (в соответствии с п.п. 1.2. и 1.3. Договора) составляет       ____________ (____________) руб. __ коп., в т.ч. НДС 18%.

2.2.	Покупатель осуществляет 30% предоплату поставляемой Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Остаток платежа выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Продукции Покупателем и подписания товарно-транспортной накладной.

3. Порядок поставки

3.1. Поставка Продукции производится Поставщиком в течение ____________ календарных дней с момента перечисления авансового платежа за поставляемую Продукцию.

Поставщик обязан выдать Покупателю технические требования на исходные промышленные площадки для поставляемой по настоящему Договору Продукции в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора.

В случае нарушения Покупателем срока подготовки промышленной площадки, а также выполнения работ по изготовлению, монтажу, пуско-наладке накопительных резервуаров для поставляемой Продукции или сроков оплаты Продукции, срок поставки Продукции с учетом выполнения работ по монтажу Продукции на подготовленных Покупателем площадках, проведения пуско-наладочных работ Продукции и обучения обслуживающего персонала отодвигается на соразмерный срок.

Досрочная поставка Продукции разрешается.

3.2. Датой поставки Продукции считается дата подписи Покупателя (Грузополучателя) на транспортной накладной в месте поставки Продукции по настоящему Договору.

Датой выполнения Работ по монтажу Продукции на подготовленных Покупателем площадках, проведению пуско-наладочных работ Продукции и обучению обслуживающего персонала считается дата подписания совместного Акта между Покупателем и Поставщиком.

Изменение сроков возможно по обоюдному согласию Сторон.

4. Качество Продукции

4.1.	Гарантийный срок эксплуатации Продукции, поставляемой по настоящему Договору, за исключением расходного материала и быстроизнашивающихся деталей, устанавливается в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты  поставки Продукции при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнении всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию Продукции.

4.2.	Качество поставляемой Продукции должно соответствовать конструкторской документации для данного рода товара и действующим нормам Российской Федерации. Одновременно с передачей Продукции Поставщик обязан передать Покупателю сертификат качества, санэпидемзаключения, паспорта или иные, подтверждающие качество товара документы, выдаваемые заводом-изготовителем или самим Поставщиком.

4.3.	В процессе изготовления Продукции, поставляемой по настоящему Договору, Покупатель имеет право проведения в любое время осмотра качества изготавливаемой Продукции, обследования измерения или испытания материалов и оборудования, соответствия продукции действующим нормам Российской Федерации и, по их результатам потребовать от Поставщика устранения выявленных недостатков.

Поставщик обязан принимать мотивированные замечания Покупателя к качеству Продукции и за свой счет в возможно короткие сроки, но не более 30 (тридцати) календарных дней, исправлять все выявленные в процессе изготовления Продукции и после её поставки в период гарантийного срока дефекты и недостатки. Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон.

4.4.	При выявлении в период эксплуатации Продукции, поставляемой по п. 1.1. настоящего  Договора, в течение гарантийного срока дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Продукции, гарантийный срок на выявленный дефект продлевается на период его устранения. Устранение дефектов осуществляется  за счет средств  Поставщика,  если  эти дефекты не являются следствием нарушения правил эксплуатации Продукции, невыполнения регламентных и сервисных работ по обслуживанию данной Продукции Покупателем (пользователями, третьими лицами).

5. Ответственность Сторон

5.1.	Ответственность Сторон регулируется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера и если эти обстоятельства действительно оказали воздействие на выполнение этого договора. При этом выполнение Договора сдвигается на время действия этих обстоятельств.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства по Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору по прошествии не более 10 (десяти) дней.

Несвоевременное извещение о наступлении действия непреодолимой силы лишает пострадавшего права в дальнейшем ссылаться на неё.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

6. Арбитраж

# 6.1. 	Поставщик и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора путём переговоров.

6.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Калужской области.

6.3. Действие настоящего Договора регулируется законодательством Российской Федерации.

6.4. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для Сторон настоящего Договора. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.3.	Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

7.4 Факсимильные копии настоящего Договора, приложений и дополнений к нему имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов документов.

7.5.	Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской федерации.

7.6.	Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии письменного согласия каждой из Сторон.

7.7.	 При исполнении условий настоящего Договора Поставщик имеет право привлекать по своему усмотрению третьих лиц, действия которых будут направлены на исполнение условий настоящего Договора.

7.8. Стороны уведомляют друг друга в разумный срок об изменении своих адресов, телефонов и иных реквизитов, а также банковских счетов.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик | Покупатель |
| --- | --- |
|  | ГП «Калугаоблводоканал» Юридический адрес: 248600, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 ИНН 4027001552 КПП 402701001 р/с 40602810322240000113 к/с 30101810100000000612 в отделении № 8608 Сбербанка России БИК 042908612 |
| _ М.П. | И.о. генерального директора __________________С.Н. Максимов М.П. |

Приложение №1

к договору от_____________ №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга. |
| 2. | Перечень и объем закупаемых товаров | 1. Вид оказываемых услуг: Поставка и монтаж установки водоподготовки мощностью 300 м.куб/час в г. Калуга и обучение обслуживающего персонала Заказчика в количестве 2 (двух) работников. 2. Требования к сроку и объёму предоставляемых гарантий: - в течение 24 месяцев с даты поставки Продукции при строгом соблюдении правил эксплуатации и выполнения всех регламентных и сервисных работ по обслуживанию Продукции. 3. Требования к поставляемому оборудованию: № п/п Перечень основных данных и требований Содержание требований 1 2 3 1. Место поставки установки г. Калуга, п. Росва. 2. Производительность установки 300 м3\час 3. Общее содержание железа в исходной воде До 3 мг\литр 4. Основные технические требования Установка монтируется в утепленных контейнерах. Количество контейнеров не более четырех Контейнеры должны иметь возможность транспортироваться стандартным автотранспортом. Отопление контейнеров электрическое. Корпуса фильтров осветлителей стальные с внутренним антикоррозийным покрытием. Испытательное давление корпуса фильтра не менее 30 метров водяного столба. Корпуса фильтров имеют две боковые горловины диаметром не менее 500мм для обеспечения загрузки и выгрузки наполнителя, а так же для обслуживания водораспределительных устройств. Загрузка фильтра кварцевый песок. Промывка фильтра должна включать в себя следующие операции: - вывод фильтра из работы - частичное опорожнение фильтра -перемешивание загрузки сжатым воздухом - обратная промывка фильтра - слив первичного фильтрата - включение фильтра в работу Управление промывкой автоматическое по заданной программе. Система автоматического управления должна иметь возможность изменять время начала промывки и продолжительность каждой стадии промывки. Фильтры должны промываться последовательно. Запорная арматура установки Ду до 40мм шаровые краны Ду более 40 мм дисковые поворотные затворы. Дистанционно управляемая арматура имеет пневматический привод. Воздух, подаваемый для привода арматуры должен быть осушен. Воздушные компрессора безмаслянные. Количество компрессоров не менее двух. Для перемешивания загрузки фильтров используется отдельная воздуходувка. Воздушная магистраль для воздуха, подаваемого на аэрацию воды, снабжена устройствами для регулирования расхода подаваемого воздуха. Устройства для отвода воздуха из корпусов фильтров снабжены дренажными трубками с выводом в канализацию. Каждый фильтр имеет возможность отбора проб до и после фильтра. Так же пробы должны отбираться на входе и выходе воды из установки. Установка имеет на входе предохранительный клапан, рассчитанный на полную производительность. Обратная промывка осуществляется собственными насосами установки. Количество промывочных насосов не менее двух. Трубопроводы для отбора проб и отвода воздуха из корпусов фильтров должны быть выполнены из нержавеющей стали. 5. Общее содержание железа в очищенной воде Не более 0,3 мг\литр Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. |

| _____________________(____________) М.П. | И.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» _____________________С.Н. Максимов М.П. |
| --- | --- |